Настоящая основная образовательная программа «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» (Далее ОПОП-П ) по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики работ разработана среднего профессионального образования (далее – ОПОП-П, ОПОП-П  СПО) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02 августа 2013 г. № 682

ОПОП-П  определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ОПОП-П  содержит обязательную часть образовательной программы для работодателя и предполагает вариативность для сетевой формы реализации образовательной программы.

| Организация-работодатель: | АО «Сегежский ЦБК» |
| --- | --- |
| Организация-разработчик: | ГАПОУ РК «Северный колледж» |

Содержание

Раздел 1. Общие положения	2

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом сетевой формы реализации программы	2

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	2

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	2

4.1. Общие компетенции	2

4.2. Профессиональные компетенции	2

Раздел 5. Структура образовательной программы	2

5.1. Учебный план	2

5.2. План обучения на предприятии (на рабочем месте)	2

5.3. Календарный учебный график	2

5.4. Рабочая программа воспитания	2

5.5. Календарный план воспитательной работы	2

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы	2

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы	2

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы	2

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся	2

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся	2

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы	2

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы	2

Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации	2

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы	2

Приложение 1 Модель компетенций выпускника

Приложение 2 Программы профессиональных модулей

Приложение 3 Программы учебных дисциплин/междисциплинарных модулей

Приложение 4 Рабочая программа воспитания

Приложение 5 Оценочные материалы для ГИА

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая ОПОП-П  по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02 августа 2013 г. № 682 (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ОПОП-П  определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ОПОП-П  разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего образования образовательной организацией на основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики. При разработке образовательной программы учитывают сквозную реализацию общеобразовательных дисциплин.

Для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования блок общеобразовательных дисциплин не учитывается.

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП-П :

Общие:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

- Приказ Минпросвещения России от 08 апреля 2021 г. № 153 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования»;

- Приказ Минпросвещения России от 02.08.2013 № 682 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 сентября 2020 г. № 685н «Об утверждении профессионального стандарта 40.067  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики

- Постановление Правительства РФ от 13 октября 2020 г. N 1681 "О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования" (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 01.06.2021) "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322).

Со стороны образовательной организации:

- распоряжение Минпросвещения России от 30.04.2021 
«Р-98 "Об утверждении Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования";

- письмо Минпросвещения России от 14.04.2021 N 05–401 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования»);

- локальные нормативные акты образовательной организации содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

- Правила приема граждан в имеющее государственную аккредитацию государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Северный колледж» в 2022 году, утверждены приказом от «28» февраля 2022 г. № 83/од;

- Положение о формах и режиме занятий обучающихся ГАПОУ РК «Северный колледж», утверждено приказом от 17.03.2014 года № 150/од;

- Положение о формах периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ РК «Северный колледж», утверждено приказом от 17.03.2014 года № 150/од;

- Положение о порядке и основаниях перевода обучающихся в ГАПОУ РК «Северный колледж», утверждено 12.09.2017 года;

- Положение о порядке и основании отчисления и восстановления студентов в ГАПОУ РК Северный колледж, утверждено 08.12.2014 года;

- Положение о порядке оформления возникновения, изменения, приостановления и прекращения отношений между Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Республики Карелия «Северный колледж, студентом и (или) родителем (законным представителем) несовершеннолетнего студента, утверждено 08.12.2014 года.

- договор с базовым предприятием о целевом обучении.

Со стороны работодателя:

- локальные акты (направленные на обучение, практику, результат освоения образовательной программы, должностные инструкции по профилю обучения и др.). Должностная инструкция АО «Сегежский ЦБК»: Дирекция по сервисному обслуживанию: Цех сервисного обслуживания производства целлюлозы и СБО: Служба автоматизации от 19 января 2021 г. № 4 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП-П :

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;

ОПОП-П  – примерная основная образовательная программа «Профессионалитет»;

ОК – общие компетенции;

ПК – профессиональные компетенции;

ЛР – личностные результаты;

ПС – профессиональный стандарт,

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ТФ – трудовая функция;

СГ – социально-гуманитарный цикл;

ОП –общепрофессиональный цикл/общепрофессиональная дисциплина;

П – профессиональный цикл;

МДМ – междисциплинарный модуль;

ПМ – профессиональный модуль;

МДК – междисциплинарный курс;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

ГИА – государственная итоговая аттестация.

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом сетевой формы реализации программы

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте в организации или на предприятии с широким использованием в обучении цифровых технологий.

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике».

Выпускник образовательной программы по квалификации «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» осваивает общие виды деятельности:

- Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ

- Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и системами автоматики

- Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем автоматики

и междисциплинарные модули МДМ.01 Нормативные требования технической документации, МДМ.02 Системы и схемы автоматического управления, МДМ.03 Эксплуатация материалов.

Направленность образовательной программы, при сетевой форме реализации программы, конкретизирует содержание образовательной программы путем ориентации на следующие виды деятельности

| Наименование направленности (в соответствии с квалификацией работодателя) | Вид деятельности (по выбору) в соответствии с направленностью |
| --- | --- |
| Работодатель АО "Сегежский ЦБК" |  |
| ВД Выполнение стандартных испытаний, метрологических поверок средств измерений |  |

Получение образования по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики допускается только в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования.

Формы обучения: очная

Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 4320  академических часов, со сроком обучения 2 года 10 месяцев.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40. Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.

3.2. Модель компетенций выпускника как совокупность результатов обучения взаимосвязанных между собой ОК и ПК, которые должны быть сформированы у обучающегося по завершении освоения основной профессиональной образовательной программы Профессионалитета (Приложение 1).

3.3. Соответствие видов деятельности профессиональным модулям 
и присваиваемой квалификации

| Наименование видов деятельности | Наименование профессиональных модулей |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Виды деятельности |  |
| Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ | ПМ. 01 Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ |
| Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и системами автоматики. | ПМ. 02 Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики |
| Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | ПМ. 03 Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |
| ВД, сформированные ОО совместно с работодателем |  |
| Сложные работы при сборке, ремонте, регулировке контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | ПМд.04 Выполнение сложных работ при сборке, ремонте, регулировке контрольно-измерительных приборов и систем автоматики на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности |

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Код | Знания, умения |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |  | Умения: |
|  |  | Уо 01.01 | демонстрация интереса к будущей профессии в процессе теоретического обучения, учебной и производственной практики; |
|  |  | Уо 01.02 | выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; |
|  |  | Уо 01.03 | участие в республиканских конкурсах профессионального мастерства, в чемпионатах WorldSkills |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | Зо 01.01 | общие принципы организации производственного и технологического процесса; |
|  |  | Зо 01.02 | цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы экономических знаний, необходимых в отрасли; |
|  |  | Зо 01.03 | область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; |
| ОК 02 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |  | Умения: |
|  |  | Уо 02.01 | соответствие способов достижения цели способам, определенным руководителем. |
|  |  | Уо 02.02 | пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; |
|  |  | Уо 02.03 | предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; |
|  |  | Уо 02.04 | выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | Зо 02.01 | системы допусков и посадок, точность обработки, |
|  |  | Зо 02.02 | допуски и отклонения формы и расположения поверхностей; |
|  |  | Зо 02.03 | основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; |
| ОК 03 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |  | Умения: |
|  |  | Уо 03.01 | положительная динамика в организации деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции результатов собственной работы; |
|  |  | Уо 03.02 | контролировать качество выполняемых работ; |
|  |  | Уо 03.03 | предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; |
|  |  | Уо 03.04 | своевременность выполнения заданий; |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | Зо 03.01 | правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании; |
|  |  | Зо 03.02 | Проведение анализа полученной информации, выделять в ней главные аспекты; |
| ОК 04 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |  | Умения: |
|  |  | Уо 04.01 | определять задачи для поиска информации; |
|  |  | Уо 04.02 | определять необходимые источники информации; |
|  |  | Уо 04.03 | планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; |
|  |  | Уо 04.04 | выделять наиболее значимое в перечне информации; |
|  |  | Уо 04.05 | оценивать практическую значимость результатов поиска; |
|  |  | Уо 04.06 | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; |
|  |  | Уо 04.07 | использовать современное программное обеспечение; |
|  |  | Уо 04.08 | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | Зо 04.01 | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 04.02 | приемы структурирования информации; |
|  |  | Зо 04.03 | формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; |
|  |  | Зо 04.04 | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
| ОК 05 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |  | Умения: |
|  |  | Уо 05.01 | применять средства информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности; |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | Зо 05.01 | программ, необходимых для профессиональной деятельности. |
| ОК 06 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |  | Умения: |
|  |  | Уо 06.01 | организовывать работу коллектива и команды; |
|  |  | Уо 06.02 | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | Зо 06.01 | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; |
|  |  | Зо 06.02 | основы проектной деятельности |

4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Код | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ. | ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам (4 - 5 классам точности) с подгонкой и доводкой деталей. |  | Навыки/практический опыт: |
|  |  | Н 1.1.01 | Выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ |
|  |  |  | Умения: |
|  |  | У 1.1.01 | Выполнять слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам (4 - 5 классам точности) с подгонкой и доводкой деталей |
|  |  | У 1.1.02 | Использовать слесарный инструмент и приспособления, обнаруживать и устранять дефекты при выполнении слесарных работ |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | З 1.1.01 | Виды слесарных операций; назначение, приемы и правила их выполнения |
|  |  | З 1.1.02 | Технологический процесс слесарной обработки |
|  |  | З 1.1.03 | Рабочий слесарный инструмент и приспособления |
|  |  | З 1.1.04 | Требования безопасности выполнения слесарных работ |
|  | ПК 1.2 Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии. |  | Навыки/практический опыт: |
|  |  | Н 1.2.01 | Выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ |
|  |  |  | Умения: |
|  |  | У 1.2.01 | Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии, выполнять размерную слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | З 1.2.01 | Свойства обрабатываемых материалов |
|  |  | З 1.2.02 | способы, средства и приемы навивки пружин в холодном и горячем состоянии |
|  | ПК 1.3. Производить слесарно-сборочные работы. |  | Навыки/практический опыт: |
|  |  | Н 1.3.01 | Выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ |
|  |  |  | Умения: |
|  |  | У 1.3.01 | Сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия |
|  |  | У 1.3.02 | Нарезать наружную и внутреннюю резьбу |
|  |  | У 1.3.03 | Выполнять пригоночные операции (шабрение и притирку) |
|  |  | У 1.3.04 | Использовать способы, материалы, инструмент, приспособления для сборки неподвижных неразъемных соединений |
|  |  | У 1.3.05 | Проводить контроль качества сборки |
|  |  | У 1.3.06 | Использовать способы, оборудование, приспособления, инструмент для сборки типовых подвижных соединений, применяемых в контрольно-измерительных приборах и системах автоматики |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | З 1.3.01 | Систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости, назначение и классификацию приборов для измерения линейных и угловых величин |
|  |  | З 1.3.02 | Способы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ |
|  |  | З 1.3.03 | Применяемый инструмент и приспособления, назначение, классификацию и конструкцию разъемных и неразъемных соединений деталей |
|  |  | З 1.3.04 | Виды передач вращательного движения, их принцип действия и устройство |
|  |  | З 1.3.05 | Разновидности механизмов преобразования движения, их принцип действия и устройство |
|  | ПК 1.4. Выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой. |  | Навыки/практический опыт: |
|  |  | Н 1.4.01 | Выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ |
|  |  |  | Умения: |
|  |  | У 1.4.01 | Использовать необходимый инструмент и приспособления для выполнения пригоночных операций |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | З 1.4.01 | Свойства обрабатываемых материалов |
|  |  | З 1.4.02 | Принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц |
| Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и системами автоматики. | ПК 2.1 Выполнять пайку различными припоями. |  | Навыки/практический опыт: |
|  |  | Н 2.1.01 | Выполнения электромонтажных работ |
|  |  |  | Умения: |
|  |  | У 2.1.01 | Выполнять пайку различными припоями |
|  |  | У 2.1.02 | Лудить |
|  |  | У 2.1.03 | Применять необходимые материалы, инструмент, оборудование |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | З 2.1.01 | Основные виды, операции, назначение, инструмент, оборудование и материалы, применяемые при электромонтажных работах |
|  |  | З 2.1.02 | Назначение, физико-химические основы, методы пайки мягкими и твердыми припоями |
|  |  | З 2.1.03 | Виды соединения проводов различных марок пайкой; |
|  |  | З 2.1.04 | Назначение, методы, используемые материалы при лужении |
|  | ПК 2.2 Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж. |  | Навыки/практический опыт: |
|  |  | Н 2.2.01 | Выполнения электромонтажных работ |
|  |  |  | Умения: |
|  |  | У 2.2.01 | Применять необходимые материалы, инструмент, оборудование |
|  |  | У 2.2.02 | Применять нормы и правила электробезопасности |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | З 2.2.01 | Основные виды, операции, назначение, инструмент, оборудование и материалы, применяемые при электромонтажных работах |
|  |  | З 2.2.02 | Физиолого-гигиенические основы трудового процесса; требования безопасности труда в организациях |
|  | ПК 2.3 Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики. |  | Навыки/практический опыт: |
|  |  | Н 2.3.01 | Выполнения электромонтажных работ |
|  |  |  | Умения: |
|  |  | У 2.3.01 | Применять необходимые материалы, инструмент, оборудование |
|  |  | У 2.3.02 | Применять нормы и правила электробезопасности |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | З 2.3.01 | Основные виды, операции, назначение, инструмент, оборудование и материалы, применяемые при электромонтажных работах |
|  |  | З 2.3.02 | Нормы и правила электробезопасности |
|  |  | З 2.3.03 | Меры и средства защиты от поражения электрическим током |
| Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | ПК 3.1 Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики. |  | Навыки/практический опыт: |
|  |  | Н 3.1.01 | ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |
|  |  |  | Умения: |
|  |  | У 3.1.01 | читать и составлять схемы соединений средней сложности; |
|  |  | У 3.1.02 | осуществлять их монтаж; |
|  |  | У 3.1.03 | выполнять защитную смазку деталей и окраску приборов |
|  |  | У 3.1.04 | определять твердость металла тарированными напильниками |
|  |  | У 3.1.05 | выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой |
|  |  | У 3.1.06 | использовать необходимые инструменты и приспособления при выполнении ремонтных работ |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | З 3.1.01 | виды, основные методы, технологию измерений |
|  |  | З 3.1.02 | средства измерений |
|  |  | З 3.1.03 | классификацию, принцип действия измерительных преобразователей |
|  |  | З 3.1.04 | классификацию и назначение чувствительных элементов; |
|  |  | З 3.1.05 | структуру средств измерений; |
|  |  | З 3.1.06 | государственную систему приборов |
|  |  | З 3.1.07 | назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней сложности |
|  |  | З 3.1.08 | оптико-механические средства измерений |
|  |  | З 3.1.09 | пишущие, регистрирующие машины |
|  |  | З 3.1.10 | основные понятия систем автоматического управления и регулирования |
|  |  | З 3.1.11 | основные этапы ремонтных работ |
|  |  | З 3.1.12 | способы и средства выполнения ремонтных работ |
|  | ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности. |  | Навыки/практический опыт: |
|  |  | Н 3.2.01 | ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |
|  |  |  | Умения: |
|  |  | У 3.2.01 | определять твердость металла тарированными напильниками |
|  |  | У 3.2.02 | выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой |
|  |  | У 3.2.03 | определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности |
|  |  | У 3.2.04 | устанавливать сужающие устройства, уравнительные и разделительные сосуды |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | З 3.2.01 | правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента |
|  |  | З 3.2.02 | основные свойства материалов, применяемых при ремонте |
|  |  | З 3.2.03 | виды и свойства антикоррозионных масел, смазок, красок |
|  |  | З 3.2.04 | правила и приемы определения твердости металла тарированными напильниками |
|  |  | З 3.2.05 | способы термообработки деталей |
|  | ПК 3.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |  | Навыки/практический опыт: |
|  |  | Н 3.3.01 | ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |
|  |  |  | Умения: |
|  |  | У 3.3.01 | проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА); |
|  |  | У 3.3.02 | осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИПиА; выявлять неисправности приборов; |
|  |  | У 3.3.03 | применять техническую документацию при испытаниях и сдаче отдельных приборов, механизмов и аппаратов |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | З 3.3.01 | методы и средства испытаний; технические документы на испытание и сдачу приборов, механизмов и аппаратов |
|  |  | З 3.3.02 | методы и средства контроля качества ремонта и монтажа; |

Раздел 5. Структура образовательной программы

5.1. Учебный план

5.1.1. Учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)

| Индекс | Наименование | Всего | В т.ч в форме практической подготовки | Объем образовательной программы в академических часах |  |  |  |  | Рекомендуемый семестр обучения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теоретические занятия | Лабораторные и практические занятия | Практики | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обязательная часть образовательной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок ООД (10-11 класс) |  | 3200 |  | 2052 | 912 | 0 | 959 | 30 |  |
| ООД1 | Русский язык | 177 |  | 114 | 20 |  | 57 | 6 | 1-4 |
| ООД2 | Литература | 257 |  | 171 | 28 |  | 86 |  | 1-6 |
| ООД3 | Иностранный язык | 257 |  | 171 | 156 |  | 86 |  | 1-6 |
| ООД4 | Математика | 435 |  | 286 | 187 |  | 143 | 6 | 1-6 |
| ООД5 | История | 263 |  | 171 | 28 |  | 86 | 6 | 1-6 |
| ООД6 | Физическая культура | 257 |  | 171 | 169 |  | 86 |  | 1-5 |
| ООД7 | Основы безопасности жизнедеятельности | 108 |  | 72 | 10 |  | 36 |  | 1-2 |
| ООД8 | Астрономия | 54 |  | 36 | 6 |  | 18 |  | 3-4 |
| ООД9 | Информатика | 186 |  | 120 | 60 |  | 60 | 6 | 1-4 |
|  | Информатика (индивидульный проект) | 70 |  | 50 | 30 |  | 20 |  | 2-4 |
| ООД10 | Физика | 309 |  | 203 | 70 |  | 100 | 6 | 1-5 |
|  | Физика (индивидульный проект) | 70 |  | 50 | 30 |  | 20 |  | 4,5 |
| ООД11 | Обществознание | 257 |  | 171 | 36 |  | 86 |  | 1-4 |
| ООД12 | Химия | 171 |  | 114 | 36 |  | 57 |  | 1-3 |
| ООД13 | Экология | 84 |  | 56 | 20 |  | 28 |  | 5,6 |
| ООД14 | Основы экономики | 54 |  | 36 | 6 |  | 18 |  | 6 |
| ООД15 | Право | 90 |  | 60 | 20 |  | 30 |  | 5,6 |
| ПА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПБ | Обязательный профессиональный блок | 2113 | 1377 | 1788 | 310 | 1116 | 325 | 24 |  |
|  |  | 537 | 113 | 368 | 162 | 0 | 169 | 0 |  |
| МДМ.01 | Нормативные тербования технической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Основы черчения | 64 | 40 | 46 | 40 |  | 18 |  | 1,2 |
| ОП.04 | Допуски и технические измерения | 64 | 20 | 46 | 20 |  | 18 |  | 6 |
| МДМ.02 | Системы и схемы автоматического управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.02 | Основы электротехники и микроэлектроники | 64 | 11 | 46 | 11 |  | 18 |  | 5,6 |
| ОП.06 | Основы автоматизации производства | 69 | 16 | 46 | 16 |  | 23 |  | 1,2 |
| МДМ.03 | Эксплуатация материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.03 | Основы технической механики | 54 | 12 | 36 | 12 |  | 18 |  | 1,2 |
| ОП.05 | Основы материаловедения | 54 | 12 | 36 | 12 |  | 18 |  | 1,2 |
| ОП.07 | Безопасность жизнедеятельности | 54 | 2 | 36 | 8 |  | 18 |  | 3,4 |
| ОП.08 | Основы финансовой грамотности | 54 |  | 36 | 12 |  | 18 |  | 6 |
| ФК.00 | Физическая культура | 60 |  | 40 | 31 |  | 20 |  | 6 |
| ПМ.01 | Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ | 540 | 470 | 504 | 38 | 432 | 36 | 6 |  |
| МДК 01.01 | Технология слесарных и слесарно-сборочных работ | 108 | 38 | 72 | 38 |  | 36 | 6 | 2,3 |
| УП.01 | Учебная практика | 108 | 108 |  |  | 108 |  |  | 2 |
| ПП.01 | Производственная практика | 324 | 324 |  |  | 324 |  |  | 2,3 |
| ПМ.02 | Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики | 604 | 460 | 534 | 64 | 396 | 70 | 12 |  |
| МДК 02.01 | Технология электромонтажных работ | 96 | 30 | 60 | 30 |  | 36 | 6 | 3,4 |
| МДК 02.02 | Технология проведения стандартных испытаний, метрологических проверок средств измерений и элементов систем автоматики | 112 | 34 | 78 | 34 |  | 34 | 6 | 3,4 |
| УП.02 | Учебная практика | 108 | 108 |  |  | 108 |  |  | 3 |
| ПП.02 | Производственная практика | 288 | 288 |  |  | 288 |  |  | 4 |
| ПМ.03 | Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 432 | 334 | 382 | 46 | 288 | 50 | 6 |  |
| МДК 03.01 | Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 144 | 46 | 94 | 46 |  | 50 | 6 | 4,5 |
| УП.03 | Учебная практика | 144 | 144 |  |  | 144 |  |  | 5 |
| ПП.03 | Производственная практика | 144 | 144 |  |  | 144 |  |  | 5 |
| ДПБ 1 | Дополнительный профессиональный блок (работодатель: АО "Сегежский ЦБК") | 432 | 331 | 384 | 43 | 288 | 48 | 6 |  |
| Опд.01 | Охрана труда | 54 | 9 | 36 | 9 |  | 18 |  | 6 |
| ПМд.04 | Выполнение сложных работ при сборке, ремонте, регулировке контрольно-измерительных приборов и систем автоматики на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности | 378 | 322 | 348 | 34 | 288 | 30 | 6 |  |
| МДКд 04.01 | Выполнение сложных работ при сборке, ремонте, регулировке контрольно-измерительных приборов и систем автоматики на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности | 90 | 34 | 60 | 34 |  | 30 | 6 | 6 |
| УП.04 | Учебная практика | 144 | 144 |  |  | 144 |  |  | 6 |
| ПП.04 | Производственная практика | 144 | 144 |  |  | 144 |  |  | 6 |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 5745 | 1708 | 4224 | 1265 | 1404 | 1332 | 60 |  |
| Итого с промежуточной аттестацией и ГИА: |  |  |  | 4320 |  |  |  |  |  |

5.2. План обучения на предприятии (на рабочем месте)

| № п/п | Содержание практической подготовки (виды работ) | ПМ/ МДК |  | ПК/ОК код (или Н/ПО, У, З, Уо, Зо) | Длительность обучения (в часах) | Семестр обучения | Наименование рабочего места, участка | Ответственный от предприятия (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | Название |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ 470 ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ | МДК 01.01 | Технология слесарных и слесарно-сборочных работ | ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4/ ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6 ОК 7 | 470 | 2,3 |  |  |
| ПМ.02 Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и системами автоматики 460 ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и системами автоматики | МДК 02.01 | Технология электромонтажных работ | ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6 ОК 7 | 460 | 3,4 |  |  |
|  |  | МДК 02.02 | Технология проведения стандартных испытаний, метрологических поверок средств измерений и элементов систем автоматики | ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6 ОК 7 |  | 3,4 |  |  |
| ПМ.03 Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 334 ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | МДК 03.01 | Технология сборки, регулировки и ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3/ ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6 ОК7 | 334 | 4,5 |  |  |
| ПМд.04 Выполнение сложных работ при сборке, ремонте, регулировке контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 322 ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Выполнение сложных работ при сборке, ремонте, регулировке контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | МДКд.04 | Сложные работы при сборке, ремонте, регулировке контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | ПК4.1, ПК4.2, ПК4.3/ ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6 ОК7 | 322 | 6 |  |  |

5.3. Календарный учебный график

5.3.1. По программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих

1 курс

| Индекс | Компоненты программы | ПН | сентябрь |  |  | ПН | Октябрь |  |  |  | ПН | Ноябрь |  |  | ПН | Декабрь |  |  |  | ПН | Январь |  |  |  | ПН | Февраль |  |  | ПН | Март |  |  | ПН | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | ПН | Июнь |  |  |  | Итого 1 курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номера календарных недель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |
|  |  | Порядковые номера недель учебного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |  |
|  |  | 12 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 28 |  |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 28 | 36 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1440 |
|  | ИТОГО | 12 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 28 | 36 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1440 |
|  | Блок ООД | 12 | 34 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 20 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 26 | 30 | 30 | 20 | 28 | 20 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 24 | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016 |
| ООД1 | Русский язык | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 84 |
| ООД2 | Литература |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| ООД3 | Иностранный язык |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 90 |
| ООД4 | Математика | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | 148 |
| ООД5 | История | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 60 |
| ООД6 | Физическая культура |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 80 |
| ООД7 | Основы безопасности жизнедеятельности |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  | 72 |
| ООД9 | Информатика | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 76 |
|  | Информатика (индивидульный проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 16 |
| ООД10 | Физика | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  | 112 |
|  | Физика (индивидульный проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ООД11 | Обществознание | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  | 108 |
| ООД12 | Химия |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| ОПБ | Обязательный профессиональный блок | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 424 |
| МДМ.01 | Нормативные требования технической документации | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| ОП.01 | Основы черчения |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |
| МДМ.02 | Системы и схемы автоматического управления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| ОП.04 | Основы автоматизации производства |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |
| МДМ.03 | Эксплуатация материалов | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| ОП.05 | Основы технической механики |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| ОП.06 | Основы материаловедения |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| ПМ.01 | Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 260 |
| МДК 01.01 | Технология слесарных и слесарно-сборочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | 44 |
| УП.01 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 | 36 |  |  |  | 108 |
| ПП.01 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 | 36 | 108 |

2 курс

| Индекс | Компоненты программы | ПН | сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | ПН | Ноябрь |  |  | ПН | Декабрь |  |  |  | Январь |  |  |  | ПН | Февраль |  |  | ПН | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | ПН | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Итого 2 курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номера календарных недель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |
|  |  | Порядковые номера недель учебного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  |
|  |  | 6 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 26 | 36 | 36 | 26 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 20 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1440 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 6 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 26 | 36 | 36 | 26 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 20 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1440 |
|  | Блок ООД | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 22 | 10 | 22 | 26 | 12 | 34 | 34 | 32 | 26 | 26 | 26 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 |
| ООД1 | Русский язык |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| ООД2 | Литература |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| ООД3 | Иностранный язык |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
| ООД4 | Математика |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| ООД5 | История |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 4 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |
| ООД6 | Физическая культура |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  | 2 | 2 |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |
| ООД8 | Астрономия |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| ООД9 | Информатика |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Информатика (индивидульный проект) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
| ООД10 | Физика |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Физика (индивидульный проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| ООД11 | Обществознание |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |
| ООД12 | Химия |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| ОПБ | Обязательный профессиональный блок | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 14 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 10 | 14 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 892 |
| МДМ.03 | Эксплуатация материалов | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| ПМ.01 | Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| МДК 01.01 | Технология слесарных и слесарно-сборочных работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
| ПП.01 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |
| ПМ.02 | Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 546 |
| МДК 02.01 | Технология электромонтажных работ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |
| МДК 02.02 | Технология проведения стандартных испытаний, метрологических проверок средств измерений и элементов систем автоматики | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |
| УП.02 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
| ПП.02 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 288 |
| ПМ.03 | Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| МДК 03.01 | Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |

3 курс

| Индекс | Компоненты программы | сентябрь |  |  | ПН | Октябрь |  |  |  | ПН | Ноябрь |  |  | ПН | Декабрь |  |  |  | ПН | Январь |  |  |  | ПН | Февраль |  |  | ПН | Март |  |  | ПН | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | ПН | Июнь |  |  | Итого 3 курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номера календарных недель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |
|  |  | Порядковые номера недель учебного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  |
|  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1440 |
|  | ИТОГО | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1440 |
|  | Блок ООД | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 18 | 20 | 16 | 18 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 518 |
| ООД1 | Русский язык |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| ООД2 | Литература | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| ООД3 | Иностранный язык | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 3 | 2 |  | 2 |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
| ООД4 | Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |  | 2 | 2 |  | 4 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| ООД5 | История | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 64 |
| ООД6 | Физическая культура | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |
| ООД10 | Физика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |
|  | Физика (индивидульный проект) | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| ООД13 | Экология | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 56 |
| ООД14 | Основы экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 36 |
| ООД15 | Право | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 60 |
| ОПБ | Обязательный профессиональный блок | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 18 | 16 | 20 | 18 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 14 | 0 | 886 |
| МДМ.01 | Нормативные требования технической документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| ОП.02 | Допуски и технические измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |
| МДМ.02 | Системы и схемы автоматического управления | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| ОП.03 | Основы электротехники и микроэлектроники | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |
| МДМ.03 | Эксплуатация материалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 76 |
| СГ.05 | Основы финансовой грамотности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 36 |
| СГ.04 | Физическая культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 40 |
| ПМ.03 | Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 |
| МДК 03.01 | Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| УП.03 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |
| ПП.03 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |
| ДПБ 1 | Дополнительный профессиональный блок (работодатель: АО "Сегежский ЦБК") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 |
| Опд. 01 | Охрана труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 36 |
| ПМд.04 | Выполнение работ при сборке, ремонте, регулировке контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 354 |
| МДКд 04.01 | Выполнение сложных работ при сборке, ремонте, регулировке контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |
| УП.04 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  | 144 |
| ПП.04 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  | 144 |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 |

5.4. Рабочая программа воспитания

5.4.1. Цель и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы:

Цель рабочей программы воспитания – создание организационно-педагогических условий для формирования личностных результатов обучающихся, проявляющихся 
в развитии их позитивных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, общенациональным) нормам и ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта Российской Федерации, деловых качеств квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена, определенных отраслевыми требованиями (корпоративной культурой).

Задачи:

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-ценностные социализирующие отношения;

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства;

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.

5.4.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 4.

5.5. Календарный план воспитательной работы

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 4.

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной и воспитательной работы, мастерские 
и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения 
и материалами, учитывающими требования стандартов, в том числе работодателя.

Перечень специальных помещений

Кабинеты:

- Социально-экономические дисциплины;

- Английский язык;

- История и социально-экономические дисциплины;

- Литература, русский язык и культура речи;

- Математика;

- Физика;

- ОБЖ, безопасность жизнедеятельности;

- Цифровая схемотехника, компьютерная графика;

- Инженерная и техническая графика;

- Эксплуатация и ремонт электрических станций, сетей и систем, техническое обслуживание электрических установок;

- Техническая механика, монтаж, техническая эксплуатация и ремонт оборудования;

- Химия, экология природопользования;

- Метрология, стандартизация, технология машиностроения;

- Системы автоматизированного проектирования  и программирования в машиностроении;

- Информационные технологии и системы;

- Электротехника и электроника;

.

Лаборатории:

- электротехники и электроники;

- монтажа, наладки и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

Мастерские:

- слесарная;

- электромонтажная

Спортивный комплекс

- спортивный зал;

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;

Залы:

– библиотека, читальный зал с выходом в интернет;

– актовый зал; и др.

6.1.2. Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских и баз практики по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

Образовательная организация, реализующая программу по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

6.1.2.1. Оснащение кабинетов

«Тренажерный зал»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стеллаж 800х1420х370 |  |
| 2 | Стеллаж для кубков 700х2000х300 2-шт |  |
| 3 | Стол настольного тенниса |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Тренажер со штангой |  |
| 2 | Беговая дорожка Kettler |  |
| 3 | Гребной тренажёр Kettler |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Спортивный зал»

| № |  | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Сетка волейбольная |  |  |
| 2 | Спортивный инвентарь |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |

Кабинет «Английский язык»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект мебели на 25 человек (столы +стулья) |  |
| 2 | Доска классная |  |
| 3 | Шкаф для документов. |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютер в сборе |  |
| 2 | Принтер лазерный |  |
| 3 | Проектор |  |
| 4 | Экран настенный |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Социально-экономические дисциплины»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект мебели на 25 человек (Столы +стулья) |  |
| 2 | Доска демонстративная аудиторная |  |
| 3 | Шкаф для документов 2 шт |  |
| 4 | Доска магнитная |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | шкаф для одежды |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Интерактивная доска |  |
| 2 | Компьютер в сборе |  |
| 3 | Принтер |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «История и социально-экономические дисциплины»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект мебели на 25 чел. |  |
| 2 | Стенд информационный учебный 3-шт |  |
| 3 | Доска меловая аудиторная |  |
| 4 | Тумба Приставная |  |
| 5 | Шкаф-стеллаж |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Шкаф для одежды |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Принтер лазерный |  |
| 2 | Компьютер в комплекте |  |
| 3 | Экран настенный |  |
| 4 | Проектор |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Литература, русский язык и культура речи»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект мебели на 25 человек (Столы +стулья) |  |
| 2 | Доска аудиторная |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютер в комплекте |  |
| 2 | Принтер лазерный |  |
| 3 | Проектор |  |
| 4 | Экран настенный |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Физика»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект мебели на 25 человек (Столы +стулья), |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Видеоплеер |  |
| 2 | Компьютер в сборе |  |
| 3 | Ноутбук |  |
| 4 | Проектор |  |
| 5 | Экран настенный |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Математика»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект мебели на 25 человек (Столы +стулья) |  |
|  | Доска аудиторная |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Шкаф для одежды |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютер в комплекте |  |
| 2 | Проектор |  |
| 3 | Экран настенный |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «ОБЖ, безопасность жизнедеятельности»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект мебели на 30 человек (столы +стулья) |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютер в комплекте |  |
| 2 | Принтер |  |
| 3 | Проектор |  |
| 4 | Экран настенный |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Цифровая схемотехника, компьютерная графика»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект мебели на 25 человек |  |
| 2 | Шкаф офисный комплект |  |
| 3 | Доска аудиторная |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Ноутбук 15 шт |  |
| 2 | Плоттер |  |
| 3 | Принтер лазерный |  |
| 4 | Проектор |  |
| 5 | Экран настенный |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Эксплуатация и ремонт электрических станций, сетей и систем, техническое обслуживание электрических установок»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект мебели на 25 человек |  |
| 2 | Доска аудиторная |  |
| 3 | Шкаф офисный |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Проектор |  |
| 2 | Компьютер в комплекте |  |
| 3 | Экран настенный |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Инженерная и техническая графика»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект учебной мебели на 25 человек |  |
| 2 | Доска аудиторная |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Шкаф для одежды |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютер в комплекте - 11 шт |  |
| 2 | Компьютер в комплекте д/преподавателя |  |
| 3 | Интерактивная доска cо встроенным проектором |  |
| 4 | Принтер/сканер/факс |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Техническая механика, монтаж, техническая эксплуатация и ремонт оборудования»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект мебели на 25 человек (Столы +стулья), |  |
| 2 | Доска аудиторная |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Компьютер в комплекте |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Химия, экология природопользования»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект мебели на 25 человек (Столы +стулья) |  |
| 2 | Шкаф 3 шт. |  |
| 3 | Доска аудиторная |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютер в сборе |  |
| 2 | Проектор |  |
| 3 | Экран настенный |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Прибор демонстрационный для электролиза растворов солей |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Метрология, стандартизация, технология машиностроения»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект мебели на 25 человек |  |
| 2 | Доска ученическая |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Компьютер в комплекте |  |
|  | Проектор |  |
|  | Экран настенный |  |
|  | Принтер-сканер-копир |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Системы автоматизированного проектирования  и программирования в машиностроении»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект мебели на 25 человек |  |
| 2 | Доска аудиторная |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютер в комплекте 13 шт. |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Информационные технологии и системы»

| № |  | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Комплект мебели на 25 человек |  |  |
| 2 | Доска аудиторная |  |  |
| 3 | Стенд инфориационный |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 1 |  | Шкаф д/одежды |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 |  | Проектор |  |
| 2 |  | Экран настенный |  |
| 3 |  | Ноутбук 16 шт. |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |

Кабинет «Электротехника и электроника»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект мебели на 30 человек (Столы +стулья) |  |
| 2 | доска аудиторная |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютер в комплекте |  |
| 2 | Проектор |  |
| 3 | Экран настенный |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Электрооборудование электрических станций, сетей и систем»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект мебели на 25 человек |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютер в комплекте |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Электрические машины»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект мебели на 25 человек |  |
| 2 | Доска аудиторная |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютер в комплекте |  |
| 2 | Проектор |  |
| 3 | Экран настенный |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Лабораторный стенд по ТОЭ типа "Уралочка" - 8 шт |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Процессы формообразования, инструменты и материаловедение»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект мебели на 25 человек |  |
| 2 | Доска аудиторная |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютер в комплекте |  |
| 2 | Принтер |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

6.1.2.2. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и воспитательной работы.

Кабинет «Библиотека, читальный зал»

| № |  | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1. |  | Стеллаж книжный 52 шт. |  |  |
| 2. |  | Стол письменный – 1 шт. |  |  |
| 3. |  | Стол ученический – 14 шт. |  |  |
| 4. |  | Стул – 35 шт. |  |  |
| 5. |  | Стул компьютерный – 1 шт. |  |  |
| 6. |  | Стол компьютерный – 5 шт. |  |  |
| 7. |  | Шкаф книжный – 3 шт. |  |  |
| 8. |  | Флипчарт – 1 шт. |  |  |
| II Технические средства (при необходимости) |  |  |  |  |
| 1. | Компьютер – 5 шт. |  |  |  |
| 2. | Ноутбук – 1 шт. |  |  |  |
| 3. | Проектор – 1 шт. |  |  |  |
| 4. | Экран 1 шт. |  |  |  |
| 5. | Принтер – 2 шт. |  |  |  |
| 6. | Ксерокс – 1 шт. |  |  |  |

6.1.2.3. Оснащение лабораторий

Лаборатория «Электротехнические измерения»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект мебели на 25 человек |  |
| 2 | Стол компьютерный |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютер в комплекте |  |
| 2 | Проектор NEC NP 305+экран |  |
| 3 | Экран настенный |  |
| 4 | Сканер |  |
| 5 | Телевизор Panasonik TC-21FS10T |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Осциллограф С1-114-1 |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

6.1.2.4. Оснащение мастерских

Мастерская «Мастерская электромонтажа»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект мебели на 25 человек |  |
| 2 | Доска аудиторная |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Панель "Программируемый контроллер" (учебный стенд) |  |
| 2 | Стенд учебный (без сменных панелей) - 2 шт |  |
| 3 | Панель "Схемы пуска трехфазного двигателя" (учебный стенд) |  |
| 4 | Панель "Частотный привод" (учебный стенд) |  |
| 5 | Панель "Элементы автоматики" (учебный стенд) |  |
| 6 | Панель сменная пустая с крепежом (учебный стенд) 5 шт |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

6.1.2.5. Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную 
и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и (или) в организациях машиностроительного профиля и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов профессионального мастерства и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации по компетенции «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (или их аналогов).

Производственная практика реализуется в организациях машиностроительного профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области: Выполнение работ по монтажу, ремонту, регулировке контрольно-измерительных приборов и аппаратуры автоматического регулирования и управления.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, 
с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

Наименование рабочего места, участка «Производственный цех»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

6.1.3.	Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) 
из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей) в качестве основной литературы, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль).

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа 
не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке.

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 
в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам (модулям).

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся.

6.2.3. Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.

| № п/п | Наименование лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства | Код и наименование учебной дисциплины (модуля) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WPS Office | ООД.09, ООД.15 | 31 |
| 2 | Microsoft Office | ООД.09, ООД.15 | 79 |
| 3 | Интегрированная CAD/CAM/CAPP/PDM система ADEM | ПМ.04, ПМ.05 | 5 |
| 4 | Автоматизированная информационно-библиотечная система Фолиант | ООД.01-17, МДМ.01, ПМ.01, 04, 05 | 1 |
| 5 | Система электронного обучения Moodle | ООД.01-17, МДМ.01, ПМ.01, 04, 05 | 1 |
| 6 | Система программирования КуМир | ПМ. 04, 05 | 13 |

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся

6.3.1. Практическая подготовка при реализации образовательных программ среднего профессионального образования направлена на совершенствование модели практико-ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, путем расширения компонентов (частей) образовательных программ, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для получения обучающимися практических навыков и компетенций, соответствующих требованиям, предъявляемым работодателями к квалификациям специалистов, рабочих.

6.3.2. Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные модули, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) совместно с работодателем (профильной организацией) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО и специфики получаемой профессии.

6.3.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется на рабочем месте предприятия работодателя (профильной организации) при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования, всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных 
к реальным производственным;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, мастер-классы, которые предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

6.3.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки должна быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, междисциплинарные модули, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

6.3.5. Практическая подготовка организуется в учебных, учебно-производственных лабораториях, мастерских, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях образовательной организации, а также 
в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций 
на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией (работодателем), осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.

6.3.6. Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей) могут быть оценены в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации, организованных в форме демонстрационного экзамена, в том числе на рабочем месте работодателя (профильной организации).

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся

6.4.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной программы осуществляется на основе включаемых в настоящую образовательную программу примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы (приложение 5).

6.4.2. Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы образовательная организация разрабатывает и утверждает самостоятельно с учетом 
примерных рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

6.4.3. В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей, представители работодателей и (или) их объединений (при их наличии).

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

6.5.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 
и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации  не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.15 ФГОС СПО, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.15 ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов.

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы

6.6.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования — программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утвержденным Минпросвещения России 
1 июля 2021 г. № АН-16/11вн.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения 
по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО.

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, сдают ГИА в форме демонстрационного экзамена.

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации квалифицированного рабочего, служащего:  «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики».

Выпускники, осваивающие образовательные программы в области искусств, медицинского образования и фармацевтического образования, в области подготовки кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, если иное не установлено соответствующим ФГОС СПО, сдают ГИА в форме государственного экзамена и (или) защиты дипломного проекта (работы).

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и оценочные материалы.

7.4. Примерные оценочные материалы для проведения ГИА включают типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур  и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.

Примерные оценочные материалы для проведения ГИА приведены в приложении 5.

7.5. Примерный цифровой паспорт компетенций выпускника приведен в приложении 5.

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы

Группа разработчиков

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |
| Кульгова Снежана Станиславовна | Методист ГАПОУ РК «Северный колледж» |
| Кондратьев Сергей Валентинович | Преподаватель ГАПОУ РК «Северный колледж» |
| Свитунова Елена Дмитриевна | Начальник отдела обучения и развития персонала Дирекции по управлению персоналом АО «Сегежский ЦБК» |

Руководители группы:

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |
| Романова Марина Николаевна | И.о. директора ГАПОУ РК «Северный колледж» |

Приложение 1

к ОПОП-П  по профессии

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным

приборам и автоматике

Модель компетенций выпускника

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

2022 г.

Пояснительная записка

1.  Модель компетенций выпускника (далее – МК) представляет собой совокупность взаимосвязанных между собой общих и профессиональных компетенций, определенных ФГОС СПО, а также требований профессиональных стандартов (далее – ПС) или единых квалификационных справочников при отсутствии ПС и запросов организации-работодателя к квалификации специалиста, которые должны быть сформированы у обучающегося по завершении освоения основной профессиональной образовательной программы Профессионалитета (далее – ОПОП-П).

2.  МК разрабатывается для каждой профессии/специальности как результат освоения ОПОП-П, соответствующий требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), а также отвечающий запросам организаций, действующих в реальном секторе экономики.

3.  МК включает в себя профессиональную и надпрофессиональную части.

4.  Профессиональная часть МК представляет собой матрицу профессиональных компетенций выпускника, формируемых при освоении видов деятельности образовательной программы, и трудовых функций действующих профессиональных стандартов. Представлена в таблице 1.

5.  Надпрофессиональная часть МК представляет собой интеграцию ОК, заявленных ФГОС СПО, и заявляемых организацией-работодателем обобщенных поведенческих моделей специалиста на рабочем месте (корпоративная культура). Представлена в таблице 2.

6.  Краткое описание и характеристика показателей сформированности корпоративных компетенций приведены в таблице 3.

7.  МК позволяет конструировать при помощи цифрового конструктора компетенций образовательные программы подготовки квалифицированных специалистов, рабочих и служащих, наиболее востребованных на региональном рынке труда в конкретном секторе экономики под запрос конкретных предприятий.

Таблица 1 – Модель компетенций выпускника (профессиональная часть)

| 40.067 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |  | 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |  |  | Вариативная часть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВД 1 Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ | ВД 2 Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и системами автоматики. | ВД 3 Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | ВД 4 Выполнение сложных работ при сборке, ремонте, регулировке контрольно-измерительных приборов и систем автоматики на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности |
| ОТФ А Ремонт контрольно- измерительных приборов, использующих прямое преобразование измеряемых физических величин в регистрируемые параметры (далее - простые контрольно- измерительные приборы) | ТФ А/01.2 Восстановление и замена деталей, узлов и техническое обслуживание простых контрольно- измерительных приборов | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам (4 - 5 классам точности) с подгонкой и доводкой деталей. |  |  | ПК 4.1. Выполнять наладку электрических схем (по стандартной методике) различных систем автоматики. |
|  |  | ПК 1.2. Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии. |  |  | ПК 4.2. Производить наладку электронных приборов со снятием характеристик. |
|  |  | ПК 1.3. Производить слесарно-сборочные работы |  |  | ПК 4.3. Разрабатывать методы наладки схем средней степени сложности. |
|  |  | ПК 1.4. Выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой. |  |  |  |
|  | ТФ А/02.2 Слесарная обработка деталей контрольно-измерительных приборов, изготавливаемых с точностью до 12-го квалитета и с шероховатостью поверхности Ra 6,3 и выше (далее - простые детали контрольно-измерительных приборов) |  | ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями. |  |  |
|  |  |  | ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж. |  |  |
|  |  |  | ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики. |  |  |
|  | ТФ А/03.2 Монтаж электрических схем контрольно- измерительных приборов, состоящих из одного контура (далее - простые электрические схемы контрольно-измерительных приборов) |  |  | ПК 3.1. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики. |  |
|  |  |  |  | ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности. |  |
|  |  |  |  | ПК 3.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |  |

Таблица 2 – Модель компетенций выпускника (надпрофессиональная часть)

| Корпоративные компетенции | Показатель сформированности корпоративных компетенций согласно требованиям предприятия-работодателя (выбирается один из уровней) |  |  | Реализуемые общие компетенции согласно ФГОС СПО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 Начальный уровень* | 1 Базовый уровень** | 2 Повышенный уровень*** |  |
| Корпоративная компетенция 1 Системное мышление / Анализ информации и выработка решений | +/– | +/– | +/– | ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 |
| Описание. Эффективно работает с разноплановой информацией: выделяет главное, отсекает второстепенное, систематизирует и анализирует данные, делает верные логичные выводы. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности, заложенные в ситуации, оценивает риски, продумывает способы их минимизации. |  |  |  |  |
| Корпоративная компетенция 2 Планирование и организация деятельности | +/– | +/– | +/– | ОК 02, ОК 03 |
| Описание. Эффективно планирует свою деятельность: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения (по SMART), расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые ресурсы, самостоятельно ориентируется в соотношении (процент) резервов и затрат. |  |  |  |  |
| Корпоративная компетенция 3 Ориентация на результат | +/– | +/– | +/– | ОК 01, ОК 04 |
| Описание. Ставит перед собой сложные цели (SMART****), определяет количественные и качественные критерии успеха, формирует четкий образ результата (ключевой показатель эффективности). Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Выполняет принятые на себя обязательства в срок и в полном объеме. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Корпоративная компетенция 4 Построение отношений / эффективная коммуникация | +/– | +/– | +/– | ОК 06 |
| Описание. Инициативен в установлении новых контактов, выстраивает честные и открытые взаимоотношения. Придерживается установленных правил, поддерживает атмосферу сотрудничества, внимателен к другим, располагает к себе. В трудных ситуациях общения, при возникновении разногласий, сохраняет спокойствие и выдержку, стремится контролировать собственные эмоциональные проявления. Четко и ясно формулирует свое мнение. Логично выстраивает последовательность изложения, обосновывает свою позицию. |  |  |  |  |
| Корпоративная компетенция 5 Открытость новому | +/– | +/– | +/– | ОК 01, ОК 04 |
| Описание. Открыт новому, позитивно относится к изменениям, быстро адаптируется в незнакомой ситуации. С интересом относится к сложным задачам, стремится получить новый опыт в разных областях, легко обучается. Эффективен в ситуации изменений, быстро переключается с одного вида деятельности на другой, корректирует свои действия с учетом новых обстоятельств. Способен быстро схватывать суть, перенимать успешный опыт других, обогащать свое видение за счет альтернативных точек зрения. |  |  |  |  |
| Корпоративная компетенция n Саморазвитие и самосовершенствование | +/– | +/– | +/– | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05 |
| Описание: Проявляет сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности |  |  |  |  |
| Корпоративная компетенция n Гражданская и социальная позиция | +/– | +/– | +/– | ОК 01, ОК 07 |
| Описание: Проявляет гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем |  |  |  |  |

Таблица 3 – Показатель сформированности корпоративных компетенций

| Описание | Уровень развития |
| --- | --- |
| Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях и в части сложных, нестандартных ситуаций. | 2 Повышенный уровень*** |
| Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов только в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность. | 1 Базовый уровень** |
| Выпускник демонстрирует в большей степени негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях. | 0 Начальный уровень* |

# Приложение 2. Программы профессиональных модулей

## Приложение 2.1

к ОПОП-П  по профессии

15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности: Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ |
| ПК 1.1. | Выполнять слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам (4 - 5 классам точности) с подгонкой и доводкой деталей. |
| ПК 1.2. | Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии. |
| ПК 1.3. | Производить слесарно-сборочные работы. |
| ПК 1.4. | Выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | - выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ |
| --- | --- |
| Уметь | - выполнять слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам (4 - 5 классам точности) с подгонкой и доводкой деталей; - использовать слесарный инструмент и приспособления, обнаруживать и устранять дефекты при выполнении слесарных работ; - навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии, выполнять размерную слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам; - сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия; - нарезать наружную и внутреннюю резьбу; - выполнять пригоночные операции (шабрение и притирку); - использовать необходимый инструмент и приспособления для выполнения пригоночных операций; - использовать способы, материалы, инструмент, приспособления для сборки неподвижных неразъемных соединений; - проводить контроль качества сборки; - использовать способы, оборудование, приспособления, инструмент для сборки типовых подвижных соединений, применяемых в контрольно-измерительных приборах и системах автоматики; - читать чертежи |
| Знать | - виды слесарных операций; - назначение, приемы и правила их выполнения; - технологический процесс слесарной обработки; - рабочий слесарный инструмент и приспособления; - ребования безопасности выполнения слесарных работ; - свойства обрабатываемых материалов; - принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц; систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости, назначение и классификацию приборов для измерения линейных и угловых величин; - способы, средства и приемы навивки пружин в холодном и горячем состоянии; - способы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ; - применяемый инструмент и приспособления, назначение, классификацию и конструкцию разъемных и неразъемных соединений деталей; - виды передач вращательного движения, их принцип действия и устройство; - разновидности механизмов преобразования движения, их принцип действия и устройство |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов: 540

в том числе в форме практической подготовки: 470

Из них на освоение МДК: 108

в том числе самостоятельная работа: 36

практики, в том числе учебная: 108

производственная: 324

Промежуточная аттестация: 6

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4. ОК 1, ОК 2 ОК 3, ОК 4 ОК 5,ОК 6, ОК7 | Раздел 1. Технология слесарных и слесарно-сборочных работ | 540 | 470 | 108 | 38 | 36 | 6 | 108 | 324 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 540 | 470 | 108 | 38 | 36 | 6 | 108 | 324 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  |  |  | Объем часов |  |  |  |  | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | теорети-ческие | практи-ческие |  | Сам.внеаудиторная работа |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| Раздел 1. Технология слесарных и слесарно-сборочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.01. Технология слесарных и слесарно-сборочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1. 01 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2. 01 Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3. 01 Н 1.4.01 У 1.4.01 З 1.4. 01 Н 1.5.01 У 1.5.01 З 1.5. 01 Н 1.6.01 У 1.6.01 З 1.6. 01 Н 1.7.01 У 1.7.01 З 1.7. 01 Н 1.8.01 У 1.8.01 З 1.8. 01 Н 1.9.01 У 1.9.01 З 1.9. 01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.02.01 Зо.02.01 Уо.03.01 Зо.03.01 Уо.04.01 Зо.04.01 Уо.05.01 Зо.05.01 Уо.06.01 Зо.06.01 |
| Тема 1.1. Вводное занятие | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | Задачи слесарной практики. Ознакомление с оборудованием рабочего места слесаря. Правила внутреннего распорядка, режима работы в учебных мастерских. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы работа с интернет-ресурсами «Правила техники безопасности слесаря при выполнении работ в механической мастерской» (подготовить сообщение). «Единая система конструкторской документации (ЕСКД)» применительно к машиностроению» (Составление терминологического словаря). |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Тема 1.2. Слесарный и измерительный инструмент | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-4 | Практическая работа № 1. «Проведение измерения с использованием различного измерительного инструмента» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы работа с интернет-ресурсами «Виды и назначение слесарного и измерительного инструмента» (подготовить презентацию). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Опиливание металла | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-6 | Практическая работа № 2. «Опиливание плоской поверхности металла» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы работа с интернет-ресурсами «Виды механических приспособлений для опиливания» (подготовить презентацию). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.4. Резка и рубка металла | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7-8 |  |  |  | Назначение и применение рубки и резки металла. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9-10 |  |  |  | Инструменты, применяемые при резке и рубке. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11-12 |  |  |  | Организация рабочего места. Техника безопасности при резке и рубке. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13-14 |  |  |  | Практическая работа № 3. « Опиливание плоской поверхности детали» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы работа с интернет-ресурсами «Виды механизированных способов резки и рубки металлов (подготовить презентацию)». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.5. Правка и гибка металла | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15-16 |  |  | Назначение правки и гибки металла.. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17-18 |  |  | Ручная правка листового и пруткового материала |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19-20 |  |  | Ручная гибка листового и пруткового материала. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 21-22 |  |  | Гибка и развальцовка труб. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 23-24 |  |  | Техника безопасности при гибке и правке металла. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25-26 |  |  | Практическая работа № 4. «Правка и гибка пруткового материала» |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы работа с интернет-ресурсами «Виды механизированных способов гибки и правки металла» (подготовить сообщение). |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Тема 1.6. Разметка | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27-28 |  |  | Назначение разметки. Виды разметок. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 29-30 |  |  | Инструменты и приспособления для разметки, приемы работы с ними. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31-34 |  |  | Практическая работа № 5. «Разметка плоскостная на произвольные детали» |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы работа с интернет-ресурсами «Виды и способы выполнения поверхностной разметки» (подготовить сообщение или презентацию). |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Тема 1.7. Сверление | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35-36 |  |  | Сверление отверстий ручными и электрическими дрелями. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 37-38 |  |  | Наладка вертикально-сверлильного станка, подготовка его к работе, установка сверл. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 39-40 |  |  | Техника безопасности при работе на сверлильном станке. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 41-44 |  |  | Практическая работа № 6. «Сверление отверстий большого и малого диаметра в различных материалах. Опиливание фигурных отверстий». |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы (главы, параграфы учебников) работа с интернет-ресурсами «Виды и способы выполнения заточки сверл» (оформление мультимедийных презентации). |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Тема 1.8. Зенкерование и развертывание отверстий | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45-48 |  | Практическая работа № 7. «Опиливание сложных криволинейных плоскостей» |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы (главы, параграфы учебников) работа с интернет-ресурсами подготовка к контрольной работе «Виды зенкеров и разверток» (оформление мультимедийных презентации). |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Тема 1.9. Нарезание резьбы | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49-50 |  |  | Назначение резьбы. Классификация резьбы. Профили резьбы. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 51-52 |  |  | Нарезание внутренней резьбы. Техника безопасности при нарезании внутренней резьбы. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 53-54 |  |  | Нарезание наружной резьбы. Техника безопасности при нарезании наружной резьбы. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 55-56 |  |  | Практическая работа № 8. «Нарезание наружной. Опиливание фасок» |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 57-58 |  |  | Практическая работа № 9. «Нарезание внутренней резьбы. Опиливание радиусов» |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы (главы, параграфы учебников) работа с интернет-ресурсами индивидуальные задания (рефераты, сообщения, презентации). |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Тема 1.10. Клепка | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59-60 |  |  | Практическая работа № 10. «Клепка плоских поверхностей» |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы (главы, параграфы учебников) работа с интернет-ресурсами «Типы заклепок и заклепочных швов» (оформление мультимедийных презентации) |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Тема 1.11. Шабрение и притирка. Полирование поверхности | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61-64 |  |  | Практическая работа № 11. «Опиливание, доводка плоскостей под заданную шероховатость» |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 65-66 |  |  | Практическая работа № 12. «Полирование поверхности». |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы (главы, параграфы учебников) работа с интернет-ресурсами |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Тема 1.12. Комплексная слесарная работа | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 67-68 |  |  | Практическая работа № 13. Опиливание плоских и фигурных плоскостей детали «молоток». Разметка детали «молоток». Сверление отверстий в детали «молоток». Полировка детали «молоток». |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 69-72 |  |  | Практическая работа № 14. Опиливание плоских и фигурных плоскостей детали «гаечный ключ». Разметка детали «гаечный ключ». Сверление отверстий в детали «гаечный ключ». Полировка детали «гаечный ключ». |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы (главы, параграфы учебников) работа с интернет-ресурсами Изучить справочную литературу по черчению и машиностроению. Выполнить чертеж детали «молоток». Выполнить чертеж детали «гаечный ключ» |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Итого по МДК 01.01: |  |  |  |  | 34 | 38 |  | 36 |  |  |  |
| Промежуточная аттестация по МДК.01.01 - в форме экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: - Техника безопасности в слесарной мастерской, организация рабочего места. - Разметка плоскостная и пространственная, построение углов, окружностей - Рубка полосового листового и профильного металла. Заточка зубил - Правка и гибка полосового листового и профильного металла - Гибка полосового листового и профильного металла - Опиливание плоских параллельных поверхностей - Опиливание узких плоских поверхностей, взаимно перпендикулярных поверхностей - Сверление сквозных отверстий диаметром 6 мм и 10 мм - Зенкование и зенкерование глухих и сквозных отверстий - Нарезание наружной и внутренней резьбы, нарезание трубной резьбы - Изготовление неразъемных соединений |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |
| Производственная практика Виды работ: - Ознакомление с слесарным оборудованием и приспособлениями, инструктаж по ОТ и противопожарной безопасности, организация рабочего места слесаря КИПиА - Слесарная обработка деталей по 11-112 квалитетам (4-5 классам точности) с подгонкой и доводкой деталей - Навивка пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии - Производство слесарно-сборочных работ - Термообработка малоответственных деталей с последующей их доводкой Промежуточная аттестация учебной и по производственной практике в форме дифференцированного зачета |  |  |  |  |  | 324 |  |  |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация по профессиональному модулю в форме экзамена (квалификационного) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  | 34 |  | 38 |  | 36 |  |  |
| Итого с практикой: |  |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Электрическое и электромеханическое оборудование;

–	Охраны труда;

–	Кабинет тестирования.

Лаборатории:

–	Монтаж и наладка электрооборудования;

–	Автоматизация энергетических систем

Мастерские:

–	Механическая;

Оборудование учебных кабинетов и лабораторий:

–	доска классная;

–	наглядные пособия;

–	комплект учебно-методической документации.

–	 посадочные места по количеству обучающихся;

–	рабочее место преподавателя;

–	лабораторный комплекс по организации ремонта электрооборудования;

–	комплект учебно-наглядных пособий по модулю;

Технические средства обучения:

–	компьютеры,

–	мультимедиа-система для показа презентаций;

–	программное обеспечение общего и профессионального назначения.

Оборудование механической мастерской:

–	 токарный, сверлильный и шлифовально-точильный станки;

–	 малый гидравлический или реечный пресс;

–	 верстак для слесарных работ;

–	 верстак  для монтажных работ;

–	 шкаф для инструмента.

Реализация программы модуля предполагает прохождение учебной и производственной практики на предприятии АО «Сегежский ЦБК». Для проведения занятий в группе предусмотрен учебный класс на бумажной фабрике. Производственная практика проводится концентрированно по достижении студентами возраста 18-ти лет.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Быстрицкий, Г. Ф. Общие сведения по электробезопасности / Г. Ф. Быстрицкий, Э. А. Киреева // Справочная книга по энергетическому оборудованию предприятий и общественных зданий. – М. : Машиностроение,2017. – С. 548 – 581.

- Журавлева, Л. В. Электроматериаловедение : учебник для НПО / Л. В. Журавлева. – 8 -е изд., стер. - М. : Академия,2017. – 352 с.

- Иванов, Б. К. Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования : учеб. пособие для СПО / Б. К. Иванов. – Ростов н/Д : Феникс, 2013. – 312 с. : ил. – (Начальное профессиональное образование).

- Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1 : учебник для НПО / Ю. Д. Сибикин. – 6-е изд., стер. – М. : Академия, 2017. – 208 с.

- Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 2 : учебник для НПО / Ю. Д. Сибикин. – 6-е изд., стер. - М. : Академия,2017. – 256 с.

- Пособие по безопасной работе при эксплуатации электроустановок : учеб. пособие для СПО. – М. : Энас, 2019. – 48 с. : ил.

- Суворин,  А. В. Современный справочник электрика : учеб. пособие для СПО / А. В. Суворин. – 4- е изд., стер. – Ростов н/Д : Феникс,2018. – 510 с. – (Профессиональное мастерство).

- Стуканов, В. А. Материаловедение : учеб. пособие для СПО / В. А. Стуканов. -  М. : ФОРУМ  ИНФРА – М,2017. – 368 с .: ил. - (Профессиональное образование).

- Сибикин, Ю. Д. Справочник электромонтера по ремонту электрооборудования промышленных предприятий : учеб. пособие для СПО / Ю. Д. Сибикин. – М. : РадиоСофт,2017. – 256 с. : ил.

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. – М. : ЭНАС, 2017. – 192 с.

- Правила устройства электроустановок. – СПб. : ДЕАН,2018. – 1168 с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок  потребителей. – М. : ЭНАС,2017.  – 280 с.

3.2.2. Основные электронные издания

- http://www.edu.ru.

- http://www.experiment.edu.ru.

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

- Зевин, М. Б. Электромонтер – кабельщик : учеб. пособие для НПО / М. Б. Зевин, А. Н. Трифонов. - М. : Высш. шк., 1984. – 239 с.

- Зыкин, Ф. А. Измерение и учет электрической энергии : учеб. пособие для НПО / Ф. А. Зыкин. – М. : Энергоатомиздат, 2001. – 104 с.

- Корнилов, Ю. В. Слесарь – электромонтажник : учеб. пособие для СПО / Ю. В. Корнилов, А. Н. Брендихин. – М. : Высш. шк., 1988. – 256 с. : ил.

- Сибикин, Ю. Д. Технология электромонтажных работ : учеб. пособие для проф. учеб. заведен. / Ю. Д. Сибикин.  -  М. : Высш. шк. : Академия, 2002. – 302 с., ил.

- Сибикин, Ю. Д. Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий : учеб. пособие для СПО / Ю. Д. Сибикин. – 5-е изд. - М. : Высш. шк., 2002. – 216 с.

- Рощин, В. А. Схемы включения счетчиков электроэнергии : производственно – практич. пособие : учеб. пособие для СПО / В. А. Рощин. – М. : ЭНАС, 2005. – 64 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК.1.1. Выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам точности) с подгонкой и доводкой деталей. | - демонстрация точности и скорости чтения технических чертежей; - демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; - демонстрация способности вести расчеты и составлять эскизы необходимые при сборке изделий; - демонстрация качественного выполнения слесарной обработки, пригонки и пайки деталей и узлов различной сложности в процессе сборки; - владение технологией выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ; - обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при выполнении слесарных и слесарно-сборочных работ; - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. | - наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу № 1 - 12; - отчет по самостоятельным работам № 1 – 12; - презентация выполненной работы. |
| ПК 1.2. Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии. | - демонстрация точности и скорости чтения технических чертежей; - демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; - демонстрация качественного выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ при изготовлении приспособлений для сборки и ремонта; - владение технологией выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ; - обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при изготовлении приспособлений для сборки и ремонта; - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. | - наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу № 1 - 12; - отчет по самостоятельным работам № 1 – 12; - презентация выполненной работы. |
| ПК 1.3. Производить слесарно-сборочные работы. | - демонстрация скорости и качества определения основных неисправностей оборудования; - демонстрация точности и скорости устранения дефектов во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта; - владение технологией выполнения ремонтных работ; - обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при выполнении ремонтных работ; - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. | - наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу № 1 - 12; - отчет по самостоятельным работам № 1 – 12; - презентация выполненной работы. |
| ПК 1.4. Выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой. | - владение технологией составления дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования; - обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при выполнении ремонтных работ согласно дефектным ведомостям; - соответствие выполненных работ на основе дефектных ведомостей требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. | - наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу № 1 - 12; - отчет по самостоятельным работам № 1 – 12; - презентация выполненной работы. |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - положительная динамика результатов учебной деятельности. - своевременность выполнения заданий. - качество выполненных заданий. | Интерпретация результатов наблюдений за обучающимся в процессе освоения программы учебной дисциплины |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - своевременность сдачи практических и самостоятельных работ. - соответствие выполненных заданий условиям и рекомендациям по их выполнению. | Экспертная оценка Практической деятельности. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - осуществление самоанализа и коррекции результатов собственной работы, демонстрация ответственности за результаты своего труда | Экспертная оценка выполнения практических заданий. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - сформированность прикладных умений (способность решать практические ситуации). - проявление ответственности за результаты работы. | Экспертная оценка эффективности работы с источниками информации. |
| ОК 5. Использовать информационно- коммуникативные технологии в профессиональной деятельности | - умение четко и аргументировано излагать свою мысль. - грамотность в оформлении документов. | Экспертная оценка эффективности работы обучающегося с прикладным программным обеспечением. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - проявление степени развития коммуникативных умений (умение работать в малых группах) - понимание общей цели - применение навыков командной работы - использование конструктивных способов общения. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Взаимооценка обучающихся. |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

## Приложение 2.1

к ОПОП-П  по профессии

15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности: Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и системами автоматики и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и системами автоматики |
| ПК 2.1. | Выполнять пайку различными припоями. |
| ПК 2.2. | Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж. |
| ПК 2.3. | Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | - выполнения электромонтажных работ; |
| --- | --- |
| Уметь | - выполнять пайку различными припоями; - лудить; - применять необходимые материалы, инструмент, оборудование; - применять нормы и правила электробезопасности |
| Знать | - основные виды, операции, назначение, инструмент, оборудование и материалы, применяемые при электромонтажных работах; - назначение, физико-химические основы, методы пайки мягкими и твердыми припоями; - виды соединения проводов различных марок пайкой; - назначение, методы, используемые материалы при лужении; - физиолого-гигиенические основы трудового процесса; - требования безопасности труда в организациях; - нормы и правила электробезопасности; - меры и средства защиты от поражения электрическим током |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов: 604

в том числе в форме практической подготовки: 460

Из них на освоение МДК: 208

в том числе самостоятельная работа: 70

практики, в том числе учебная: 108

производственная: 288

Промежуточная аттестация: 12

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. ОК 1, ОК 2 ОК 3, ОК 4 ОК 5,ОК 6, ОК7 | Раздел 1. Технология электромонтажных работ | 294 | 228 | 96 | 30 | 36 | 6 | 54 | 144 |
| ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. ОК 1, ОК 2 ОК 3, ОК 4 ОК 5,ОК 6, ОК7 | Раздел 2. Технология проведения стандартных испытаний, метрологических поверок средств измерений и элементовсистем автоматики | 310 | 232 | 112 | 34 | 34 | 6 | 54 | 144 |
|  | Промежуточная аттестация | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 604 | 460 | 208 | 64 | 70 | 12 | 108 | 288 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  |  |  |  |  |  | Объем часов |  |  |  |  | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | теорети-ческие | практи-ческие |  | Сам.внеаудиторная работа |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| Раздел 1. Технология электромонтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.01. «Технология электромонтажных работ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1. 01 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2. 01 Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3. 01 Н 1.4.01 У 1.4.01 З 1.4. 01 Н 1.5.01 У 1.5.01 З 1.5. 01 Н 1.6.01 У 1.6.01 З 1.6. 01 Н 1.7.01 У 1.7.01 З 1.7. 01 Н 1.8.01 У 1.8.01 З 1.8. 01 Н 1.9.01 У 1.9.01 З 1.9. 01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.02.01 Зо.02.01 Уо.03.01 Зо.03.01 Уо.04.01 Зо.04.01 Уо.05.01 Зо.05.01 Уо.06.01 Зо.06.01 |
| Тема1.1. Техника безопасности при выполнении электромонтажных работ. | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 |  |  | Электромонтажные работы и основные опасности при монтаже электрооборудования и приборов КИП и А. Требования безопасности в организациях при выполнении электромонтажных работ. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-4 |  |  | Практическая работа № 1Факторы поражения электрическим током. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-6 |  |  | Практическая работа № 2Техника безопасности при выполнении электромонтажных работ. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 7-8 |  |  | Практическая работа № 3 Виды помещений по степени поражения электрическим током. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 9-10 |  |  | Практическая работа № 4 Коллективные средства защиты. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 11-12 |  |  | Контрольная работа: Техника безопасности при выполнении электромонтажных работ |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13-14 |  |  | Защитное заземление и зануление и их монтаж. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15-16 |  |  | Устройство защитного отключения и его монтаж. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы работа с интернет-ресурсами. 1. Первая помощь при поражении электрическим током. 2. Физиолого-гигиенические основы трудового процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Тема1.2. Электромонтажные работы. | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17-18 |  | Провода, кабели, их применение и назначение. Соединение проводов и кабелей. Основные виды соединения проводов. Скрутка. Пайка. Клеммники. Зажимные устройства с фиксацией. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19-20 |  | Основные приемы соединения проводов и кабелей. Инструменты и приспособления для проведения электромонтажных работ. Современные способы соединения проводов и кабелей. Инструменты и приспособления для их выполнения. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 21-22 |  | Монтаж проводов и кабелей в помещениях и в приборах КИП. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 23-24 |  | Практическая работа № 5 Виды соединения проводов. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 25-26 |  | Практическая работа № 6 Современные виды соединения и разветвления проводов и кабелей. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 27-28 |  | Практическая работа № 7 Электромонтажные работы. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 29-30 |  | Практическая работа № 8 Инструменты и приспособления для проведения электромонтажных работ. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы работа с интернет-ресурсами 1.Монтаж электрических проводок систем автоматизации 2.Ознакомиться с инструментами общего назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Тема 2.1. Коллективные средства защиты. | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31-32 | Защитное заземление. Понятие «Земля». Основные требования к заземлению по правилам ПУЭ. Монтаж заземления в помещениях. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33-34 | Зануление. Основные требования к занулению по правилам ПУЭ. Монтаж зануления в электроустановках и приборах КИП и А. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 35-36 | Практическая работа № 9 Защитное заземление и зануление и их монтаж. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 37-38 | Практическая работа № 10 Устройство защитного отключения и его монтаж. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы работа с интернет-ресурсами 1.Заземление приборов КИПиА 2. Заземление и защитные меры электробезопасности в ПЭУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Тема2.2. Электропроводка и ее монтаж. | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39-40 |  |  | Основные виды электропроводки. Монтаж электропроводки в помещениях и в приборах. Инструменты и приспособления для монтажа электропроводки. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 41-42 |  |  | Расчет основных параметров электропроводки. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 43-44 |  |  | Светильники и осветительная аппаратура. Монтаж светильников. Системы освещения. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 45-46 |  |  | Практическая работа № 11 Приближенный расчет. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы работа с интернет-ресурсами 1. Монтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации 2. Составление схемы электропроводки однокомнатной квартиры жилого дома 3. Составить схему управления электрическим освещением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Тема2.3. Распределительные устройства. | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47-48 |  |  | Распределительные устройства. Распределительные щитки и шкафы. Монтаж электрооборудования, приборов КИП и схем автоматики. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 49-50 |  |  | Автоматы и предохранители. Применение их в электрических цепях и в приборах. Приближенный расчет предохранителей и автоматов. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 51-52 |  |  | Практическая работа № 12Распределительные устройства, автоматы, предохранители, приближенный расчет и их монтаж |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы работа с интернет-ресурсам. Комплектные распределительные устройства К-312 НЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Тема2.4. Паяльные работы. | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53-54 |  |  |  |  |  |  | Паяльные работы. Припои и флюсы. Виды припоев. Маркировка различных видов припоев. Лужение. Мягкие припои. Инструменты применяемые для пайки мягкими припоями. Основные приемы пайки мягкими припоями. Твердые припои. Инструменты применяемые для пайки твердыми припоями. Основные приемы пайки твердыми припоями. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 55-56 |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 13 Маркировка припоев. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 57-58 |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 14 Основные приемы пайки мягкими припоями. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 59-60 |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 15 Основные приемы пайки твердыми припоями. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы работа с интернет-ресурсами 1.Основные способы и виды пайки. 2. Паяльное оборудование, материалы и технология пайки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Всего по МДК.02.01: |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 |  | 36 |  |  |  |
|  | Итого по МДК.02.01: |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Технология проведения стандартных испытаний, метрологических поверок средств измерений и элементовсистем автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.02 «Технология проведения стандартных испытаний, метрологических поверок средств измерений и элементовсистем автоматики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема1.1.Введение | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 |  |  |  |  |  | Понятие о предмете. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Виды измерений. | 34 |  |  |  |  |  | Виды измерений: прямые, косвенные, их понятие, применение. Основные методы измерений их классификация и сущность |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-6 |  |  |  |  |  | Основы метрологии. Основные метрологические термины и определение. Системы единиц. Международная система СИ. Основные единицы физических величин, используемых в отрасли. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7-8 |  |  |  |  |  | Единицы физических величин систем МКС, МКГСС, СГС, допускаемых к применению наравне с единицами системы СИ. Погрешности измерений: определение, виды, факторы, влияющие на показания средств измерений. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9-10 |  |  |  |  |  | Расчет абсолютной и относительной погрешностей приборов. Относительная приведенная погрешность. Классы точности приборов. Поверка измерительных приборов. Виды и сроки поверки. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11-12 |  |  |  |  |  | Практическая работа № 1. «Расчет абсолютной погрешности приборов. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 13-14 |  |  |  |  |  | Практическая работа № 2. «Определение класса точности» |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 15-16 |  |  |  |  |  | Контрольная работа |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы работа с интернет-ресурсами 1. Краткая история метрологии 2. Роль измерений и значение метрологии 3. Закономерности формирования результата измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Тема 1.3. Средства измерений | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17-18 |  |  |  |  |  | Классификация средств измерения по назначению, способу отсчета, функциональным возможностям, характеру передачи и отсчета показаний, виду измеряемой величины. Основные характеристики средств измерений: вариация показаний, чувствительность, быстродействие, надежность, ремонтопригодность, долговечность. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19-20 |  |  |  |  |  | Основные элементы КИП, Измерительные механизмы, их чувствительные элементы. Принципы преобразования измеряемой величины в показания прибора. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 21-22 |  |  |  |  |  | Детали измерительных механизмов: опоры, успокоители, балансировочные грузы. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 23-24 |  |  |  |  |  | Отсчетные приспособления. Самопишущие (регистрирующие) устройства, их виды и конструкция. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25-26 |  |  |  |  |  | Счетные механизмы, интеграторы. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 27-28 |  |  |  |  |  | Практическая работа № 3. «Изучить схемы чувствительных элементов |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 29-30 |  |  |  |  |  | Практическая работа № 4. Определить действительную вариацию и чувствительность прибора |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы работа с интернет-ресурсами Общее название средств измерений физических величин веществ, приборов для автоматизации процессов и производств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Тема 1.4. Принципы и методы измерения | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31-32 |  |  |  |  | Виды методов измерения . Метод непосредственной оценки. Метод сравнения с мерой. Нулевой метод. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33-34 |  |  |  |  | Метод измерения замещением. Метод измерения дополнением. Методика выполнения измерений. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 35-38 |  |  |  |  | Практическая работа № 5. Основные методы и виды измерений |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы (главы, параграфы учебников) работа с интернет-ресурсами 1. Дайте определение понятия «метрологическое обеспечение испытаний»; 2. Перечислите цели и задачи метрологического обеспечения испытаний; 3. Укажите основные требования, предъявляемые к метрологическому обеспечению испытаний; 4. Охарактеризуйте систему сертификации средств измерений в соответствии со ст. 24 Закона РФ «Об обеспечения единства измерений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.5. Результаты измерения физических величин | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39-40 |  |  |  |  |  | Сходимость результатов измерений. Воспроизводимость результатов измерений. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 41-44 |  |  |  |  |  | Случайная погрешность Средневзвешенное значение величины. Исключение случайных погрешностей |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 45-46 |  |  |  |  |  | Практическая работа № 6. Нахождение среднеквадратического отклонения результата измерения |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 47-48 |  |  |  |  |  | Практическая работа № 7 Определение доверительной вероятности и границ неопределенности |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы (главы, параграфы учебников) работа с интернет-ресурсами Что значит конвектор физических величин? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Тема 1.6. Погрешности измерения | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49-52 |  |  |  | Практическая работа № 8 Методы выявления систематической погрешности |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы (главы, параграфы учебников) работа с интернет-ресурсами " Понятие о погрешностях измерений, класс точности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Тема1.7. Погрешности средств измерений | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53-54 |  |  |  |  |  | Основная погрешность измерения. Дополнительная погрешность средств измерения. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 55-56 |  |  |  |  |  | Точность средств измерений. Приведенная погрешность средств измерения. Класс точности средств измерения. Предел допускаемой погрешности средств измерения. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 57-60 |  |  |  |  |  | Практическая работа № 9. Нахождение класса точности комплекта «преобразователь-измерительный прибор» |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы (главы, параграфы учебников) работа с интернет-ресурсами Классы точности средств измерения. Контрольно-измерительные приборы. 5 класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Тема 1.8. Условия измерений. | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61-64 |  |  |  |  |  | Практическая работа №10. Определение нормального условия поверки манометра образцового « МО». |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы (главы, параграфы учебников) работа с интернет-ресурсами Тестовое задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Тема 1.9. Эталоны физических величин | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65-66 |  |  |  |  |  | Назначение эталонов. Первичный Эталон. Вторичный эталон. Эталон сравнения. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 67-68 |  |  |  |  |  | Международные эталоны. Сличение эталонов. Эталонная база страны. Государственная и локальные поверочные схемы. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 69-72 |  |  |  |  |  | Практическая работа № 11. Выполнение государственной поверочной схемы |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 73-74 |  |  |  |  |  | Практическая работа № 12. Выполнение локальной поверочной схемы |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы (главы, параграфы учебников) работа с интернет-ресурсами "Виды эталонов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Тема 1.10. Испытания средств измерения. | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75-76 |  |  |  |  |  | Утверждение типа средств . Правила испытания образцов.. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 77-78 |  |  |  |  |  | Сертификат об утверждении типа средств измерений. Контроль соответствия средств измерений утвержденному типу |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы (главы, параграфы учебников) работа с интернет-ресурсами Подготовка к экзамену по профессиональному модулю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Всего по МДК 02.02: |  |  |  |  |  |  |  | 44 | 34 |  | 34 |  |  |  |
|  | Итого по МДК 02.02: |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация по МДК 02.01 Технология электромонтажных работ и по МДК 02.02 Технология проведения стандартных испытаний, метрологических поверок, средств измерений и элементов систем автоматики - в форме экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: - Вспомогательные и подготовительные электромонтажные работы. - Соединение проводов с помощью скрутки, пайки, опрессовкой,черезклеммники различных видов. - Ответвление жил проводов и кабелей. - Оконцевание проводов и кабелей для установки их в клеммниках, штепсельных разъемах и в приборах КИП. - Соединение алюминиевых и медных проводов различными способами. - Прокладка проводов и кабелей в кабель-каналах и в приборах КИП. - Монтаж и сборка электрических схем средней сложности. - Монтаж и техническое обслуживание электропроводок и осветительных приборов. - Монтаж и демонтаж двигателей и трансформаторов в приборах КИП. - Выполнение монтажных и электромонтажных работ с приборами КИП и схемами автоматики. - Проверка схем подключения электрических приборов КИП с помощью электроизмерительных приборов. - Определение причины и устранение неисправности в приборах средней сложности. - Проведение испытания контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИП и А). - Сборка проверочных схем для приборов КИП и А (манометров, термометров, уровнемеров, расходомеров, вторичных приборов, преобразователей). - Установка приборов КИП в щитах на производственных участках. - Проведение испытания контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИП и А) после ремонта. - Проведение поверки приборов КИП после ремонта. |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |
| Производственная практика Виды работ: - Изучение типовой инструкции по охране труда для слесаря КИПиА ТОИ Р-112-29-96. - Изучение норм и правил пожарной безопасности при проведении работ.. - Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в в энергетике и установок связанных с повышенной опасностью.. - Работа с конструкторской и производственно-технологической документации при выполнении работ. - Ремонт, регулировка и монтаж простых и средней сложности КИПиА. - Слесарная обработка и сборка отдельных деталей и узлов. - Настройка и наладка устройств релейной защиты электроавтоматики. - Монтаж и наладка, техническое обслуживание сложных и уникальных приборов, устройств и систем КИПиА, автоматической и электронной аппаратуры, проекционных и оптических систем, приборов контроля. - Составление схем для проверки средств измерения и автоматики. - Ремонт, наладка и комплексное опробование после ремонта и монтажа систем измерения, контроля и автоматики, технологического оборудования. - Монтаж, техническое обслуживание, ремонт и наладка сложных и уникальных приборов, устройств и систем на базе микропроцессорной техники, программируемых контроллеров и других средствэлектронно-вычислительной техники, а также периферийного оборудования. - Диагностика сложных и уникальных приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники с помощью тестовых программ и стендов; корректировка их параметров. - Техническое сопровождение систем сбора, хранения и отображения информации в системах КИПиА на базе средств вычислительной техники. - Научиться выполнять ремонт и поверку манометрических термометров. - Замена неисправных добавочных сопротивлений. - Определение неисправностей в измерительной схеме. - Поверка и наладка электрических схем . Измерение сопротивления изоляции.. Промежуточная аттестация по учебной и по производственной практике в форме дифференцированного зачета | 288 |  |  |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация по профессиональному модулю в форме экзамена (квалификационного) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ПМ.02: |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  | 74 |  | 70 |  |  |
| Итого с практикой: |  |  |  |  |  |  |  |  | 604 |  |  |  |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Электрическое и электромеханическое оборудование;

–	Охраны труда;

–	Кабинет тестирования.

Лаборатории:

–	Монтаж и наладка электрооборудования;

–	Автоматизация энергетических систем

Мастерские:

–	Механическая;

Оборудование учебных кабинетов и лабораторий:

–	доска классная;

–	наглядные пособия;

–	комплект учебно-методической документации.

–	 посадочные места по количеству обучающихся;

–	рабочее место преподавателя;

–	лабораторный комплекс по организации ремонта электрооборудования;

–	комплект учебно-наглядных пособий по модулю;

Технические средства обучения:

–	компьютеры,

–	мультимедиа-система для показа презентаций;

–	программное обеспечение общего и профессионального назначения.

Оборудование механической мастерской:

–	 токарный, сверлильный и шлифовально-точильный станки;

–	 малый гидравлический или реечный пресс;

–	 верстак для слесарных работ;

–	 верстак  для монтажных работ;

–	 шкаф для инструмента.

Реализация программы модуля предполагает прохождение учебной и производственной практики на предприятии АО «Сегежский ЦБК». Для проведения занятий в группе предусмотрен учебный класс на бумажной фабрике. Производственная практика проводится концентрированно по достижении студентами возраста 18-ти лет.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Толстов Н.А., Меркулов Р.В. Контрольно-измерительные

приборы и инструменты-Издательство «Академия», 2019 г

- Колчков В. И. Метрология, стандартизация и сертификация. - М.: Владос, 2018

- Сибикин Ю.Д. Сибикин, М. Ю. Технология электромонтажных работ. Учебное пособие, – Издательство: "Форум, Инфра-М" 2019.

- Староверов А.Г. Основы автоматизации производства-Издательство «Академия», 2018 г.

- Схиртладзе А.Г., Скворцов А.В. Технологические процессы автоматического производства-Издательство «Академия», 2019 г.

3.2.2. Основные электронные издания

1.www.metrob.ru  – (метрологическое обеспечение производства)

2.www.metrologu.ru  – (справочник метролога)

3.www.wikipedia.org

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1.  Долгих А. И. Фокин А. И. Слесарные работы. - М.: Альфа – М, 2017

2.  Зайцев С. А. Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике. - М.: Издательский центр «Академия», 2017

3.  КолчковВ. И. Метрология, стандартизация и сертификация. - М.: Владос, 2018

4.  Шишмарёв В.Ю. Средства измерения. - Академия: М., 2017

5.  Таблицы расчёта погрешности.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями. | - чистота поверхности и прочность места соединения, соблюдение правил техники безопасности. - отсутствие брака | Тестирование Практическое занятие Наблюдение |
| ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж. | - способность составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж | Тестирование Практическое занятие Наблюдение |
| ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики. | Способность выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики. | Тестирование Практическое занятие Наблюдение |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - положительная динамика результатов учебной деятельности. - своевременность выполнения заданий. - качество выполненных заданий. | Интерпретация результатов наблюдений за обучающимся в процессе освоения программы учебной дисциплины |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - своевременность сдачи практических и самостоятельных работ. - соответствие выполненных заданий условиям и рекомендациям по их выполнению. | Экспертная оценка Практической деятельности. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - осуществление самоанализа и коррекции результатов собственной работы, демонстрация ответственности за результаты своего труда | Экспертная оценка выполнения практических заданий. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - сформированность прикладных умений (способность решать практические ситуации). - проявление ответственности за результаты работы. | Экспертная оценка эффективности работы с источниками информации. |
| ОК 5. Использовать информационно- коммуникативные технологии в профессиональной деятельности | - умение четко и аргументировано излагать свою мысль. - грамотность в оформлении документов. | Экспертная оценка эффективности работы обучающегося с прикладным программным обеспечением. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - проявление степени развития коммуникативных умений (умение работать в малых группах) - понимание общей цели - применение навыков командной работы - использование конструктивных способов общения. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Взаимооценка обучающихся. |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

## Приложение 2.1

к ОПОП-П  по профессии

15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка

контрольно-измерительных приборов и систем автоматики»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка

контрольно-измерительных приборов и систем автоматики»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности: Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |
| ПК 3.1 | Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики |
| ПК 3.2 | Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности |
| ПК 3.3 | Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | - выполнения электромонтажных работ; |
| --- | --- |
| Уметь | - читать и составлять схемы соединений средней сложности; - осуществлять их монтаж; - выполнять защитную смазку деталей и окраску приборов; - определять твердость металла тарированными напильниками; - выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой; - определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности; - проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИП и А); - осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИП и А; - выявлять неисправности приборов; - использовать необходимые инструменты и приспособления при выполнении ремонтных работ; - устанавливать сужающие устройства, уравнительные и разделительные сосуды; - применять техническую документацию при испытаниях и сдаче отдельных приборов, механизмов и аппаратов |
| Знать | - виды, основные методы, технологию измерений; - средства измерений; - классификацию, принцип действия измерительных преобразователей; - классификацию и назначение чувствительных элементов; - структуру средств измерений; 5 - государственную систему приборов; - назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней сложности; - пишущие, регистрирующие машины; - основные понятия систем автоматического управления и регулирования; - основные этапы ремонтных работ; - способы и средства выполнения ремонтных работ; - правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно- измерительного инструмента; - основные свойства материалов, применяемых при ремонте; - методы и средства контроля качества ремонта и монтажа; - виды и свойства антикоррозионных масел, смазок, красок; - правила и приемы определения твердости металла тарированными напильниками; - способы термообработки деталей; - методы и средства испытаний; - технические документы на испытание и сдачу приборов, механизмов и аппаратов |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов: 432

в том числе в форме практической подготовки: 334

Из них на освоение МДК: 144

в том числе самостоятельная работа: 46

практики, в том числе учебная: 144

производственная: 144

Промежуточная аттестация: 6

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3. ОК 1, ОК 2 ОК 3, ОК 4 ОК 5,ОК 6, ОК7 | Раздел 1. Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 432 | 334 | 144 | 46 | 50 | 6 | 144 | 144 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 432 | 334 | 144 | 46 | 70 | 6 | 144 | 144 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  | Объем часов |  |  |  |  | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | теорети-ческие |  | практи-ческие | Сам.внеаудиторная работа |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Раздел 1. Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.03.01. Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Основные сведения о метрологическом обеспечении производства и об измерительной технике. | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Введение. Должностные инструкции слесаря КИП. Рабочее место слесаря КИП. Техника безопасности и охрана труда при выполнении слесарных работ. Правила поведения в аварийных ситуациях. |  | 1 |  |  |  |  | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1. 01 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2. 01 Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3. 01 Н 1.4.01 У 1.4.01 З 1.4. 01 Н 1.5.01 У 1.5.01 З 1.5. 01 Н 1.6.01 У 1.6.01 З 1.6. 01 Н 1.7.01 У 1.7.01 З 1.7. 01 Н 1.8.01 У 1.8.01 З 1.8. 01 Н 1.9.01 У 1.9.01 З 1.9. 01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.02.01 Зо.02.01 Уо.03.01 Зо.03.01 Уо.04.01 Зо.04.01 Уо.05.01 Зо.05.01 Уо.06.01 Зо.06.01 |
|  | 2 | Виды, основные методы, технология измерений. Средства измерений. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Единицы физических величин. Погрешность результата измерения. Классы точности средств измерений. Виды погрешностей. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Классификация, принцип действия измерительных приборов, оптико-механические средства измерений. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Классификация и назначение чувствительных элементов. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Структура средств измерений; система приборов. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7-8 | Назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов, пишущие и регистрирующие машины. Основные понятия систем автоматического управления и регулирования. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9-12 | Практическая работа № 1 Измерение постоянных токов и напряжений мультиметром. Измерение переменных токов и напряжений мультиметром |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 13-16 | # Практическая работа № 2 Определение погрешностей измерения |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 17-20 | Практическая работа № 3 Измерение параметров электрических сигналов с помощью осциллографа С1-107 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). «Выполнить структурную схему мультиметра». |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Тема1.2. Общие сведения по организации работы службы КИП на предприятии | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21-22 | Структура службы КИП на промышленном предприятии. Содержание работ метрологической службы. |  | 2 |  |  |  |  | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1. 01 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2. 01 Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3. 01 Н 1.4.01 У 1.4.01 З 1.4. 01 Н 1.5.01 У 1.5.01 З 1.5. 01 Н 1.6.01 У 1.6.01 З 1.6. 01 Н 1.7.01 У 1.7.01 З 1.7. 01 Н 1.8.01 У 1.8.01 З 1.8. 01 Н 1.9.01 У 1.9.01 З 1.9. 01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.02.01 Зо.02.01 Уо.03.01 Зо.03.01 Уо.04.01 Зо.04.01 Уо.05.01 Зо.05.01 Уо.06.01 Зо.06.01 |
|  | 23-24 | Организация и производство монтажных, пуско-наладочных и ремонтных работ на современном промышленном предприятии. Материально-техническое обеспечение монтажных, пуско-наладочных и ремонтных работ. Документальное оформление. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Монтажные схемы в проектах автоматизации. Их виды и назначение. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | Условные обозначения в монтажных схемах. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 27-30 | Практическая работа № 4 Составление монтажных схем автоматизации. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы работа с интернет-ресурсами «Выполнение схемы подразделения, подчиненные главному инженеру». |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Тема 1.3. Универсальные средства измерений и контроля | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | Приборы для измерения электрических величин. Частотомеры. Амперметры, вольтметры, ваттметры. Классификация. Устройство, назначение, схемы включения. |  | 1 |  |  |  |  | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1. 01 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2. 01 Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3. 01 Н 1.4.01 У 1.4.01 З 1.4. 01 Н 1.5.01 У 1.5.01 З 1.5. 01 Н 1.6.01 У 1.6.01 З 1.6. 01 Н 1.7.01 У 1.7.01 З 1.7. 01 Н 1.8.01 У 1.8.01 З 1.8. 01 Н 1.9.01 У 1.9.01 З 1.9. 01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.02.01 Зо.02.01 Уо.03.01 Зо.03.01 Уо.04.01 Зо.04.01 Уо.05.01 Зо.05.01 Уо.06.01 Зо.06.01 |
|  | 32 | Оптико-механические приборы. Классификация. Устройство, назначение, схемы включения. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | Приборы для измерения температуры. Назначение. Классификация. Устройство, технические характеристики, условные обозначения на функциональных схемах, схемы включения. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | Приборы для измерения давления и разрежения. Назначение. Классификация. Устройство, технические характеристики, условные обозначения на функциональных схемах, схемы включения. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | Приборы химического контроля и газового анализа Назначение. Классификация. Устройство, технические характеристики, условные обозначения на функциональных схемах, схемы включения. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | Автоматический регулятор. Устройство, назначение, схемы включения, принципы работы. Пневматические, гидравлические, электрические и комбинированные регуляторы. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | Приборы для измерения уровня. Назначение. Классификация. Устройство, технические характеристики, условные обозначения на функциональных схемах, схемы включения. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 38-43 | Практическая работа № 5 Выбор прибора для измерения температуры по заданным производственным условиям. |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 44-49 | Практическая работа № 6 Изучение оптического датчика. |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы работа с интернет-ресурсами 1. Классификация погрешности измерений. 2. Приборы для измерения уровня применяемые в Обществе. 3. Цель подключения термометра сопротивления по 3-х проводной схеме. |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Тема 1.4. Система планово-предупредительного ремонта. | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | Основы организации ремонтной службы КИПиА. |  | 1 |  |  |  |  | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1. 01 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2. 01 Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3. 01 Н 1.4.01 У 1.4.01 З 1.4. 01 Н 1.5.01 У 1.5.01 З 1.5. 01 Н 1.6.01 У 1.6.01 З 1.6. 01 Н 1.7.01 У 1.7.01 З 1.7. 01 Н 1.8.01 У 1.8.01 З 1.8. 01 Н 1.9.01 У 1.9.01 З 1.9. 01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.02.01 Зо.02.01 Уо.03.01 Зо.03.01 Уо.04.01 Зо.04.01 Уо.05.01 Зо.05.01 Уо.06.01 Зо.06.01 |
|  | 51 | Системы технического обслуживания и ремонта. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | Сущность ремонта. Основные требования к содержанию оборудования и приборов. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | Техническое обслуживание оборудования и приборов. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | Обязанности эксплуатационного персонала по соблюдению требований системы технического обслуживания и ремонта. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 | Виды ремонтов. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 | Планирование ремонтов |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 | Основные документы при планировании ремонтов. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 | Нормативы времени работы оборудования и приборов между ремонтами. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 59-60 | Практическая работа № 7 Планирование ремонта приборов и оборудования. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 61-64 | Практическая работа № 8 Составление графика обслуживания прибора согласно нормативам. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы работа с интернет-ресурсами «Основные положения системы планово-предупредительных ремонтов и технических обслуживании электрооборудования» |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Тема 1.5. Порядок приема -сдачи оборудования в ремонт | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | Порядок приема оборудования и приборов в ремонт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 | Техническая документация на ремонт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 | Документы и порядок их оформления на ремонт приборов и оборудования. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 | Паспортизация приборов. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 69-72 | Практическая работа № 9 Порядок приема приборов в ремонт и выдачи их из ремонта |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 73-74 | # Практическая работа № 10 Оформление паспортов приборов |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы работа с интернет-ресурсами «Меры безопасности. Допуск персонала к работе» |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Тема 1.6.Технология сборки контрольно- измерительных приборов и систем автоматики | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75-76 |  | Настройка электропривода и его регулятора скорости. Ремонт путем замены неисправных блоков. Ремонт лентопротяжного механизма. Ремонт табулятора. | 2 |  |  |  |  | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1. 01 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2. 01 Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3. 01 Н 1.4.01 У 1.4.01 З 1.4. 01 Н 1.5.01 У 1.5.01 З 1.5. 01 Н 1.6.01 У 1.6.01 З 1.6. 01 Н 1.7.01 У 1.7.01 З 1.7. 01 Н 1.8.01 У 1.8.01 З 1.8. 01 Н 1.9.01 У 1.9.01 З 1.9. 01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.02.01 Зо.02.01 Уо.03.01 Зо.03.01 Уо.04.01 Зо.04.01 Уо.05.01 Зо.05.01 Уо.06.01 Зо.06.01 |
|  | 77-78 |  | Устранение деформаций и изгибов измерительных стрелок. Обрывы обмоток рамок, обрывы добавочных сопротивлений и шунтов. Ремонт и восстановление магнитных систем. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 79-80 |  | Технология сборки приборов для измерения и контроля тепловых величин. Стенды, установки и инструменты для ремонта и регулировки приборов для измерения температуры. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 81-82 |  | Проверка герметичности термосистемы «термобаллон-капилляр-измерительный прибор». Устранение повреждения пайкой. Устранение отказов и нарушений в кинематических узлах. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 83-84 |  | Ремонт датчиков температуры. Ремонт платиновых термометров сопротивления. Ремонт термоэлектрических преобразователей температуры (термопар) из благородных металлов. Ремонт автоматических электронных мостов и потенциометров | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 85-86 |  | Технология сборки приборов для измерения и контроля расхода жидкостей и газов. Приспособления, стенды и установки для ремонта и регулировки приборов для измерения расхода жидкостей и газов. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 87-88 |  | Ремонт поплавковых и буйковых приборов. Устранение неисправностей трассовых и рычажных систем. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 89-90 |  | Практическая работа № 11 Ремонт и регулировка электроконтактных манометров. Поверка измерительной и электрической частей их. Настройка манометра на нижний и верхний пределы сигнализации |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 91-92 |  | Практическая работа № 12 Разборка, чистка, ремонт, регулировка и поверка счетчиков, скоростных и объемных. Замена деталей, устранение заеданий и люфтов |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 93-94 |  | Практическая работа № 13 Разборка, сборка, регулировка и поверка датчиков давления Сапфир, Метран 22ДД с унифицированный токовым выходным сигналом |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы работа с интернет-ресурсами «Изучить ремонт оптико-механических приборов» |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Всего по МДК.03.01: |  |  | 48 |  | 46 | 50 |  |  |  |
|  | Итого по МДК.03.01: |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация по МДК 03.01 Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики и - в форме экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика. Виды работ: - Слесарная обработка с нарезкой резьбы в сквозных отверстиях в простых деталях приборов. - Изготовление и механическая обработка деталей простых узлов и механизмов систем автоматизации - Средний ремонт контакторов магнитных пускателей. - Сборка/разборка простых узлов и механизмов контрольно-измерительных приборов с применением универсальных приспособлений, - Замена деталей узлов, пришедших в негодность - Средний ремонт, проверка и сдача манометров различных видов. - Средний ремонт, проверка и сдача после испытаний милливольтметров. - Сборка по шаблону простых схем управления системами автоматизации. - Установка на технический ноль приборов. - Ремонт и юстировка оптических приборов различных типов. - Ремонт регуляторов, распределительных и крупных реле. - Сборка и тарировка термометров сопротивления. - Сборка и регулировка контактных термопар. - Шлифование на валиках, сверление и развертывание отверстий под штифты, шестерни, втулки, установочные кольца и другие детали. - Регулировка - амперметров, вольтметров, гальванометров, милливольтметров, манометров, электросчетчиков, редукторов и пр. - Ремонт и регулировка приборов для измерения давления. - Монтаж контрольно-измерительных приборов и шкафов управления. - Монтаж кабельнесущих систем, клемм, компонентов и проводников согласно чертежам и установленным допускам. |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |
| Производственная практика. Виды работ: - Ознакомление с предприятием. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии - Ремонт манометров различных видов. - Разборка, чистка, сборка кинематической схемы потенциометров. - Ремонт электроизмерительных приборов различных видов - Доводка после закалки несложных направляющих призм. - Ремонт и регулировка расходомеров, реле времени, механических поплавковых уровнемеров. - Ремонт, юстировка и регулировка контрольно-измерительных приборов. - Защитная смазка узлов и механизмов. - Установка термопар. - Ремонт, сборка, проверка, регулировка и юстировка электроизмерительных приборов магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической системы. - Ремонт, сборка, проверка, регулировка и юстировка головок, счетных и оптико-механических приборов. - Ремонт, сборка, проверка, регулировка и юстировка пирометрических милливольтметров, логометров. - Ремонт, сборка, проверка, регулировка и юстировка автоматических, самопишущих и других приборов средней сложности со снятием схем. - Составление и монтаж схем соединений средней сложности. - Испытание и сдача приборов различного назначения. - Пайка различными припаями (медными, серебряными и др.). - Термообработка малоответственных деталей с последующей доводкой их. - Ремонт, регулировка и юстировка особо сложных приборов и аппаратов под руководством слесаря более высокой квалификации. - Установка кабель-каналов, кабелей, устройств, приборов и фитингов - Подготовка и установка кабельнесущих систем в пределах установленных допусков - Участие в пусконаладочных работах установленного оборудования - Монтаж кабельнесущих систем, клемм, компонентов и проводников согласно чертежам и установленным допускам. - Выполнения технического обслуживания и ремонта. Промежуточная аттестация по учебной и по производственной практике в форме дифференцированного зачета |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация по профессиональному модулю в форме экзамена (квалификационного) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ПМ.03: |  |  |  | 48 | 46 |  |  | 50 |  |  |
| Итого с практикой: |  |  |  | 432 |  |  |  |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Электрическое и электромеханическое оборудование;

–	Охраны труда;

–	Кабинет тестирования.

Лаборатории:

–	Монтаж и наладка электрооборудования;

–	Автоматизация энергетических систем

Мастерские:

–	Механическая;

Оборудование учебных кабинетов и лабораторий:

–	доска классная;

–	наглядные пособия;

–	комплект учебно-методической документации.

–	 посадочные места по количеству обучающихся;

–	рабочее место преподавателя;

–	лабораторный комплекс по организации ремонта электрооборудования;

–	комплект учебно-наглядных пособий по модулю;

Технические средства обучения:

–	компьютеры,

–	мультимедиа-система для показа презентаций;

–	программное обеспечение общего и профессионального назначения.

Оборудование механической мастерской:

–	 токарный, сверлильный и шлифовально-точильный станки;

–	 малый гидравлический или реечный пресс;

–	 верстак для слесарных работ;

–	 верстак  для монтажных работ;

–	 шкаф для инструмента.

Реализация программы модуля предполагает прохождение учебной и производственной практики на предприятии АО «Сегежский ЦБК». Для проведения занятий в группе предусмотрен учебный класс на бумажной фабрике. Производственная практика проводится концентрированно по достижении студентами возраста 18-ти лет.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Толстов Н.А., Меркулов Р.В. Контрольно-измерительные

приборы и инструменты-Издательство «Академия», 2019 г

- Колчков В. И. Метрология, стандартизация и сертификация. - М.: Владос, 2018

- Сибикин Ю.Д. Сибикин, М. Ю. Технология электромонтажных работ. Учебное пособие, – Издательство: "Форум, Инфра-М" 2019.

- Староверов А.Г. Основы автоматизации производства-Издательство «Академия», 2018 г.

- Схиртладзе А.Г., Скворцов А.В. Технологические процессы автоматического производства-Издательство «Академия», 2019 г.

3.2.2. Основные электронные издания

1.www.metrob.ru  – (метрологическое обеспечение производства)

2.www.metrologu.ru  – (справочник метролога)

3.www.wikipedia.org

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1.  Долгих А. И. Фокин А. И. Слесарные работы. - М.: Альфа – М, 2017

2.  Зайцев С. А. Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике. - М.: Издательский центр «Академия», 2017

3.  КолчковВ. И. Метрология, стандартизация и сертификация. - М.: Владос, 2018

4.  Шишмарёв В.Ю. Средства измерения. - Академия: М., 2017

5.  Таблицы расчёта погрешности.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики | - правильно использует необходимые инструменты и приспособления при выполнении ремонтных работ; - читает и составляет схемы соединений средней сложности; - осуществляет монтаж схем соединений средней сложности; - выполняет защитную смазку деталей и окраску приборов; - определяет твердость металла тарированными напильниками; - выполняет термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой; - устанавливает сужающие устройства, уравнительные и разделительные сосуды; - знает виды, основные методы, технологию измерений; средства измерений; - знает классификацию и принцип действия измерительных преобразователей; - знает классификацию и назначение чувствительных элементов; - знает государственную систему приборов; - знает основные этапы ремонтных работ; - знает способы и средства выполнения ремонтных работ; - знает правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; - знает основные свойства материалов, применяемых при ремонте; - знает виды и свойства антикоррозионных масел, смазок, красок; - знает оптико-механические средства измерений; - знает правила и приемы определения твердости металла тарированными напильниками; - знает способы термообработки деталей; - знает пишущие, регистрирующие машины; - знает основные понятия систем автоматического управления и регулирования; | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения ПМ Оценка выполнения практических заданий Промежуточная аттестация в виде устного опроса Промежуточная аттестация в виде тестирования Текущий контроль в виде контрольных работ по темам МДК Зачеты по учебной производственной практике и по каждому из разделов ПМ Комплексный экзамен по модулю |
| ПК 3.2 Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности | - умеет определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности; - умеет выявлять неисправности приборов; - знает назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней сложности; | Оценка выполнения практических заданий Промежуточная аттестация в виде тестирования |
| ПК 3.3 Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | - умеет проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА); - умеет осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИПиА; - умеет применять техническую документацию при испытаниях и сдаче отдельных приборов, механизмов и аппаратов; - знает методы и средства контроля качества ремонта и монтажа; - знает методы и средства испытаний; - знает технические документы на испытание и сдачу приборов, механизмов и аппаратов | Оценка выполнения практических заданий Промежуточная аттестация в виде устного опроса или тестирования |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - положительная динамика результатов учебной деятельности. - своевременность выполнения заданий. - качество выполненных заданий. | Интерпретация результатов наблюдений за обучающимся в процессе освоения программы учебной дисциплины |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - своевременность сдачи практических и самостоятельных работ. - соответствие выполненных заданий условиям и рекомендациям по их выполнению. | Экспертная оценка Практической деятельности. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - осуществление самоанализа и коррекции результатов собственной работы, демонстрация ответственности за результаты своего труда | Экспертная оценка выполнения практических заданий. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - сформированность прикладных умений (способность решать практические ситуации). - проявление ответственности за результаты работы. | Экспертная оценка эффективности работы с источниками информации. |
| ОК 5. Использовать информационно- коммуникативные технологии в профессиональной деятельности | - умение четко и аргументировано излагать свою мысль. - грамотность в оформлении документов. | Экспертная оценка эффективности работы обучающегося с прикладным программным обеспечением. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - проявление степени развития коммуникативных умений (умение работать в малых группах) - понимание общей цели - применение навыков командной работы - использование конструктивных способов общения. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Взаимооценка обучающихся. |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

## Приложение 2.2

к ОПОП-П  по профессии

15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМд.04 Выполнение сложных работ при сборке, ремонте, регулировке контрольно-измерительных приборов и систем автоматики на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности»

Дополнительный профессиональный блок ( работодатель: АО «Сегежский ЦБК»)

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМд.04 Выполнение сложных работ при сборке, ремонте, регулировке контрольно-измерительных приборов и систем автоматикина предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности: Сложные работы при сборке, ремонте, регулировке контрольно-измерительных приборов и систем автоматики и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Сложные работы при сборке, ремонте, регулировке контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |
| ПК 4.1 | Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов и средств автоматики |
| ПК 4.2 | Определять причины и устранять неисправности приборов |
| ПК 4.3 | Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | - ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |
| --- | --- |
| Уметь | - определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности; -проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных и автоматики приборов (Кип и А); -осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИП и А; -выявлять неисправности приборов; -использовать необходимые инструменты и приспособления при выполнении ремонтных работ; -применять техническую документацию при испытаниях отдельных приборов, приборов, механизмов и аппаратов. - применять необходимое оборудование и устройства при пусконаладочных приборов и систем автоматики; - обеспечивать безопасность труда при работе с приборами, системами автоматики; - производить проверку работоспособности смонтированных приборов и устройств; - разбирать схемы структур управления. |
| Знать | - виды, основные методы, технологию измерений; - средства измерений; - классификацию, принцип действия измерительных приборов; - классификацию и назначение чувствительных элементов;); - структуру средств измерений; - государственную систему приборов); - оптико – механические средства измерений; - основные этапы ремонтных работ; - методы и средства контроля качества ремонтных работ - технические условия и инструкцию на испытание и сдачу отдельных приборов, механизмов и аппаратов; - назначение и характеристику пусконаладочных работ; - способы наладки и технологии выполнения наладки контрольно-измерительных приборов; - технические требования к монтажу, наладки и эксплуатации приборов; - принципы наладки систем, приборы и аппаратуру, используемые при наладке; - необходимые приборы, аппаратуру, инструменты, технологию вспомогательных наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов: 378

в том числе в форме практической подготовки: 322

Из них на освоение МДК: 90

в том числе самостоятельная работа: 30

практики, в том числе учебная: 144

производственная: 144

Промежуточная аттестация: 6

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3. ОК 1, ОК 2 ОК 3, ОК 4 ОК 5,ОК 6, ОК7 | Раздел 1. Выполнение сложных работ при сборке, ремонте регулировке контрольно-измерительных приборов и систем автоматики на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности | 378 | 322 | 90 | 34 | 30 | 6 | 144 | 144 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 378 | 322 | 90 | 34 | 30 | 6 | 144 | 144 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  | Объем часов |  |  |  |  | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | теорети-ческие | теорети-ческие |  | практи-ческие |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| Раздел 1. Выполнение сложных работ при сборке, ремонте регулировке контрольно-измерительных приборов и систем автоматики на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДКд 04.01. Выполнение сложных работ при сборке, ремонте регулировке контрольно-измерительных приборов и систем автоматики на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Устройство, назначение, принцип работы, ремонт, сборка электроизмерительных приборов | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Введение. Техника безопасности и охрана труда при выполнении слесарных работ. Правила поведения в аварийных ситуациях. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Электроизмерительные приборы (для измерения тока, напряжения, сопротивления, емкости, мощности, энергии, сдвига фаз, частоты переменного тока): разновидности, назначение, основные характеристики, принцип действия, устройство, правила пользования. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Поверка вольтметра постоянного тока |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-5 |  |  | Практическая работа № 1 Ремонт, регулировка и настройка электроизмерительных приборов. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Тема 1.2. Устройство, назначение, принцип работы, ремонт, сборка приборов для измерения температуры | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Общие понятия о температуре. Температурные шкалы. Международная температурная шкала. Классификация средств измерения температуры. Методы измерения температуры. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Ремонт датчиков температуры (термоэлектрических термометров, термометров сопротивлений и термопар): типовые неисправности, методы и средства их выявления и устранения. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-9 |  | Практическая работа № 2 Определение неисправности термопар. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 10-11 |  | Практическая работа № 3 Определение неисправности термометров сопротивления |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы работа с интернет-ресурсами Цель подключения термометра сопротивления по 3-х проводной схеме. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Тема 1.3 . Устройство, назначение, принцип работы, ремонт средств измерения давления и разрежения | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Понятие о давлении Единицы измерения. Виды измеряемых давлений. Системные и внесистемные единицы измерения давления. Классификация средств измерения давления по принципу действия, по виду измеряемого давления, по применению и назначению, по типу отображения данных по типу выходного сигнала. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Деформационные датчики давления: мембранные приборы, сильфонные приборы, манометры с трубчатой пружиной |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Измерительные преобразователи давления с токовым выходным сигналом. Классификация измерительных преобразователей давления: Тензорезисторные преобразователи давления (назначение, принцип действия, устройство и работа). |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Ремонт, настройка и регулировка приборов для измерения давления и разряжения (мембранных, сильфонных, пружинных,)и преобразователей давления и разрежения. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Ремонт и настройка приборов с пневмовыходом. Настройка приборов- датчиков с унифицированным пневмосиловым преобразователем. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17-18 | Практическая работа № 4 Определение неисправности технических манометров и устранение. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 19-20 | Практическая работа № 5 Определение неисправности измерительных преобразователей давления и устранение. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 21-22 | Практическая работа № 6 Определение неисправности и устранение электроконтактного манометра |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы работа с интернет-ресурсами 1. Классификация погрешности измерений. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Тема 1.4. Устройство, назначение, принцип работы, ремонт, сборка средств измерения расхода | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  |  | Основные понятия. Единицы измерения расхода и количества. Классификация приборов для измерения расхода и количества по принципу действия. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  |  | Счётчики количества: типы, принцип действия, устройство и работа |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  | Расходомеры переменного перепада давления: назначение, структура. Стандартные сужающие устройства. ( Камерные диафрагмы, дисковые диафрагмы) |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  |  | Ультразвуковым расходомером. Электромагнитные расходомеры. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  |  | Ремонт и проверка электронных вторичных приборов расходомеров, настройка комплекта "датчик-вторичный прибор" расходомера. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28-29 |  |  | Практическая работа № 7 Определение неисправности сужающих устройств. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 30-31 |  |  | Практическая работа № 8 Определение неисправности счётчиков количества. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы работа с интернет-ресурсами "Основные положения системы планово-предупредительных ремонтов и технических обслуживании электрооборудования." |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Тема 1.5 Устройство, назначение, принцип работы, ремонт, сборка средств измерения и сигнализации уровня жидкости | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  | Уровнемеры непрерывного действия: Визуальные уровнемеры. Поплавковые уровнемеры. Буйковые уровнемеры. Гидростатические уровнемеры. Ремонт, разборка и сборка и регулировка уровнемеров. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33-34 |  |  | Практическая работа № 9 Поверка буйкового уровнемера |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 35-36 |  |  | # Практическая работа № 10 Определение годности емкостного уровнемера |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы работа с интернет-ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Тема 1.6 Устройство, назначение, принцип работы, ремонт, автоматических регуляторов и исполнительных механизмов автоматических систем и дистанционного управления | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 |  |  |  | Понятие, классификация, принцип действия, структура и основные элементы автоматических регуляторов, их назначение. Типовая структура исполнительных устройств: элементы, их назначение, взаимосвязь, устройство. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 |  |  |  | Исполнительные механизмы (электрические, пневматические, гидравлические): понятие, назначение, принцип действия, конструкция разновидности, назначение, принцип действия. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 |  |  |  | Релейная защита: назначение, требования, предъявляемые к защите, структурные элементы |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  | Основные элементы пневмо- и гидроаппаратуры дистанционного управления: их функции, устройство, основные характеристики. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 |  |  |  | Основные элементы электроаппаратуры и аппаратуры телеуправления: их назначение, устройство, основные характеристики, область применения |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 42-43 |  |  |  | Практическая работа № 11 Определение неисправности исполнительных механизмов |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 44-45 |  |  |  | Практическая работа № 12 Определение неисправности промежуточных реле. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы работа с интернет-ресурсами "Изучить ремонт оптико-механических приборов." |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Тема 1.7 Устройство и ремонт автоматических весов и дозаторов | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 |  |  |  | Правила эксплуатации электронных весов. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 |  |  |  | Основные неисправности весов и автоматических дозаторов, способы их устранения. Технология регулирования дозаторов. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 |  |  |  | Ремонт весовых устройств. Регулировка и юстировка электронных весов. Поверка весов и гирь. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 49-50 |  |  |  | Практическая работа № 13 Подгонка и поверка мер массы (гирь) |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 51-52 |  |  |  | Практическая работа № 14 Настройка и поверка лабораторных весов |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы работа с интернет-ресурсами 1. Изучить устройства платформенных, автомобильных и элеваторных весов, а также ремонт автоматических весов и дозаторов. 2. Раскройте физическое понятие юстировки весов. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Тема 1.8 Устройство и ремонт контроллеров. | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 |  |  |  |  | Применение в промышленности, виды, преимущества и недостатки разных типов контроллеров. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 |  |  |  |  | Конструкции контроллеров. Схемы работы контроллеров. Ремонт контроллеров | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 55-56 |  |  |  |  | Практическая работа № 15 Устройство и ремонт контроллера. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 57-58 |  |  |  |  | Практическая работа № 16 Разработка программного обеспечения для управления шаговым двигателем. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 59-60 |  |  |  |  | Практическая работа № 17 Основные функции таймера. Методы управления на основе счетчиков. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов изучение учебной и дополнительной литературы работа с интернет-ресурсами Подготовка к экзамену. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Всего по МДКд04.01: |  |  |  |  |  | 26 | 34 |  | 30 |  |  |  |
|  | Итого по МДКд04.01: |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация по МДКд04.01 Выполнение сложных работ при сборке, ремонте регулировке контрольно-измерительных приборов и систем автоматики на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности и - в форме экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: - Читать и составлять схемы соединений простых и средней сложности - Пользоваться электрическими средствами измерений, контрольноизмерительными приборами - Производить частичную разборку и регулировку подвижных систем, исправление или замену поврежденных деталей, чистку и смазку узлов - Производить частичную разборку и сборку измерительных систем с заменой отдельных непригодных деталей - Вычислять погрешности при проверке и испытании приборов - Производить монтаж магистральных трасс для контрольных кабелей и проводов - Прокладывать кабели, провода, производить их маркировку и прозвонку - Устанавливать щиты, пульты, приборы и конструкции под приборы - Производить настройку регулирующей части простых и средней сложности КИПиА - Выполнять измерения входных и выходных параметров при регулировках и испытаниях после ремонта и монтажа - Слесарная обработка с нарезкой резьбы в сквозных отверстиях в простых деталях приборов. - Изготовление и механическая обработка деталей простых узлов и механизмов систем Автоматизации - Читать чертежи и схемы - Пользоваться измерительным и слесарным инструментом, приспособлениями и станками для слесарных работ - Наносить смазку на подшипники качения, скольжения и другие трущиеся поверхности приборов и устройств и выявлять их недопустимый износ - Наносить и восстанавливать антикоррозионные покрытия - Читать и составлять схемы соединений устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики - Выполнять измерения входных и выходных параметров при испытаниях, настройке и наладке устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики после ремонта и монтажа - Составлять дефектовочные ведомости при диагностике устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики - Собирать и разбирать устройства релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики - Производить промывку и чистку узлов и деталей, чистку и защиту от коррозии контактов и контактных поверхностей устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики - Производить регулировку контактных групп, настройку срабатывания реле и испытывать устройства релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики - Производить опробование технологических защит, блокировок и сигнализации - Использовать тестовые программы с оформлением результатов проверки в оперативной и ремонтной документации - Проверять сопротивление переходных контактов - Производить замену пусковой и отключающей аппаратуры в электрических схемах управления со снятием напряжения - Сборка/разборка простых узлов и механизмов контрольно-измерительных приборов с применением универсальных приспособлений, - Замена деталей узлов, пришедших в негодность - Средний ремонт, проверка и сдача манометров различных видов. - Средний ремонт, проверка и сдача после испытаний милливольтметров. - Сборка по шаблону простых схем управления системами автоматизации. - Установка на технический ноль приборов. - Ремонт и юстировка оптических приборов различных типов. - Ремонт регуляторов, распределительных и крупных реле. - Сборка и тарировка термометров сопротивления. - Сборка и регулировка контактных термопар. - Шлифование на валиках, сверление и развертывание отверстий под штифты, шестерни, втулки, установочные кольца и другие детали. - Регулировка - амперметров, вольтметров, гальванометров, милливольтметров, манометров, электросчетчиков, редукторов и пр. - Ремонт и регулировка приборов для измерения давления. - Монтаж контрольно-измерительных приборов и шкафов управления. - Монтаж кабельнесущих систем, клемм, компонентов и проводников согласно чертежам и установленным допускам. |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |
| Производственная практика Виды работ: - Ознакомление с предприятием. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на Предприятии. - Использование конструкторской и производственно-технологической документации при выполнении работ. - Подготовка рабочих мест для производства ремонтных, монтажных и наладочных работ. - Обходы и осмотры оборудования. - Проверка отсутствия и наличия напряжения на шинах, клеммниках выводимого в ремонт оборудования. - Выполнение технологических операций ремонта и монтажа КИПиА в соответствии с требуемой технологической последовательностью. - Выявление и устранение простых неисправностей и дефектов КИПиА. - Подготовка рабочих мест для выполнения наладочных работ Обходы и осмотры оборудования - Выполнение технологических операций настройки и наладки устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики в соответствии с требуемой технологической последовательностью - Выявление и устранение неисправностей и дефектов в устройствах релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики - Тестирование систем релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики согласно тестовым программам - Контроль состояния технологических защит и блокировок, схем дистанционного управления, сигнализации и автоматики - Оформление результатов работы в оперативной и ремонтной документации - Ремонт манометров различных видов. - Разборка, чистка, сборка кинематической схемы потенциометров. - Ремонт электроизмерительных приборов различных видов. - Ремонт и регулировка расходомеров, реле времени, механических поплавковых уровнемеров. - Ремонт, юстировка и регулировка контрольно-измерительных приборов. - Защитная смазка узлов и механизмов. - Установка термопар. - Ремонт, сборка, проверка, регулировка и юстировка электроизмерительных приборов магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической системы. - Ремонт, сборка, проверка, регулировка и юстировка головок, счетных и оптико-механических приборов. - Ремонт, сборка, проверка, регулировка и юстировка автоматических, самопишущих и других приборов средней сложности со снятием схем. - Составление и монтаж схем соединений средней сложности. - Испытание и сдача приборов различного назначения. - Пайка различными припаями (медными, серебряными и др.). - Термообработка малоответственных деталей с последующей доводкой их. - Ремонт, регулировка и юстировка особо сложных приборов и аппаратов под руководством слесаря более высокой квалификации. - Установка кабель-каналов, кабелей, устройств, приборов и фитингов - Подготовка и установка кабельнесущих систем в пределах установленных допусков - Участие в пусконаладочных работах установленного оборудования - Монтаж кабельнесущих систем, клемм, компонентов и проводников согласно чертежам и установленным допускам. - Выполнения технического обслуживания и ремонта. Промежуточная аттестация по учебной и по производственной практике в форме дифференцированного зачета |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация по профессиональному модулю в форме экзамена (квалификационного) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ПМд.04: |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 34 |  | 30 |  |  |
| Итого с практикой: |  |  |  |  |  |  | 378 |  |  |  |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Электрическое и электромеханическое оборудование;

–	Охраны труда;

–	Кабинет тестирования.

Лаборатории:

–	Монтаж и наладка электрооборудования;

–	Автоматизация энергетических систем

Мастерские:

–	Механическая;

Оборудование учебных кабинетов и лабораторий:

–	доска классная;

–	наглядные пособия;

–	комплект учебно-методической документации.

–	 посадочные места по количеству обучающихся;

–	рабочее место преподавателя;

–	лабораторный комплекс по организации ремонта электрооборудования;

–	комплект учебно-наглядных пособий по модулю;

Технические средства обучения:

–	компьютеры,

–	мультимедиа-система для показа презентаций;

–	программное обеспечение общего и профессионального назначения.

Оборудование механической мастерской:

–	 токарный, сверлильный и шлифовально-точильный станки;

–	 малый гидравлический или реечный пресс;

–	 верстак для слесарных работ;

–	 верстак  для монтажных работ;

–	 шкаф для инструмента.

Реализация программы модуля предполагает прохождение учебной и производственной практики на предприятии АО «Сегежский ЦБК». Для проведения занятий в группе предусмотрен учебный класс на бумажной фабрике. Производственная практика проводится концентрированно по достижении студентами возраста 18-ти лет.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Толстов Н.А., Меркулов Р.В. Контрольно-измерительные

приборы и инструменты-Издательство «Академия», 2019 г

- Колчков В. И. Метрология, стандартизация и сертификация. - М.: Владос, 2018

- Сибикин Ю.Д. Сибикин, М. Ю. Технология электромонтажных работ. Учебное пособие, – Издательство: "Форум, Инфра-М" 2019.

- Староверов А.Г. Основы автоматизации производства-Издательство «Академия», 2018 г.

- Схиртладзе А.Г., Скворцов А.В. Технологические процессы автоматического производства-Издательство «Академия», 2019 г.

3.2.2. Основные электронные издания

1.www.metrob.ru  – (метрологическое обеспечение производства)

2.www.metrologu.ru  – (справочник метролога)

3.www.wikipedia.org

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1.  Долгих А. И. Фокин А. И. Слесарные работы. - М.: Альфа – М, 2017

2.  Зайцев С. А. Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике. - М.: Издательский центр «Академия», 2017

3.  КолчковВ. И. Метрология, стандартизация и сертификация. - М.: Владос, 2018

4.  Шишмарёв В.Ю. Средства измерения. - Академия: М., 2017

5.  Таблицы расчёта погрешности.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики | - правильно использует необходимые инструменты и приспособления при выполнении ремонтных работ; - читает и составляет схемы соединений средней сложности; - осуществляет монтаж схем соединений средней сложности; - выполняет защитную смазку деталей и окраску приборов; - определяет твердость металла тарированными напильниками; - выполняет термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой; - устанавливает сужающие устройства, уравнительные и разделительные сосуды; - знает виды, основные методы, технологию измерений; средства измерений; - знает классификацию и принцип действия измерительных преобразователей; - знает классификацию и назначение чувствительных элементов; - знает государственную систему приборов; - знает основные этапы ремонтных работ; - знает способы и средства выполнения ремонтных работ; - знает правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; - знает основные свойства материалов, применяемых при ремонте; - знает виды и свойства антикоррозионных масел, смазок, красок; - знает оптико-механические средства измерений; - знает правила и приемы определения твердости металла тарированными напильниками; - знает способы термообработки деталей; - знает пишущие, регистрирующие машины; - знает основные понятия систем автоматического управления и регулирования; | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения ПМ Оценка выполнения практических заданий Промежуточная аттестация в виде устного опроса Промежуточная аттестация в виде тестирования Текущий контроль в виде контрольных работ по темам МДК Зачеты по учебной производственной практике и по каждому из разделов ПМ Комплексный экзамен по модулю |
| ПК 4.2 Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности | - умеет определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности; - умеет выявлять неисправности приборов; - знает назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней сложности; | Оценка выполнения практических заданий Промежуточная аттестация в виде тестирования |
| ПК 4.3 Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | - умеет проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА); - умеет осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИПиА; - умеет применять техническую документацию при испытаниях и сдаче отдельных приборов, механизмов и аппаратов; - знает методы и средства контроля качества ремонта и монтажа; - знает методы и средства испытаний; - знает технические документы на испытание и сдачу приборов, механизмов и аппаратов | Оценка выполнения практических заданий Промежуточная аттестация в виде устного опроса или тестирования |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - положительная динамика результатов учебной деятельности. - своевременность выполнения заданий. - качество выполненных заданий. | Интерпретация результатов наблюдений за обучающимся в процессе освоения программы учебной дисциплины |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - своевременность сдачи практических и самостоятельных работ. - соответствие выполненных заданий условиям и рекомендациям по их выполнению. | Экспертная оценка Практической деятельности. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - осуществление самоанализа и коррекции результатов собственной работы, демонстрация ответственности за результаты своего труда | Экспертная оценка выполнения практических заданий. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - сформированность прикладных умений (способность решать практические ситуации). - проявление ответственности за результаты работы. | Экспертная оценка эффективности работы с источниками информации. |
| ОК 5. Использовать информационно- коммуникативные технологии в профессиональной деятельности | - умение четко и аргументировано излагать свою мысль. - грамотность в оформлении документов. | Экспертная оценка эффективности работы обучающегося с прикладным программным обеспечением. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - проявление степени развития коммуникативных умений (умение работать в малых группах) - понимание общей цели - применение навыков командной работы - использование конструктивных способов общения. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Взаимооценка обучающихся. |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

Приложение 3 Программы учебных дисциплин

Приложение 3.1

к ОПОП-П  по профессии 
15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01 Основы черчения

МДМ.01 Нормативные требования технической документации

2022 г.
СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01 Основы черчения

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.01 Основы черчения является обязательной частью общепрофессионального цикла ОПОП-П  в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 4, ОК5, ОК6.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 5 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 | - читать чертежи, проекты, структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы | - требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); - основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-технической документации; - виды чертежей, проектов, структурных, монтажных и простых принципиальных электрических схем; - правила чтения технической и технологической документации; - виды производственной документации |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 64 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 40 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 6 |
| практические работы | 40 |
| Самостоятельная работа | 18 |
| Промежуточная аттестация | Дифференцированный зачет |

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся, |  | Объем часов |  |  | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теория | практика | Сам.раб |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1.Техническое черчение |  |  | 4 | 14 | 2 |  |  |
| Тема 1.1. Оформление чертежей | Тема урока/Содержание учебного материала: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-4 | Введение. Оформление чертежей по ЕСКД. Масштабы. Шрифты. Линии. Основные надписи. Сведения о стандартных шрифтах, конструкциях букв и цифр. Правила выполнения надписей на чертежах. Группы стандартов ЕСКД. Категории стандартов. Системы стандартов. | 4 |  |  | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ОК 5 | У 1.1.01 У 1.2 01 У 1.3 01 У 1.4 01 З 1.1.01 З 1.2 0.1 З 1.3 0.1 З 1.4 0.1 Уо.05.01 Зо.05.01 |
| Тема 1.2 Геометрические построения | Тема урока/Содержание учебного материала: |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-6 | Практическая работа №1. Шрифт чертежный |  | 2 |  |  |  |
|  | 7-8 | Практическая работа №2. Сопряжения, уклон и конусность. |  | 2 |  |  |  |
|  | 9-10 | Практическая работа №3 Выполнение геометрических построений деталей. |  | 2 |  |  |  |
|  | 11-12 | Практическая работа №4. Выполнение чертежей деталей с нанесением размеров. |  | 2 |  |  |  |
|  | 13-16 | Практическая работа №5. Выполнение заданий на сопряжение, уклон и конусность. |  | 4 |  |  |  |
|  | 17-18 | Практическая работа №6 Изображения - виды, разрезы, сечения |  | 2 |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. Выполнение заданий. - Изучение стандартов ЕСКД, ЕСТД. Выполнение основной надписи в рабочей тетради студента - Построение и обводка лекальных кривых. |  |  |  | 2 |  |  |
| Раздел 2 .Основы технической графики |  |  | 2 | 26 | 16 |  |  |
| Тема 2.1 Проекционное черчение. | Тема урока/Содержание учебного материала: |  |  |  |  |  |  |
|  | 19-20 | Практическая работа №7. Проецирование геометрических тел |  | 2 |  |  |  |
|  | 21-22 | Практическая работа №8. Прямоугольное проецирование на 2 и 3 взаимно перпендикулярные плоскости проекции, образование чертежа. |  | 2 |  |  |  |
| Тема 2.2 Аксонометрические проекции | Тема урока/Содержание учебного материала: |  |  |  |  |  |  |
|  | 23-24 | Практическая работа №9. Изображения окружностей в изометрической проекции. |  | 2 |  |  |  |
|  | 25-26 | Практическая работа №10 Изображение окружностей в диметрической проекции. |  | 2 |  |  |  |
|  | 27-28 | Практическая работа №11. Построение проекций. |  | 2 |  |  |  |
|  | 29-30 | Практическая работа.№12 Построение проекции геометрических тел. |  | 2 |  |  |  |
|  | 31-34 | Практическая работа №13. Построение комплексного чертежа |  | 4 |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. Выполнение заданий. - Написание реферата об основоположниках начертательной геометрии. - Решение задач на построение проекций прямых и плоских фигур, принадлежащих плоскостям. - Построение комплексных чертежей геометрических тел с нахождением точек и линий, принадлежащих поверхности конкретного геометрического тела. 4. Прямоугольная изометрическая проекция. |  |  |  | 6 |  |  |
| Тема 2.3 Машиностроительное черчение | Тема урока/Содержание учебного материала: |  |  |  |  |  |  |
|  | 35-36 | Практическая работа №14. Правила чтения сборочных чертежей. Выполнение чертежей моделей содержащих сложные разрезы |  | 2 |  |  |  |
|  | 37-40 | Практическая работа №15. Выполнение рабочего чертежа по эскизу детали |  | 4 |  |  |  |
|  | 41-44 | Практическая работа №16Деталирование. Спецификация. Определения. Термины. Виды и типы схем. Выполнение эскизов деталей с резьбой. |  | 4 |  |  |  |
|  | 45-46 | Промежуточная аттестация - Дифференцированный зачет | 2 |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. Выполнение заданий. Подготовка к дифференцированному зачету - Выполнение надписей на чертежах - Выполнение таблицы: «Классификация изображений» - Изображение и обозначение резьб. - Выполнение с натуры эскиза корпуса (плиты, скобы и др.). - Чтение сборочных чертежей. |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Всего: |  | 6 | 40 | 18 |  |  |
|  | Итого: |  | 64 |  |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Инженерной графики», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Практикум по инженерной графике ОИЦ «Академия» 2017

- Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика ОИЦ «Академия» 2017

- Миронов Б.Г., Панфилова Е.С. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике ОИЦ «Академия» 2018

- Пуйческу Ф.И. Инженерная графика. ОИЦ «Академия» 2018

3.2.2. Основные электронные издания

1. http://www.ngeom.ru/teorgeom.html

2. http://www.propro.ru/graphbook/bCAD/in_bCAD.htm

3. http://graphics.distant.ru/nachgeom/program.html

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Знания: |  |  |
| - требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); | Полнота ответов Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям Адекватность применения профессиональной терминологии. | Выполнение практических работ Дифференцированный зачет. |
| - основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-технической документации; | Полнота ответов Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям Адекватность применения профессиональной терминологии. | Выполнение практических работ Дифференцированный зачет. |
| - виды чертежей, проектов, структурных, монтажных и простых принципиальных электрических схем; | Полнота ответов Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям Адекватность применения профессиональной терминологии. | Выполнение практических работ Контрольная работа Дифференцированный зачет. |
| - правила чтения технической и технологической документации; | Полнота ответов Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям Адекватность применения профессиональной терминологии. | Устный опрос Выполнение практических работ Дифференцированный зачет. |
| - виды производственной документации | Полнота ответов Адекватность применения профессиональной терминологии. | Устный опрос Выполнение практических работ Дифференцированный зачет. |
| Умения: |  |  |
| - читать чертежи, проекты, структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы | Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям | Устный опрос Выполнение практических работ Дифференцированный зачет. |

Приложение 3.1

к ОПОП-П  по профессии 
15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Допуски и технические измерения

МДМ.01 Нормативные требования технической документации

2022 г.
СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Допуски и технические измерения

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.04 Допуски и технические измерения является обязательной частью общепрофессионального цикла ОПОП-П  в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 2.1- ПК 3.3 | - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; - применять документацию систем качества; - использовать контрольно-измерительные приборы | - систему допусков и посадок; правила подбора средств измерений; основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; - виды и способы технических измерений |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 64 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 20 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 26 |
| практические работы | 20 |
| Самостоятельная работа | 18 |
| Промежуточная аттестация | Дифференцированный зачет |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов |  |  | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теория | практика | сам.раб |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1 Введение в дисциплину |  |  | 2 | 0 | 2 |  |  |
| Тема 1.1. Введение | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | Точность в технике. Погрешность. Основы стандартизации | 2 |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: - систематическая проработка конспектов - работа с интернет-ресурсами - подготовка рефератов. |  |  |  | 2 |  |  |
| Раздел 2. Допуски и посадки |  |  | 16 | 16 | 12 |  |  |
| Тема 2.1. Основные сведения о размерах, отклонениях, допусках. | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-6 | Понятия о размерах, отклонениях, допусках. Условие годности. | 4 |  |  |  |  |
|  | 7-10 | Графическое изображение отклонений и полей допуска | 4 |  |  |  |  |
|  | 11-14 | Практическое занятие №1. Определение действительных, номинальных, предельных размеров и допуска |  | 4 |  |  |  |
|  | 15-18 | Практическое занятие №2. Графическое изображение отклонений и полей допуска |  | 4 |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: - систематическая проработка конспектов - изучение учебной и дополнительной литературы - работа с интернет-ресурсами - подготовка рефератов. Темы: Размеры, отклонения, допуски. Выполнение эскизов с обозначениями полей допуска. |  |  |  | 4 |  |  |
| Тема 2.2. Посадки гладких элементов деталей | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |
|  | 19-20 | Понятие о сопряжениях. Виды посадок | 2 |  |  |  |  |
|  | 21-22 | Системы отверстия и вала. Квалитеты. | 2 |  |  |  |  |
|  | 23-26 | Практическое занятие №3. Определение характеристик соединения и графическое изображение посадки. |  | 4 |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: - систематическая проработка конспектов - изучение учебной и дополнительной литературы - работа с интернет-ресурсами - подготовка рефератов. Темы: ЕСДП. Обозначения посадок в системе ЕСДП. Применение квалитетов для определения требований к точности изготовления. |  |  |  | 4 |  |  |
| Тема 2.3. Допуски формы и расположения поверхностей. Шероховатость поверхности | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  | ПК 1.6 ПК 1.9 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 | У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.02.01 Уо.03.01 Уо.06.01 Зо.02.01 Зо.03.01 Зо.06.01 |
|  | 27-28 | Допуски и отклонения формы поверхностей и расположения поверхностей | 2 |  |  |  |  |
|  | 29-30 | Шероховатость поверхности. | 2 |  |  |  |  |
|  | 31-34 | Практическое занятие №4. Расшифровка обозначений шероховатости поверхности |  | 4 |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: - систематическая проработка конспектов - изучение учебной и дополнительной литературы - работа с интернет-ресурсами - подготовка рефератов. Темы: Причины отклонений формы поверхностей. Значение шероховатости в технике. |  |  |  | 4 |  |  |
| Раздел 3. Технические измерения |  |  | 8 | 4 | 4 |  |  |
| Тема 3.1. Технические измерения | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |
|  | 35-36 | Средства измерения, их характеристики. | 2 |  |  | ПК 1.6 ПК 1.9 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 | У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.02.01 Уо.03.01 Уо.06.01 Зо.02.01 Зо.03.01 Зо.06.01 |
|  | 37-38 | Методы измерений. Выбор средств измерения. | 2 |  |  |  |  |
|  | 39-40 | Штангенинструменты. Микрометрические инструменты. | 2 |  |  |  |  |
|  | 41-44 | Практическое занятие №5. Измерение размеров деталей штангенциркулем и микрометром |  | 4 |  |  |  |
|  | 45-46 | Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет | 2 |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: - систематическая проработка конспектов - изучение учебной и дополнительной литературы - работа с интернет-ресурсами - подготовка рефератов. Темы: Применение штангенинструментов - Подготовка к дифференцированному зачету. |  |  |  | 4 |  |  |
| Всего: |  |  | 26 | 20 | 18 |  |  |
| Итого: |  |  | 64 |  |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Инженерной графики», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

        - Димов, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. [Текст]: учебник для ВУЗов. / Ю.В. Димов – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2019.

        - Допуски и посадки: Справочник в 2-х ч. – 7-е изд., перераб. и доп. – Л.: Политехника,

2018.

        - Кузнецов, В.А., Ялунина, Г.В. Основы метрологии [Текст]: Учебное пособие /

В.А.Кузнецов, Г.В.Ялунина – М.: Изд-во стандартов, 2014.

        - Зайцев, В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф.образования. / В.Ю. Зайцев, 2019

        - Тартаковский, Д.Ф., Ястребов, А.С. Метрология, стандартизация и технические сред- ства измерений [Текст]: учебник для вузов / Д.В.Тартаковский, А.С. Ястребов - М.: Высш. шк., 2019.

        - Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (в ред. от 29.07.2017 г.)

        - Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (ред. от 13.07.2019).

        - ГОСТ 25346-2013 (ISO 286-1:2010) Основные нормы взаимозаменяемости. Характери- стики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры. Основные положения, допуски, отклонения и посадки

3.2.2. Основные электронные издания

1. http://ktf.krk.ru/courses/foet/ (Сайт содержит информацию по разделу «Допуски и посадки»)

2. http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the ory.html

3. Технические измерения и приборы [Электронный ресурс] /форма доступа / www.mami.ru/kaf/aipu/techizm1.doc, свободный.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Знания: |  |  |
| - системы допусков и посадок; правила подбора средств измерений; - основных понятий и определения метрологии, стандартизации и сертификации; - видов и способов технических измерений | Характеристики демонстрируемых знаний: - называет виды документации систем качества; - представляет систему качества машиностроительной отрасли; - представляет единство терминологии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - представляет единство единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; - перечисляет основные понятия и определения метрологии; - называет основные понятия и определения стандартизации и сертификации; - формулирует основы повышения качества продукции; представляет способы повышения качества продукции в машиностроении; - воспроизводит виды стандартов; - перечисляет общероссийские классификаторы; - называет требования стандартов по оформлению технологической документации. | Выполнение практических работ Устный опрос Дифференцированный зачет |
| Умения: |  |  |
| - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; - применять документацию систем качества; - использовать контрольно-измерительные приборы | Характеристики демонстрируемых умений: - использует в профессиональной деятельности документацию систем качества; - оформляет техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; - приводит несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами; - приводит несистемные величины измерений в соответствие с международной системой единиц СИ; - применяет требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг); - применяет требования нормативных документов к основным видам процессов; - читает чертежи; - читает кинематические и электрические схемы | Выполнение практических работ Устный опрос Дифференцированный зачет |

Приложение 3.1

к ОПОП-П  по профессии 
15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Основы электротехники и микроэлектроники

МДМ.02 Системы и схемы автоматического управления

2022 г.
СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Основы электротехники и микроэлектроники

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.02 Основы электротехники и микроэлектроники является обязательной частью общепрофессионального цикла ОПОП-П  в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 | - рассчитывать параметры электрических схем; - эксплуатировать электроизмерительные приборы; - контролировать качество выполняемых работ; - производить контроль различных параметров; - читать инструктивную документацию | - методы расчета электрических цепей; - принцип работы типовых электронных устройств; - техническую терминологию |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 64 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 11 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 35 |
| практические работы | 11 |
| Самостоятельная работа | 18 |
| Промежуточная аттестация | Дифференцированный зачет |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  |  | Объем часов |  |  | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | теория | практика | Сам.раб |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. Основы электротехники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока | Тема урока/Содержание учебного материала: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Источники тока, потребители. Сила тока, напряжение, ЭДС, электрическое сопротивление. Законы Ома. |  | 1 |  |  | ОК 1- ОК 7 ПК 2.1- ПК 2.3 ПК 3.1- ПК 3.3 | У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.02.01 Уо.03.01 Уо.06.01 Зо.02.01 Зо.03.01 Зо.06.01 |
|  | 2 | Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников. Законы Кирхгофа. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 3 | Работа и мощность. Закон Джоуля-Ленца |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 4 | Практическая работа № 1 Решение задач на применение законов Ома. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 5-6 | Практическая работа № 2 Расчет простых цепей постоянного тока. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: Повторение изученного материала по конспекту Решение задач и упражнений по образцу Расчет электрических схем Подготовка сообщения на тему: История развития электроэнергетики в России. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Тема 1.2. Электромагнетизм | Тема урока/Содержание учебного материала: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Магнитное поле проводника с током. Проводник с током в магнитном поле. Взаимодействие проводников с токами. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: Повторение изученного материала по конспекту Заполнение таблицы: Диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики. Решение задач и упражнений по образцу |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Тема 1.3 Электрические цепи переменного тока | Тема урока/Содержание учебного материала: |  |  |  |  |  | ОК 1- ОК 7 ПК 2.1- ПК 2.3 ПК 3.1- ПК 3.3 | У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.02.01 Уо.03.01 Уо.06.01 Зо.02.01 Зо.03.01 Зо.06.01 |
|  | 8 | Получение переменной ЭДС. R, Xl, Xc. Резонанс токов, напряжений. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 9-10 | Трехфазная система переменного тока. Мощность трехфазного тока. |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 11-12 | Практическая работа № 3 Расчет цепей переменного тока. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 13-14 | Практическая работа № 4 Расчет мощности однофазного и трехфазного тока. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: Повторение изученного материала по конспекту Ответы на контрольные вопросы Подготовка сообщений Подготовка сообщения на тему: 1. Применение трехфазного тока. 2. Опасность трехфазного тока. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Тема 1.4 Трансформаторы | Тема урока/Содержание учебного материала: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Классификация. Принцип действия, устройство. Коэффициент трансформации. | 1 |  |  | ОК 1- ОК 7 ПК 2.1- ПК 2.3 ПК 3.1- ПК 3.3 | У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.02.01 Уо.03.01 Уо.06.01 Зо.02.01 Зо.03.01 Зо.06.01 |
|  | 16 |  | Принцип действия, устройство. Коэффициент трансформации. | 1 |  |  |  |  |
|  | 17-18 |  | Трехфазные трансформаторы. Измерительные трансформаторы. | 2 |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: Повторении изученного материала по конспекту |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Тема1.5 Электрические измерения | Тема урока/Содержание учебного материала: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19-20 | Классификация ЭИП. Назначение, устройство и принцип действия приборов различных систем. |  | 2 |  |  | ОК 1- ОК 7 ПК 2.1- ПК 2.3 ПК 3.1- ПК 3.3 | У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.02.01 Уо.03.01 Уо.06.01 Зо.02.01 Зо.03.01 Зо.06.01 |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: Повторение изученного материала по конспекту |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Раздел 2. Основы микроэлектроники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Основные принципы и понятия микроэлектроники | Тема урока/Содержание учебного материала: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Основные термины и определения |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 22 | Интегральные микросхемы (ИМС) и их классификация. Серии ИМС |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 23 | Система обозначений ИМС |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся Повторение изученного материала по конспекту |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Тема 2.2 Активные и пассивные элементы интегральных микросхем | Тема урока/Содержание учебного материала: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | Методы изоляции элементов |  | 1 |  |  | ОК 1- ОК 7 ПК 2.1- ПК 2.3 ПК 3.1- ПК 3.3 | У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.02.01 Уо.03.01 Уо.06.01 Зо.02.01 Зо.03.01 Зо.06.01 |
|  | 25 | Интегральные транзисторы |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 26 | Интегральные диоды |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 27-28 | Интегральные резисторы |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 29-30 | Интегральные конденсаторы и индуктивности. Коммутационные соединения |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 31-32 | Практическая работа №5 Расшифровка обозначений ИМС |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: Повторение изученного материала по конспекту Подготовка к дифференцированному зачету. |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Тема 2.3 Современные тенденции в развитии микроэлектроники | Тема урока/Содержание учебного материала: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33-34 | Закон Мура как основа оценки темпа развития микроэлектронных технологий |  | 2 |  |  | ОК 1- ОК 7 ПК 2.1- ПК 2.3 ПК 3.1- ПК 3.3 | У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.02.01 Уо.03.01 Уо.06.01 Зо.02.01 Зо.03.01 Зо.06.01 |
|  | 35-36 | Развитие технологий «Больше Мура», «Больше, чем Мур» |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 37-38 | Направленность «За пределами КМОП» |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 39-40 | ИМС диапазона СВЧ |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 41-42 | Элементная база электроники СВЧ |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 43-44 | Практическая работа №6 Составить таблицу элементарной базы электроники СВЧ |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 45-46 | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  | 2 |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  | 35 | 11 | 18 |  |  |
| Итого: |  |  |  | 64 |  |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Физика и электротехнические дисциплины», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Бутырин П. А. Электротехника:  Учебник для начального профессионального образования./П. А. Бутырин, О. В. Толчеев, Ф. Н. Шакирзянов- М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 272с.

- Гальперин М.Ф. Электротехника и электроника/ М. Ф. Гальперин – М.: Форум,2019. – 159с.

- Катаенко Ю.К. Электротехника/ Ю. К. Катаенко – М.: Академ-центр, 2018.- 288 с.

- Синдеев Ю.Г.Электротехника с основами электроники/ Ю. Г. Сиднеев- М.: Издательский центр  «Феникс», 2019.- 382 с.

- Ярочкина Г.В., Рабочая тетрадь по электротехнике для НПО/ Г. В. Ярочкина, А. А. Володарская -  М.: ИРПО, Издательский центр «Академия»,2018.- 96 с.

3.2.2. Основные электронные издания

- http://ktf.krk.ru/courses/foet/  (Сайт содержит информацию по разделу «Электроника»)

- http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/theory.html

(Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи постоянного тока»)

- http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm (Сайт содержит электронный учебник по курсу «Общая Электротехника»)

- http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/ (Сайт содержит электронный справочник по направлению «Электротехника, электромеханика и электротехнологии»).

- http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm  (Сайт содержит электронный учебник по курсу «Электроника и схемотехника»).

- http://www.eltray.com (Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз»).

- http://www.edu.ru

- http://www.experiment.edu.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Знания: |  |  |
| - методы расчета электрических цепей; | Полнота ответов Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям Адекватность применения профессиональной терминологии. | Выполнение практических работ Устный опрос Дифференцированный зачет |
| - принцип работы типовых электронных устройств; | Полнота ответов Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям Адекватность применения профессиональной терминологии. | Выполнение практических работ Устный опрос Дифференцированный зачет |
| - техническую терминологию | Полнота ответов Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям Адекватность применения профессиональной терминологии. | Выполнение практических работ Устный опрос Дифференцированный зачет |
| Умения: |  |  |
| - рассчитывать параметры электрических схем; | Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям | Выполнение практических работ Устный опрос Дифференцированный зачет |
| - эксплуатировать электроизмерительные приборы; | Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям | Выполнение практических работ Устный опрос Дифференцированный зачет |
| - контролировать качество выполняемых работ; | Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям | Выполнение практических работ Устный опрос Дифференцированный зачет |
| - производить контроль различных параметров; | Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям | Выполнение практических работ Устный опрос Дифференцированный зачет |
| - читать инструктивную документацию | Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям | Выполнение практических работ Устный опрос Дифференцированный зачет |

Приложение 3.1

к ОПОП-П  по профессии 
15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06 Основы автоматизации производства

МДМ.02 Системы и схемы автоматического управления

2022 г.
СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06 Основы автоматизации производства

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.06 Основы автоматизации производства является обязательной частью общепрофессионального цикла ОПОП-П  в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 | - производить настройку и сборку простейших систем автоматизации; - использовать в трудовой деятельности средства механизации и автоматизации производственного процесса | - основы техники измерений; - классификацию средств измерений; - контрольно-измерительные приборы; - основные сведения об автоматических системах регулирования; - общие сведения об автоматических системах управления |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 69 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 16 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 30 |
| практические работы | 16 |
| Самостоятельная работа | 23 |
| Промежуточная аттестация | Дифференцированный зачет |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов |  |  | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теория | практика | сам.раб |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Тема 1. Введение в автоматизацию производства. Общие понятия и определения | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | Общие понятия и определения | 2 |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. Подготовка рефератов по предложенным темам |  |  |  | 4 |  |  |
| Тема 2. Автоматизация управления и контроля | - Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  | ПК 1.1 – ПК 1.4 ПК 2.1 – ПК 2.3 ПК 3.1 – ПК 3.3 ОК 1 - ОК 7 | У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.02.01 Уо.03.01 Уо.06.01 Зо.02.01 Зо.03.01 Зо.06.01 |
|  | - 3-4 | - Системы автоматического регулирования. | 2 |  |  |  |  |
|  | - 5-6 | - Динамические характеристики объекта управления. | 2 |  |  |  |  |
|  | - 7-8 | - Законы автоматического регулирования | 2 |  |  |  |  |
|  | - 9-10 | - Основные метрологические определения. Погрешности измерений. | 2 |  |  |  |  |
|  | - 11-14 | Практическая работа №1:Моделирование автоматических систем управления с различными законами регулирования. |  | 4 |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. Выполнение домашней практической работы «Основные метрологические понятия и определения. Погрешности измерений. Единицы измерений физических величин». |  |  |  | 6 |  |  |
| Тема 3. Элементы управления | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  | ПК 1.1 – ПК 1.4 ПК 2.1 – ПК 2.3 ПК 3.1 – ПК 3.3 ОК 1 - ОК 7 | У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.02.01 Уо.03.01 Уо.06.01 Зо.02.01 Зо.03.01 Зо.06.01 |
|  | 15-16 | Первичные преобразователи (датчики). | 2 |  |  |  |  |
|  | 17-18 | Исполнительные механизмы | 2 |  |  |  |  |
|  | 19-20 | Усилительные элементы. | 2 |  |  |  |  |
|  | - 21-22 | - Задающие устройства. Элементы сравнения. | 2 |  |  |  |  |
|  | - 23-26 | - Практическая работа №2: Выбор и обоснование выбора датчиков для АСР. |  | 4 |  |  |  |
|  | - 27-30 | Практическая работа №3: Выбор и обоснование выбора исполнительные механизмов для АСР. |  | 4 |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. Выполнение домашней практической работы: «Автоматизированные системы управления технологическим процессом производства целлюлозы». |  |  |  | 6 |  |  |
| Тема 4. Цифровые устройства автоматизации производства. | Тема урока /Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |
|  | - 31-32 | - Системы счисления. Логические элементы. | 2 |  |  | ПК 1.1 – ПК 1.4 ПК 2.1 – ПК 2.3 ПК 3.1 – ПК 3.3 ОК 1 - ОК 7 | У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.02.01 Уо.03.01 Уо.06.01 Зо.02.01 Зо.03.01 Зо.06.01 |
|  | - 33-34 | - Измерительные коммутаторы. Аналого-цифровой преобразователь. Цифро-аналоговый преобразователь. | 2 |  |  |  |  |
|  | - 35-36 | - Структура ЭВМ. | 2 |  |  |  |  |
|  | - 37-38 | - Автоматизированные рабочие места | 2 |  |  |  |  |
|  | - 39-40 | - Автоматизация и роботизация производства | 2 |  |  |  |  |
|  | - 41-42 | Практическая работа №4: Работа с различными системами счисления. |  | 2 |  |  |  |
|  | - 43-44 | Практическая работа №5: Подбор оборудования для автоматизированного рабочего места. |  | 2 |  |  |  |
|  | - 45-46 | Промежуточная аттестация - Дифференцированный зачет | 2 |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. Выполнение тестового задания. Подготовка к промежуточной аттестации – дифференцированному зачету |  |  |  | 7 |  |  |
| Всего |  |  | 30 | 16 | 23 |  |  |
| Итого: |  |  | 69 |  |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Информационно-коммуникационных технологий», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Вереина Л.И. , Черпаков Б.И. Автоматизация и механизация производства. / Л.И. Вереина / - М.: Академия, 2015 г.,384с.

2. Павлючков С.А. Автоматизация производства (металообработка). / С.А. Павлючков /- М.: Академия, 2015г., 96с.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Электронные ресурс «Пантелеев В.Н., Прошин В.М. Основы автоматизации производства». Форма доступа http://www.academia-moscow.ru/off-line/_books/fragment

2. Электронный ресурс «Автоматизированные системы управления технологическими процессами АСУТП: Учебное пособие». Форма доступа http://window.edu.ru/window/library?p_rid=66030

3. Электронный ресурс «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов» http://fcior.edu.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Знания: |  |  |
| - основы техники измерений; | Полнота ответов Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям Адекватность применения профессиональной терминологии. | Выполнение практических работ Устный опрос Дифференцированный зачет. |
| - классификацию средств измерений; | Полнота ответов Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям Адекватность применения профессиональной терминологии. | Выполнение практических работ Устный опрос Дифференцированный зачет. |
| - контрольно-измерительные приборы; | Полнота ответов Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям Адекватность применения профессиональной терминологии. | Выполнение практических работ Устный опрос Дифференцированный зачет. |
| - основные сведения об автоматических системах регулирования; | Полнота ответов Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям Адекватность применения профессиональной терминологии. | Устный опрос Дифференцированный зачет. |
| - общие сведения об автоматических системах управления | Полнота ответов Адекватность применения профессиональной терминологии. | Выполнение практических работ Дифференцированный зачет. |
| Умения: |  |  |
| - производить настройку и сборку простейших систем автоматизации; | Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям | Выполнение практических работ Устный опрос Дифференцированный зачет. |
| - использовать в трудовой деятельности средства механизации и автоматизации производственного процесса | Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям | Выполнение практических работ Устный опрос Дифференцированный зачет. |

Приложение 3.1

к ОПОП-П  по профессии 
15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 Основы технической механики

МДМ.03 Эксплуатация материалов

2022 г.
СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 Основы технической механики

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.03 Основы технической механики является обязательной частью общепрофессионального цикла ОПОП-П  в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 | - производить расчеты статических и динамических сил, действующих на тело | - основные понятия и аксиомы теоретической механики; - законы равновесия и перемещения тел |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 54 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 12 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 24 |
| практические работы | 12 |
| Самостоятельная работа | 18 |
| Промежуточная аттестация | Дифференцированный зачет |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  |  | Объем часов |  |  | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | теория | практика | Сам.раб |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. Статика |  |  |  | 10 | 8 | 6 |  |  |
| Тема 1.1. Понятия и аксиомы статики. | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 | У 1.6.01 У 1.9 01 З 1.6.01 З 1.9. 0.1 Уо.01.01 Уо.02.01 Уо.04.01 Уо.05.01 Уо.06.01 Зо.01.01 Зо.02.01 Зо.04.01 Зо.05.01 Зо.06.01 |
|  | 1 | Основные понятия и аксиомы статики. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 | Связи, реакции связей. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 3-4 | Практическое занятие №1. Решение задач по определению реакций связей различных узлов |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 5-6 | Плоская система сходящихся сил. |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 7-8 | Практическое занятие №2. Решение задач на определение проекций сил относительно осей координат |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 9-10 | Практическое занятие №3. Решение задач на уравнения равновесия для плоской системы сходящихся сил |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 11 | Пара сил. Момент силы относительно точки |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 12 | Плоская система произвольно расположенных сил. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 13-14 | Практическое занятие №4. Расчеты балочных систем |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 15-16 | Трение скольжения. Трение качения. |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 17-18 | Центр тяжести. Центры тяжести простых сечений и проката. |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: - систематическая проработка конспектов; - изучение учебной и дополнительной литературы; - работа с интернет-ресурсами; - решение индивидуальных задач; - подготовка рефератов, сообщений, презентаций. Темы: Влияние трения на эксплуатацию технологического оборудования. Элементы конструкции приборов как балочные системы. |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Раздел 2. Кинематика |  |  |  | 4 | 2 | 6 |  |  |
| Тема 2.1. Понятия кинематики | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Основные понятия кинематики. | 1 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | Простейшее движение твердого тела. Виды движения точки в зависимости от ускорения | 1 |  |  |  |  |
|  | 21-22 |  | Вращательное движение | 2 |  |  |  |  |
|  | 23-24 |  | Практическое занятие №5. Решение задач на виды движения точки в зависимо сти от ускорения |  | 2 |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: - систематическая проработка конспектов - изучение учебной и дополнительной литературы - работа с интернет-ресурсами |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Раздел 3 Динамика |  |  |  | 10 | 2 | 6 |  |  |
| Тема 3.1. Понятия и аксиомы динамики | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25-26 |  | Основные понятия и аксиомы динамики | 2 |  |  |  |  |
|  | 27-28 |  | Метод кинетостатики для материальной точки | 2 |  |  |  |  |
|  | 29-30 |  | Практическое занятие №6. Решение задач на принцип Даламбера | 2 |  |  |  |  |
|  | 31-32 |  | Работа и мощность при прямолинейном движении. |  | 2 |  |  |  |
|  | 33-34 |  | Практическое занятие №7. Решение задач на работу и мощность | 2 |  |  |  |  |
|  | 35-36 |  | Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет | 2 |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: - систематическая проработка конспектов; - изучение учебной и дополнительной литературы; - работа с интернет-ресурсами; - решение индивидуальных задач; - подготовка рефератов, сообщений, презентаций. Темы: Сила инерции в контрольно-измерительной аппаратуре. КПД измерительных приборов. |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Всего: |  |  |  | 24 | 12 | 18 |  |  |
| Итого: |  |  |  | 54 |  |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Технической механики», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Аркуша А. И. Техническая механика: теоретическая механика и сопротивление материалов. М. Высшая школа, 2017- 350с.

- Вереина Л.И., Краснов М.М. Техническая механика: Учебник для СПО. М.: Академия, 2016-352с.

- Опарин И.С. Основы технической механики. М.: Академия, 2018.-144с.

3.2.2. Основные электронные издания

- http://www.soprotmat.ru/

- http://www.vkpolitehnik.ru/index/0-206- лекции «Техническая механика» и «Материаловедение»

- http://www.edu.ru/  – каталог образовательных Интернет ресурсов

- http://www.studfiles.ru/preview/2990879/page:11/

- http://www.isopromat.ru/sopromat/teoria/opornye-reakcii

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Знания: |  |  |
| - основных понятий и аксиомы теоретической механики - законы равновесия и перемещения тел | Полнота ответов Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям Адекватность применения профессиональной терминологии. | Выполнение практических работ Устный опрос Дифференцированный зачет. |
| Умения: |  |  |
| производить расчеты статических и динамических сил, действующих на тело | Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям | Выполнение практических работ Устный опрос Дифференцированный зачет. |

Приложение 3.1

к ОПОП-П  по профессии 
15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 Основы материаловедения

МДМ.03 Эксплуатация материалов

2022 г.
СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 Основы материаловедения

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.05 Основы материаловедения является обязательной частью общепрофессионального цикла ОПОП-П  в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 | - подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ; - применять материалы при выполнении работ | - общие сведения о строении материалов; - общие сведения о полупроводниковых, проводниковых, диэлектрических и магнитных материалах и изделиях; - сведения об электромонтажных изделиях; - назначение, виды и свойства материалов; - номенклатуру закладных и установочных изделий; - общую классификацию материалов, их характерные свойства и области применения |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 54 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 12 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 26 |
| практические работы | 12 |
| Самостоятельная работа | 18 |
| Промежуточная аттестация | Дифференцированный зачет |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  |  | Объем часов |  |  | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | теория | практика | Сам.раб |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. Металлы и сплавы |  |  |  | 14 | 6 | 10 |  |  |
| Тема 1.1. Свойства металлов и сплавов | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | ПК 1.6 ПК 1.9 ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 6 | У 1.6.01 У 1.9 01 З 1.6.01 З 1.9. 0.1 Уо.01.01 Уо.02.01 Уо.04.01 Уо.05.01 Уо.06.01 Зо.01.01 Зо.02.01 Зо.04.01 Зо.05.01 Зо.06.01 |
|  | 1 | Материаловедение как наука. Классификация материалов |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 | Строение металлов. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 3 | Физические свойства металлов. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 4 | Механические свойства металлов. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 5 | Кристаллизация металлов и сплавов. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 6 | Диаграмма состояния «Железо-цементит |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 7-8 | Практическое занятие №1. Определение состава заданного сплава по диаграмме «Железо-цементит» |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: - систематическая проработка конспектов - изучение учебной и дополнительной литературы - работа с интернет-ресурсами - подготовка рефератов. Темы: Механические испытания металлов. Технологические свойства металлов Строение двухкомпонентных сплавов. Меры предупреждения коррозии. Современные методы механических испытаний металлов. |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Тема 1.2. Технологии производства и обработки металлов и сплавов | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Производство чугуна. Виды и марки чугуна. | 1 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Производство стали, ее маркировка | 1 |  |  |  |  |
|  | 11-12 |  | Практическое занятие № 2. Определение характеристик сталей по их маркировке. |  | 2 |  |  |  |
|  | 13 |  | Медь и ее сплавы: свойства и применение. | 1 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Производство алюминия, его свойства и применение. | 1 |  |  |  |  |
|  | 15-16 |  | Практическое занятие № 3. Определение состава сплавов меди по их маркам. |  | 2 |  |  |  |
|  | 17 |  | Термическая и химико-термическая обработка стали и чугуна. | 1 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Литейное производство | 1 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Обработка металлов давлением | 1 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | Контрольная работа | 1 |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: - систематическая проработка конспектов - изучение учебной и дополнительной литературы - работа с интернет-ресурсами - подготовка рефератов. Темы: Современные технологии получения чугуна и стали. Маркировка сталей по технологическим свойствам. Стали, используемые в электронике. Сплавы цветных металлов, используемые в контрольно-измерительных приборах. |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Раздел 2 Специальные материалы |  |  |  | 10 | 6 | 8 |  |  |
| Тема 2.1. Проводники, полупроводники, диэлектрики и магнитные материалы | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21-22 |  | Проводники, полупроводники, общие сведения | 2 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | Диэлектрики | 1 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | Магнитные материалы | 1 |  |  |  |  |
|  | 25-26 |  | Практическое занятие №4. Подбор полупроводников по их назначению |  | 2 |  |  |  |
|  | 27-28 |  | Электромонтажные изделия | 2 |  |  |  |  |
|  | 29-30 |  | Практическое занятие №5. Подбор материалов для электромонтажных работ |  | 2 |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: - систематическая проработка конспектов - изучение учебной и дополнительной литературы - подготовка рефератов Темы: Проводники в контрольно-измерительных приборах. Назначение диэлектриков. Классификация электромонтажных изделий |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Тема 2.2. Закладные и установочные изделия | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31-32 |  | Номенклатура закладных и установочных изделий | 2 |  |  |  |  |
|  | 33-34 |  | Практическое занятие №6 Расшифровка маркировки закладных изделий. |  | 2 |  |  |  |
|  | 35-36 |  | Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет | 2 |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: - систематическая проработка конспектов - изучение учебной и дополнительной литературы - работа с интернет-ресурсами - подготовка сообщений. Темы: Закладные изделия при монтаже конструкций. Назначение и типы установочных деталей. - Подготовка к дифференцированному зачету |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Всего: |  |  |  | 24 | 12 | 18 |  |  |
| Итого: |  |  |  | 54 |  |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Теоретические основы сварки и резки металлов и технической механики», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

      - Адаскин  А.М., В.М. Зуев. Материаловедение (металлообработка). М.:Академия, 2018-240с.

      - Овчинников В.В. Основы материаловедения для сварщиков. М.: Академия, 2018- 256с.

      - Вишневецкий Ю.Т. Материаловедение для технических колледжей. М.: Академия, 2018- 301с.

      - Козлов Ю.С. Материаловедение. С-Пб.: Издательство «Лань», 2018-180с.

      - Кузьмин Б.А., Абраменко Ю.Е., Ефремов В.К. и др. Технология металлов и конструкционные материалы. М.: Высшая школа, 2019-334с.

3.2.2. Основные электронные издания

1. http://metall-2006.narod.ru/index-METALL.html  - лекции «Материаловедение»

2. http://www.vkpolitehnik.ru/index/0-206- лекции «Материаловедение»

3. http://www.edu.ru/  – каталог образовательных Интернет ресурсов

4. http://fcior.edu.ru/ Материаловедение.

5. http://www.sinol.by/materialovedenie/books/.

6. http://fcior.edu.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Знания: |  |  |
| - общие сведения о строении материалов; | Полнота ответов Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям Адекватность применения профессиональной терминологии. | Выполнение практических работ Устный опрос Дифференцированный зачет. |
| - общие сведения о полупроводниковых, проводниковых, диэлектрических и магнитных материалах и изделиях; | Полнота ответов Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям Адекватность применения профессиональной терминологии. | Выполнение практических работ Устный опрос Дифференцированный зачет. |
| - сведения об электромонтажных изделиях; | Полнота ответов Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям Адекватность применения профессиональной терминологии. | Выполнение практических работ Устный опрос Дифференцированный зачет. |
| - назначение, виды и свойства материалов; | Полнота ответов Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям Адекватность применения профессиональной терминологии. | Выполнение практических работ Устный опрос Дифференцированный зачет. |
| - номенклатуру закладных и установочных изделий; | Полнота ответов Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям Адекватность применения профессиональной терминологии. | Выполнение практических работ Устный опрос Дифференцированный зачет. |
| - общую классификацию материалов, их характерные свойства и области применения | Полнота ответов Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям Адекватность применения профессиональной терминологии. | Выполнение практических работ Устный опрос Дифференцированный зачет. |
| Умения: |  |  |
| - подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ; | Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям | Выполнение практических работ Устный опрос Дифференцированный зачет. |
| - применять материалы при выполнении работ | Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям | Выполнение практических работ Устный опрос Дифференцированный зачет. |

## Приложение 3.1

к ОПОП-П  по профессии 
15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности

ОПБ. Обязательный профессиональный блок

2022 г.
СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.07 Безопасность жизнедеятельности является обязательной частью обязательного профессионального блока ОПОП-П  в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 - 1.4 ПК 2.1 - 2.3 ПК 3.1 - 3.3 | - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; - предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; - использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; - применять первичные средства пожаротушения; - ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы | - принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; - основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; - основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия гражданской обороны; - способы защиты населения от оружия массового поражения; - меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; - организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; - основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; - область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 54 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 2 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 28 |
| практические работы | 8 |
| Самостоятельная работа | 18 |
| Промежуточная аттестация | Дифференцированный зачет |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  |  | Объем часов |  |  | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | теория | практика | Сам.раб |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени |  |  |  | 4 | 2 | 4 |  |  |
| Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 - 1.4 ПК 2.1 - 2.3 ПК 3.1 - 3.3 |  |
|  | 1 | Существующая законодательная нормативно-техническая база по чрезвычайным ситуациям. Классификация чрезвычайных ситуаций |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 | Чрезвычайные ситуации военного времени. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Их последствия. Ядерное оружие. Химическое оружие. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 3-4 | Практическое занятие № 1 Произвести примерный учет требований безопасности при вводе сварочного оборудования в эксплуатацию. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: Изучить дополнительные источники информации (специальная литература, периодическая печать, Интернет-ресурсы) по теме и подготовить сообщение: Ядерное оружие, его поражающие факторы, зоны разрушения, степени разрушения зданий, сооружений, технических и транспортных средств |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Устойчивость производств в условиях чрезвычайных ситуаций | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Понятие об устойчивости промышленного объекта в ЧС. Сущность устойчивости функционирования объектов и систем | 1 |  |  | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 - 1.4 ПК 2.1 - 2.3 ПК 3.1 - 3.3 |  |
|  | 6 |  | Факторы, определяющие устойчивость. Нормы проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны. Назначение и порядок их осуществления | 1 |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: - систематическая проработка конспектов - изучение учебной и дополнительной литературы - работа с интернет-ресурсами |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Раздел 2. Государственная система защиты от чрезвычайных ситуаций |  |  |  | 10 | 6 | 6 |  |  |
| Тема 2.1. Назначение и задачи гражданской обороны | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7-8 |  | Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации (РСЧС). Ее организация и основные задачи. Координация планов и мероприятий гражданской обороны с государственными задачами. Роль и место ГО в Российской системе предупреждения и действий в ЧС | 2 |  |  | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 - 1.4 ПК 2.1 - 2.3 ПК 3.1 - 3.3 |  |
|  | 9-10 |  | Практическое занятие № 2 Написать сообщение «Оповещение населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях» |  | 2 |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: - систематическая проработка конспектов - изучение учебной и дополнительной литературы - работа с интернет-ресурсами |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Тема 2.2. Мероприятия по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. Характеристика основных видов аварийных работ на объектах экономики в связи с повреждением их в результате ЧС | 1 |  |  | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 - 1.4 ПК 2.1 - 2.3 ПК 3.1 - 3.3 |  |
|  | 12 |  | Силы и средства, применяемые к работам. Особенности неотложных работ в условиях радиоактивного, химического, бактериологического заражения, при взрывах, пожарах и других ЧС | 1 |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: Изучить учебные материалы по дополнительным источникам и составить конспект «Неотложные, жизненно необходимые работы в условиях радиоактивного, химического, бактериологического заражения, при взрывах, пожарах и других ЧС» |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Тема 2.3. Организация защиты и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Защита производственного персонала. Координация деятельности всех служб предприятия в условиях ЧС. Защитные сооружения ГО | 1 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Классификация, оборудования и системы обеспечения убежищ, противорадиационные укрытия, требования к ним | 1 |  |  |  |  |
|  | 15-16 |  | Строительство противорадиационных укрытий, санитарно-техническое оборудование | 2 |  |  |  |  |
|  | 17-18 |  | Практическое занятие № 3 Применение средств индивидуальной защиты человека |  | 2 |  |  |  |
| Тема 2.4 Средства защиты от последствий чрезвычайных ситуаций | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Медицинские средства индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты кожи и органов дыхания | 1 |  |  | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 - 1.4 ПК 2.1 - 2.3 ПК 3.1 - 3.3 |  |
|  | 20 |  | Повышение защитных свойств сооружений от воздействия ядерного и химического оружия, от проникновения радиационных и химически опасных веществ | 1 |  |  |  |  |
|  | 21-22 |  | Практическое занятие № 4 Оказание первой медицинской помощи при различных видах поражения |  | 2 |  |  |  |
| Раздел 3. Основы военной службы |  |  |  | 14 | 0 | 8 |  |  |
| Тема 3.1. Правовые основы военной службы | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  | Конституция Российской Федерации, Федеральные законы: «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе» | 1 |  |  | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 - 1.4 ПК 2.1 - 2.3 ПК 3.1 - 3.3 |  |
|  | 24 |  | Военная служба – особый вид федеральной государственной службы. Конституция РФ и вопросы военной службы | 1 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | Законы РФ, определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Военные аспекты международного права | 1 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военных реформ | 1 |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: - систематическая проработка конспектов - изучение учебной и дополнительной литературы - работа с интернет-ресурсами |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Тема 3.2. Организационная структура Вооруженных сил РФ | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 - 1.4 ПК 2.1 - 2.3 ПК 3.1 - 3.3 |  |
|  | 27 |  | Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны История их создания и предназначение. Организационная структура Вооруженных сил. Виды вооруженных сил и рода войск | 1 |  |  |  |  |
|  | 28 |  | Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в Сухопутные войска | 1 |  |  |  |  |
|  | 29 |  | Военно-Морской Флот, история создания, предназначение | 1 |  |  |  |  |
|  | 30 |  | Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации | 1 |  |  |  |  |
|  | 31 |  | Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности | 1 |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: - систематическая проработка конспектов - изучение учебной и дополнительной литературы - работа с интернет-ресурсами |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Тема 3.3. Боевые традиции Вооруженных Сил России | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  | Дни воинской славы России, сыгравших решающую роль в истории России. Патриотизм – духовно-нравственная основа личности военнослужащего, защитника Отечества, источник духовных сил воина | 1 |  |  | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 - 1.4 ПК 2.1 - 2.3 ПК 3.1 - 3.3 |  |
|  | 33 |  | Основное содержание патриотизма: преданность своему отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от врагов | 1 |  |  |  |  |
|  | 34 |  | Боевые традиции Российской армии и флота, войсковое товарищество. Воинский долг, обязанность гражданина защищать Отечество | 1 |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: - систематическая проработка конспектов - изучение учебной и дополнительной литературы - работа с интернет-ресурсами |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 35-36 |  | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 2 |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  | 28 | 8 | 18 |  |  |
| Итого: |  |  |  | 54 |  |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Михаилиди, А. М. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда на производстве : учебное пособие для СПО / А. М. Михаилиди. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 111 c.

- Константинов, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности. Ориентирование : учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. С. Константинов, О. Л. Глаголева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 329 с.

- Безопасность жизнедеятельности: учебник / под ред. Полиевский С.А.. - М.: Academia, 2018. - 96 c.

- Бондаренко, В.А. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: Учебное пособие / В.А. Бондаренко, С.И. Евтушенко, В.А. Лепихова. - М.: Риор, 2018. - 448 c.

3.2.2. Основные электронные издания

- Михаилиди, А. М. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда на производстве : учебное пособие для СПО / А. М. Михаилиди. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-0964-4, 978-5-4497-0809-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/100492

- Петров, С. В. Обеспечение безопасности образовательного учреждения : учебное пособие для среднего профессионального образования / С. В. Петров, П. А. Кисляков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09774-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452983  (дата обращения: 26.04.2021).

- Резчиков, Е. А. Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465937  (дата обращения: 26.04.2021).

# 3. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общей редакцией Я. Д. Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01577-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/43460 (дата обращения: 26.04.2021).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Знания: |  |  |
| - принципы обеспечения устойчивости объектов экономики и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; - основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; - основы военной службы и обороны государства; - задачи и основные мероприятия гражданской обороны; - способы защиты населения от оружия массового поражения; - меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; - организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; - основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям; - область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим | - описывает меры профилактики для снижения уровня опасностей различных видов и их последствий в быту и профессиональной деятельности; - объясняет и использует по назначению индивидуальные средства безопасности; - предъявляет методы оказания первой помощи пострадавшим; - находит и указывает средства пожаротушения в зависимости от сложившейся чрезвычайной ситуации; - определяет в перечне военно-учетных специальностей родственные своей профессии; - объясняет, владеет, применяет способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной жизни и профессиональной деятельности | Выполнение практических работ Устный опрос Дифференцированный зачет. |
| Умения: |  | Выполнение практических работ Устный опрос Дифференцированный зачет. |
| организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; - предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; - использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; - применять первичные средства пожаротушения; - ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы |  |  |

Приложение 3.1

к ОПОП-П  по профессии 
15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08 Основы финансовой грамотности

ОПБ. Обязательный профессиональный блок

2022 г.
СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08 Основы финансовой грамотности

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.08 Основы финансовой грамотности является обязательной частью обязательного профессионального блока ОПОП-П  в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, ОК4, ОК6

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 ОК 4 ОК 6 | - решать практические финансовые задачи, анализировать и интерпретировать их условия (назначение разных банковских услуг, виды вкладов, плюсы и минусы кредитования, способы страхования, доходность и риски при размещении сбережений в ценные бумаги, информация по фондовому рынку, учёт и планирование личных доходов, налогообложение и налоговые вычеты, альтернативные инструменты обеспечения старости, презентация своих качеств и компетенций как работника, организационно-правовые формы предприятий, выбор финансовых продуктов и услуг, безопасность финансовых операций, в том числе в сети Интернет); - ставить финансовые цели и планировать деятельность по достижению целей с учётом возможных альтернатив; - оценивать способы решения практических финансовых задач и делать оптимальный выбор, выполнять самоанализ полученного результата; владеть коммуникативными компетенциями: - находить, анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников; - грамотно реализовывать позиции (покупателя, заёмщика, вкладчика, налогоплательщика, потребителя страховых услуг, участника фондового рынка и др.); - анализировать свою учебную и практическую деятельность в области финансов. | - владеть базовыми понятиями финансовой сферы (банк, банковские услуги и продукты, кредит, сберегательный вклад, банковская карта, инвестиции, фондовый рынок, риск, ценные бумаги, операции с ценными бумагами, инвестиционный портфель, страхование, страховой случай, личное страхование, страхование имущества, страхование гражданской ответственности, доходы и расходы семьи, налоги, налоговый вычет, ИНН, пенсия, пенсионные накопления, пенсионное страхование, фирма, финансовый менеджмент, банкротство фирмы, предпринимательство, предприниматель, предприятие, организационно-правовая форма предприятия, бизнес-план, финансовые риски, экономический кризис, финансовое мошенничество, финансовая безопасность); - знать правила грамотного и безопасного поведения при взаимодействии с финансовыми институтами (банки, фондовый рынок, налоговая служба, страховые компании, валютный рынок) и уметь их применять на практике. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 54 |
| в т.ч. в форме практической подготовки |  |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 24 |
| практические работы | 12 |
| Самостоятельная работа | 18 |
| Промежуточная аттестация | Дифференцированный зачет |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  |  | Объем часов |  |  | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | теория | практика | Сам.раб |  |  |
| Тема 1. Банки: чем они могут быть полезны | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Банковская система России. Текущие счета и банковские карты |  | 1 |  |  | ОК 1 ОК 4 ОК 6 |  |
|  | 2 | Сберегательные вклады: как они работают и как сделать выбор |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 3 | Практическая работа № 1 Кредиты: когда их брать и как оценить. Условия и способы получения кредитов. Виды кредитов |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 4 | Прочие услуги банков. Обобщение результатов изучения Темы 1. «Банки: чем они могут быть полезны» |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа студента: Систематическая проработка конспектов Оценить выгоды и риски использования различных банковских услуг. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Тема 2. Фондовый и валютный рынки: как их использовать для роста доходов | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Риск и доходность | 1 |  |  | ОК 1 ОК 4 ОК 6 |  |
|  | 6 |  | Облигации. Акции | 1 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Как работает фондовая биржа и кто может на ней торговать | 1 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Рынок Форекс. Обобщение результатов изучения Темы 2. | 1 |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа студента: Систематическая проработка конспектов Дать оценку необходимости осуществления операций с финансовыми инструментами в зависимости от целей, жизненной ситуации и экономической ситуации в стране. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Тема 3. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9-10 | Страхование имущества: как это работает |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 11-12 | Практическая работа № 2 Страхование здоровья и жизни. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа студента: Систематическая проработка конспектов # Добровольное и обязательное страхование. Составить алгоритм действий при наступлении страхового случая |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Тема 4. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13-14 | Зачем нужны налоги и какие виды налогов существуют |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 15-16 | Практическая работа № 3 Подача налоговой декларации. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа студента: Систематическая проработка конспектов Дать оценку уровню налогового бремени на физическое лицо и фирму с учётом экономических, политических и социальных условий в стране |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Тема 5. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17-18 | Обязательное пенсионное страхование |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 19-20 | Практическая работа №4 Добровольное пенсионное обеспечение. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа студента: Систематическая проработка конспектов Выбор способа пенсионного накопления и пенсионного фонда с учётом имеющихся рисков. |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Тема 6. Финансовые механизмы работы фирмы | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21-22 | Взаимоотношения работодателя и сотрудников |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 23-24 | Практическая работа №5 Эффективность компании, банкротство и безработица |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа студента: Систематическая проработка конспектов Оценка ситуации, требующей активного поведения в использовании законодательно определённых прав при приёме и увольнении наёмного работника фирмы. |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Тема 7. Собственный бизнес: как создать и не потерять | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25-26 | Отличительные особенности предпринимательской деятельности от работы по найму |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 27-28 | Практическая работа № 6 Что такое успешная компания |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 29 | Практическая работа № 7 Создание собственной компании: шаг за шагом |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 30 | Написание бизнес-плана |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа студента: Систематическая проработка конспектов Подготовка к дифференцированному зачету |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Тема 8. Риски в мире денег: как защититься от разорения | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31-32 | Учимся оценивать и контролировать риски своих сбережений |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 33-34 | Экономические кризисы. Финансовое мошенничество |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 35-36 | Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет |  | 2 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 24 | 12 | 18 |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  | 54 |  |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Экономических дисциплин», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Жданова А.О. Финансовая грамотность: учебная программа. СПО. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. (Сер. «Учимся разумному финансовому поведению».)

2. Жданова А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. (Сер. «Учимся разумному финансовому поведению».)

3. Жданова А.О. Финансовая грамотность: методические рекомендации для преподавателя. СПО. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. (Сер. «Учимся разумному финансовому поведению».)

4. Жданова А.О. Финансовая грамотность: контрольно-измерительные материалы. СПО. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. (Сер. «Учимся разумному финансовому поведению».)

3.2.2. Основные электронные издания

1. https://fira.ru  – сервис для проверки предприятий и работы с экономической статистикой.

2. https://nalog-nalog.ru  – бухгалтерские новости и статьи.

3. https://npfsberbanka.ru  – НПФ «Сбербанк».

4. http://ru.investing.com  – финансовый портал (данные по финансовым рынкам России).

5. https://secretmag.ru  – журнал «Секрет фирмы».

6. http://tpprf.ru/ru  – Торгово-промышленная палата Российской Федерации.

7. https://quote.rbc.ru  – Финансовый портал «РБК Quote».

8. http://unionsrussia.ru  – Союз профсоюзов России.

9. http://vip-money.com  – сайт компании «Финансовый инвестиционный консультант».

10. www.asv.org.ru  – Агентство по страхованию вкладов.

11. www.banki.ru  – финансовый информационный портал.

12. www.cbr.ru  – Центральный банк Российской Федерации. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 31 13. www.ffoms.ru  – Федеральный фонд ОМС.

14. www.fmc.hse.ru  – Федеральный методический центр по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования.

15. www.fnpr.ru  – Федерация независимых профсоюзов России.

16. www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики.

17. www.iblfrussia.org  – Международный форум лидеров бизнеса (IBLF Russia).

18. www.instaforex.com/ru  – сайт компании «ИнстаФорекс» – услуги на рынке Forex.

19. www.nalog.ru/rn77  – Федеральная налоговая служба (ФНС России).

20. www.nalogkodeks.ru  – журнал «Налоговая политика и практика».

21. www.o-strahovanie.ru  – сайт «Всё о страховании».

22. www.pfrf.ru   – Пенсионный фонд Российской Федерации.

23. www.rbc.ru  – информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг».

24. www.sberbank.ru  – ПАО «Сбербанк России».

25. www.siora.ru  – Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса.

26. www.soglasie-npf.ru  – НПФ «Согласие-ОПС».

27. www.vtbnpf.ru  – НПФ «ВТБ Пенсионный фонд».

28. Вашифинансы.рф – Проект Минфина России «Дружи с финансами».

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Знания: |  |  |
| - владеть базовыми понятиями финансовой сферы (банк, банковские услуги и продукты, кредит, сберегательный вклад, банковская карта, инвестиции, фондовый рынок, риск, ценные бумаги, операции с ценными бумагами, инвестиционный портфель, страхование, страховой случай, личное страхование, страхование имущества, страхование гражданской ответственности, доходы и расходы семьи, налоги, налоговый вычет, ИНН, пенсия, пенсионные накопления, пенсионное страхование, фирма, финансовый менеджмент, банкротство фирмы, предпринимательство, предприниматель, предприятие, организационно-правовая форма предприятия, бизнес-план, финансовые риски, экономический кризис, финансовое мошенничество, финансовая безопасность); - знать правила грамотного и безопасного поведения при взаимодействии с финансовыми институтами (банки, фондовый рынок, налоговая служба, страховые компании, валютный рынок) и уметь их применять на практике. | Полнота ответов Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям Адекватность применения профессиональной терминологии. | Выполнение практических работ Устный опрос Дифференцированный зачет. |
| Умения: | Полнота ответов Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям Адекватность применения профессиональной терминологии. | Выполнение практических работ Устный опрос Дифференцированный зачет. |
| - решать практические финансовые задачи, анализировать и интерпретировать их условия (назначение разных банковских услуг, виды вкладов, плюсы и минусы кредитования, способы страхования, доходность и риски при размещении сбережений в ценные бумаги, информация по фондовому рынку, учёт и планирование личных доходов, налогообложение и налоговые вычеты, альтернативные инструменты обеспечения старости, презентация своих качеств и компетенций как работника, организационно-правовые формы предприятий, выбор финансовых продуктов и услуг, безопасность финансовых операций, в том числе в сети Интернет); - ставить финансовые цели и планировать деятельность по достижению целей с учётом возможных альтернатив; - оценивать способы решения практических финансовых задач и делать оптимальный выбор, выполнять самоанализ полученного результата; владеть коммуникативными компетенциями: - находить, анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников; - грамотно реализовывать позиции (покупателя, заёмщика, вкладчика, налогоплательщика, потребителя страховых услуг, участника фондового рынка и др.); - анализировать свою учебную и практическую деятельность в области финансов. |  |  |

## Приложение 3.1

к ОПОП-П  по профессии 
15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ФК.00 Физическая культура

ОПБ. Обязательный профессиональный блок

2022 г.
СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ФК.00 Физическая культура

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ФК.00 Физическая культура является обязательной частью обязательного профессионального блока ОПОП-П  в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК2, ОК3, ОК6, ОК7

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 2 ОК 3 ОК 6 ОК 7 | - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; - выполнять комплексы упражнений на развитие выносливости, равновесия, быстроты, скоростно-силовых качеств, координации движений. | - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; - основы здорового образа жизни. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 60 |
| в т.ч. в форме практической подготовки |  |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 9 |
| практические работы | 31 |
| Самостоятельная работа | 20 |
| Промежуточная аттестация | Дифференцированный зачет |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  |  | Объем часов |  |  | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | теория | практика | Сам.раб |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. Физическая культура — часть общечеловеческой культуры |  |  |  | 6 | 3 | 6 |  |  |
| Тема 1.1. Физическая культура — часть общечеловеческой культуры | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | ОК 2 ОК 3 ОК 6 ОК 7 |  |
|  | 1 | Влияние физической культуры на функциональные возможности человека, умственную и физическую работоспособность, адаптационные возможности человека |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 | Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). Основные факторы, определяющие ППФП: виды, условия и характер труда, режим труда и отдыха, особенности динамики работоспособности |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 1 Выполнение тестов для определения состояние здоровья |  |  | 1 |  |  |  |
| Тема 1.2. Компоненты физической культуры | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Физическое воспитание – приобретение фонда жизненно важных двигательных умений и навыков, разностороннее развитие физических способностей | 1 |  |  | ОК 2 ОК 3 ОК 6 ОК 7 |  |
|  | 5 |  | Фоновые виды физической культуры. Гигиеническая физическая культура в рамки повседневного быта (утренняя гимнастика, прогулки, физические упражнения в режиме дня) | 1 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Практическое занятие № 2 «Составление комплекса физических упражнений для утренней гимнастики» |  | 1 |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: - систематическая проработка конспектов - изучение учебной и дополнительной литературы - работа с интернет-ресурсами |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Тема 1.3. Составление индивидуального плана физического развития | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Наблюдение за своим физическим развитием и физической подготовкой, за техникой выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки. Соблюдение безопасности при выполнении физических упражнений | 1 |  |  | ОК 2 ОК 3 ОК 6 ОК 7 |  |
|  | 8 |  | Составление индивидуальных комплексов физических упражнений с учетом индивидуальных особенностей организма, физической подготовки | 1 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Практическое занятие № 3 Составление дневника физического самоконтроля после выполнения физических нагрузок на занятиях физической культуры |  | 1 |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: - систематическая проработка конспектов - изучение учебной и дополнительной литературы Составление индивидуального комплекса упражнений утренней гимнастики с учётом индивидуальных особенностей и уровня физической подготовки |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Раздел 2. Основные виды общей физической подготовки |  |  |  | 1 | 13 | 8 |  |  |
| Тема 2.1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Практическое занятие № 4 «Отработка техники бега на короткие дистанции с низкого и высокого старта» |  | 1 |  |  |  |
|  | 11 |  | Практическое занятие № 5 «Отработка техники метания гранаты весом 700 г (юноши). Выполнение контрольных упражнений по определению уровня физической подготовленности» |  | 1 |  |  |  |
|  | 12 |  | Практическое занятие № 6 «Отработка техники бега на средние дистанции. Совершенствование техники бега на короткие дистанции (старт, разбег, финиширование). Обучение эстафетному бегу. Отработка техники прыжка в длину с места и с разбега способом «согнув ноги. Выполнение контрольных упражнений по определению уровня физической подготовленности» |  | 1 |  |  |  |
|  | 13 |  | Практическое занятие № 7 «Совершенствование техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги. Отработка техники бега на длинные дистанции. Выполнение контрольного норматива: бег 30 м и 60 м на время. Сдача контрольных нормативов контрольных нормативов по броску набивного мяча 1 кг (девушки) и 2 кг (юноши) из-за головы» |  | 1 |  |  |  |
|  | 14 |  | Практическое занятие № 8 «Совершенствование техники бега на длинные дистанции. Кроссовая подготовка. Выполнение контрольного норматива: прыжок в длину с места и с разбега. |  | 1 |  |  |  |
|  | 15 |  | Практическое занятие № 9 «Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности 3 км – юноши, 2 км – девушки без учета времени. Отработка техники прыжка в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной. Развитие силовых способностей» |  | 1 |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: - систематическая проработка конспектов - изучение учебной и дополнительной литературы - работа с интернет-ресурсами 1. Совершенствование техники выполнения специальных беговых и прыжковых упражнений 2. Совершенствование техники бега на короткие, средние и длинные дистанции 3. Совершенствование прыжка в длину способом «согнув ноги» 4. Участие в соревнованиях по легкой атлетике. Посещение спортивной секции по легкой атлетике 5. Занятия на тренажерах с целью совершенствования общей физической подготовки |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Тема 2. 2. Лыжная подготовка | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Практическое занятие № 10 «Совершенствование техники перемещения лыжных ходов. Закрепление техники попеременного двушажного хода, техника подъема и спуска в «основной стойке». Полуконьковый и коньковый ход» |  | 1 |  | ОК 2 ОК 3 ОК 6 ОК 7 |  |
|  | 17 |  | Практическое занятие № 11 «Отработка элементов тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение дистанций 3 км (девушки), 5 км (юноши)» |  | 1 |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 1. Катание на лыжах в свободное время 2. Участие в соревнованиях по лыжным гонкам 3. Посещение спортивной секции |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Тема 2. 3. Гимнастика | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Практическое занятие № 12 «Выполнение общеразвивающих упражнений, упражнений в паре, упражнений с гантелями, набивными мячами, упражнений с мячом, обручем (девушки)». |  | 1 |  |  |  |
|  | 19 |  | Практическое занятие № 13 «Выполнение упражнений с отягощением собственным весом (подтягивание в висе, отжимание в упоре, удержание равновесия в висе, упоре) (юноши)». |  | 1 |  |  |  |
|  | 20 |  | Практическое занятие № 14 «Выполнение упражнений на развитие силовой выносливости. Упражнения на развитие силы» |  | 1 |  |  |  |
|  | 21 |  | Практическое занятие № 15 «Освоение методики выполнения комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики с целью профилактики профессиональных заболеваний слесаря» |  | 1 |  |  |  |
| Тема 2.4. Атлетическая гимнастика | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | Атлетическая гимнастика как система физических упражнений, развивающих силу, в сочетании с разносторонней физической подготовкой. Занятия атлетической гимнастикой способствуют развитию силы, выносливости, ловкости, формируют гармоничное телосложение. | 1 |  |  | ОК 2 ОК 3 ОК 6 ОК 7 |  |
|  | 23 |  | Практическое занятие № 16 «Разработка комплекса упражнений для занятий в тренажерном зале под руководством преподавателя» |  | 1 |  |  |  |
| Раздел 3. Спортивные игры |  |  |  | 2 | 15 | 6 |  |  |
| Тема 3.1. Волейбол | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24-25 |  | Практическое занятие № 17 «Отработка техники перемещений, стоек, верхней и нижней передачи мяча двумя руками» |  | 2 |  | ОК 2 ОК 3 ОК 6 ОК 7 |  |
|  | 26-27 |  | Практическое занятие № 18 «Отработка прямой нижней и прямой верхней подачи мяча. Отработка техники передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте. Отработка сочетаний передач мяча» |  | 2 |  |  |  |
|  | 28-29 |  | Практическое занятие № 19 «Подбор мяча от сетки. Отработка нападающего удара» |  | 2 |  |  |  |
|  | 30-31 |  | Практическое занятие № 20 «Учебная игра. Командные тактические действия в нападении. Разбор правил и результатов игры» |  | 2 |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: - систематическая проработка конспектов - изучение учебной и дополнительной литературы - работа с интернет-ресурсами |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Тема 3.2. Баскетбол | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | ОК 2 ОК 3 ОК 6 ОК 7 |  |
|  | 32 |  | Практическое занятие № 21 «Отработка техники перемещения по площадке в стойке баскетболиста. Овладение и закрепление техникой ведения мяча. Овладение техникой передачи мяча: с отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку» |  | 1 |  |  |  |
|  | 33-34 |  | Практическое занятие № 22 «Отработка техники броска в кольцо одной рукой. Отработка броска в кольцо одной рукой в движении» |  | 2 |  |  |  |
|  | 35-36 |  | Практическое занятие № 23 «Отработка индивидуальных действий игрока без мяча и с мячом. Совершенствование техники передач мяча. Разбор правил игры по баскетболу» |  | 2 |  |  |  |
|  | 37 |  | Практическое занятие № 24 «Отработка техники штрафного броска, взаимодействиям игроков при штрафном броске. Прием контрольного норматива «Бросок мяча в кольцо с места» |  | 1 |  |  |  |
|  | 38 |  | Практическое занятие № 25 «Отработка тактики игры в нападении. Учебная игра. Командные тактические действия в нападении. Разбор правил и итогов игры» |  | 1 |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 1. Совершенствование техники владения мячом в процессе самостоятельных занятий, выполнение комплексов упражнений по воспитанию скоростно-силовых качеств, быстроты, координации 2. Посещение спортивной секции по баскетболу 3. Участие в соревнованиях по баскетболу |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 39-40 |  | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 2 |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  | 9 | 31 | 20 |  |  |
| Итого: |  |  |  | 60 |  |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Спортивный зал, тренажерный зал, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Быченков, С. В. Физическая культура : учебное пособие для СПО / С. В. Быченков, О. В. Везеницын. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 122 c.

- Виленский М. Я., Горшков А. Г. Физическая культура. Учебник. М.: КноРус, 2020. 216 с.

- Кузнецов В. С., Колодницкий Г. А. Физическая культура. Учебник. М.: КноРус, 2020. 256 с.

- Физическая культура и физическая подготовка: Учебник / Под ред. Кикотия В.Я., Барчукова И.С.. - М.: Юнити, 2017. - 288 c.

3.2.2. Основные электронные издания

- Быченков, С. В. Физическая культура : учебное пособие для СПО / С. В. Быченков, О. В. Везеницын. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 122 c. — ISBN 978-5-4486-0374-7, 978-5-4488-0195-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/77006

- Мандриков В. Б. Курс лекций по дисциплине «Физическая культура и спорт» : для студентов медицинских и фармацевтических вузов / В. Б. Мандриков, И. А. Ушакова, Н. В. Замятина. - Волгоград : ВолгГМУ, 2019. - 288 c. - Режим доступа: https://www.books-up.ru/ru/book/kurs-lekcij-po-discipline-fizicheskaya-kultura-i-sport9749563/ https://e.lanbook.com/book/141138  (дата обращения: 10.05.2021)

- Мандриков, В. Б. Курс методико-практических занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт» : учебное пособие / В. Б. Мандриков, И. А. Ушакова, Н. В. Замятина. — Волгоград : ВолгГМУ, 2019. — 96 с. — ISBN 978-5-9652-0553-0. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/141139 (дата обращения: 10.05.2021)

- Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики http://sport.minstm.gov.ru (дата обращения: 10.05.2021)

- Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы http://www.mossport.ru (дата обращения: 10.05.2021)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: - роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; - основы здорового образа жизни Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; - выполнять комплексы упражнений на развитие выносливости, равновесия, быстроты, скоростно-силовых качеств, координации движений | - сопоставляет основы здорового образа жизни с личным физическим развитием и физической подготовкой; - характеризует физическую культуру как форму самовыражения своей личности; - пропагандирует здоровый образ жизни, является его сторонником; - обладает хорошей физической формой; - участвует в спортивных мероприятиях различного уровня; - посещает спортивные секции - учитывает и предъявляет значимость физической культуры в профессиональной деятельности | Оценка результатов выполнения: практической работы лабораторной работы контрольной работы самостоятельной работы тестирования |

Приложение 3.1

к ОПОП-П  по профессии 
15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Опд.01 Охрана труда

ДПБ 1 Дополнительный профессиональный блок

(работодатель: АО «Сегежский ЦБК»)

2022 г.
СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Опд.01 Охрана труда

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина Опд.01 Охрана труда является обязательной частью дополнительного профессионального блока ОПОП-П  в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6. ОК7

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ПК 1.2 ПК 1.4 ПК 1.5 | - оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; - пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; - применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных помещениях; - определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности | - виды и правила проведения инструктажей по охране труда; - возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; действие токсичных веществ на организм человека; - законодательство в области охраны труда; - меры предупреждения пожаров и взрывов; - нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; - общие требования безопасности на территории организации и в производственных помещениях; основные источники воздействия на окружающую среду; - основные причины возникновения пожаров и взрывов; - особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; - правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии; - права и обязанности работников в области охраны труда; - правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; - правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и противопожарной защиты; - предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; - принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 54 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 9 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 27 |
| практические работы | 9 |
| Самостоятельная работа | 18 |
| Промежуточная аттестация | Дифференцированный зачет |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов |  |  | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теория | практика | сам.раб |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Тема 1.1. Общие вопросы охраны труда. | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Основные понятия и определения. Законодательство в области охраны труда | 1 |  |  | ПК 1.2 ПК 1.4 ПК 1.5 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 | У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.02.01 Уо.03.01 Уо.06.01 Зо.02.01 Зо.03.01 Зо.06.01 |
|  | 2 | Управление охраной труда | 1 |  |  |  |  |
|  | 3 | Права и гарантии работников на охрану труда | 1 |  |  |  |  |
|  | 4 | Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда | 1 |  |  |  |  |
|  | 5-6 | Контрольная работа №1 Виды и условия трудовой деятельности человека | 2 |  |  |  |  |
|  | 7 | Практическая работа №1 Составить таблицу опасных и вредных факторов |  | 1 |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 1. Систематическая проработка конспектов 2. Изучение учебной и дополнительной литературы. |  |  |  | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Основные понятия производственных опасностей и риска | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Опасные и вредные производственные факторы | 1 |  |  | ПК 1.2 ПК 1.4 ПК 1.5 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 | У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.02.01 Уо.03.01 Уо.06.01 Зо.02.01 Зо.03.01 Зо.06.01 |
|  | 9 | Оценка тяжести и напряженности физического труда человека | 1 |  |  |  |  |
|  | 10 | Антропометрические характеристики человека | 1 |  |  |  |  |
|  | 11 | Практическая работа №2 Составить таблицу: Границы опасных зон при воздействии вредных веществ |  | 1 |  |  |  |
|  | 12 | Практическая работа №3 Составить таблицу: Границы опасных зон при перемещении грузов |  | 1 |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 1. Систематическая проработка конспектов 2. Изучение учебной и дополнительной литературы |  |  |  | 2 |  |  |
| Тема 1.3. Несчастные случаи на производстве | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Порядок расследования несчастных случаев | 1 |  |  | ПК 1.2 ПК 1.4 ПК 1.5 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 | У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.02.01 Уо.03.01 Уо.06.01 Зо.02.01 Зо.03.01 Зо.06.01 |
|  | 14 | Расследование, оформление и учет несчастных случаев | 1 |  |  |  |  |
|  | 15 | Практическая работа №4. Написать объяснительную о нарушении ПТБ. |  | 1 |  |  |  |
|  | 16 | Практическая работа №5. Заполнить акт по форме Н-1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 1. Систематическая проработка конспектов 2. Изучение учебной и дополнительной литературы |  |  |  | 2 |  |  |
| Тема 1.4 Безопасность эксплуатации оборудования | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Опасные зоны оборудования, машин и механизмов и средства защиты | 1 |  |  |  |  |
|  | 18 | Обеспечение безопасности при погрузочно-разгрузочных работах | 1 |  |  |  |  |
|  | 19 | Практическая работа №6 Рассчитать и построить границы опасной зоны стрелового самоходного крана при монтаже устойчивых элементов. |  | 1 |  |  |  |
|  | 20 | Практическая работа №7 Составить таблицу коллективных и индивидуальных средств защиты при ремонте трансформатора |  | 1 |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 1. Систематическая проработка конспектов занятий. 2. Изучение учебной и дополнительной литературы. |  |  |  | 4 |  |  |
| Тема 2.2 Электробезопасность | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током | 1 |  |  | ПК 1.2 ПК 1.4 ПК 1.5 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 | У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.02.01 Уо.03.01 Уо.06.01 Зо.02.01 Зо.03.01 Зо.06.01 |
|  | 22 | Технические способы и средства защиты человека от поражения электрическим током | 1 |  |  |  |  |
|  | 23 | Электрозащитные средства и предохранительные приспособления | 1 |  |  |  |  |
|  | 24 | Виды работ. Организационные и технические мероприятия. | 1 |  |  |  |  |
|  | 25 | Оказание первой помощи при поражение электрическим током. | 1 |  |  |  |  |
|  | 26 | Контрольная работа №2 Влияние электротока на организм человека. | 1 |  |  |  |  |
|  | 27 | Практическая работа №8 Выполнить орг. и тех. мероприятия для ремонта электродвигателя |  | 1 |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 1. Систематическая проработка конспектов занятий. 2. Изучение учебной и дополнительной литературы |  |  |  | 4 |  |  |
| Тема 2.3 Производственная санитария | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | Микроклимат производственной среды. Электромагнитные поля | 1 |  |  | ПК 1.2 ПК 1.4 ПК 1.5 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 | У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.02.01 Уо.03.01 Уо.06.01 Зо.02.01 Зо.03.01 Зо.06.01 |
|  | 29-30 | Производственная пыль. Вентиляция. | 2 |  |  |  |  |
|  | 31-32 | Производственный шум и вибрация | 2 |  |  |  |  |
|  | 33 | Средства индивидуальной и коллективной защиты. Оказание доврачебной помощи | 1 |  |  |  |  |
|  | 34 | Практическая работа №9 Определение освещенности рабочих мест. |  | 1 |  |  |  |
|  | 35-36 | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 2 |  |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 1. Систематическая проработка конспектов занятий. 2. Изучение учебной и дополнительной литературы. |  |  |  | 4 |  |  |
| Всего: |  |  | 27 | 9 | 18 |  |  |
| Итого: |  |  | 54 |  |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2017

- Охрана труда. Практическое пособие [Текст] / Л.В. Алексеева // Архангельск: Изд-во АГТУ, 2016.- 327 с.

- Основы управления охраной труда в организации. Практическое пособие [Текст] / Л.В. Алексеева, А.М. Быков, М.В. Типкова // Архангельск: Изд-во АГТУ, 2016.- 262 с.

- Оказание первой помощи при поражении электрическим током. Методические указания [Текст] / Л.В. Алексеева, Е.Н. Щепеткина, М.А. Жвакина //.- Архангельск: Изд-во АГТУ, 2016.- 20

- Персональный электронный экзаменатор-тренажер. Учебно- методические указания / Л.В. Алексеева, Е.Н. Щепеткина, М.А. Быков// Архангельск: Арх. гос. техн. ун-та, 2017.- 28 с. 5.

- Тестовые вопросы по программе «Обучение по охране труда». Учебно- методические указания / Л.В. Алексеева, Е.Н. Щепеткина, М.А. Быков// Архангельск: Арх. гос. техн. ун-та, 2017.- 36 с.

- Управление безопасностью труда. Учебное пособие/2-е изд.,пераб. и доп. [Текст] / Л.В. Алексеева// Архангельск: Изд-во Арханг. гос.техн. ун-та, 2018.- 256 с. ISBN 278-5-261-00378-

3.2.2. Основные электронные издания

- rosmintrud.ru Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

- rostrud.ru Федеральная служба по труду и занятости

- fss.ru Фонд социального страхования Российской Федерации

- fnpr.org.ru Федерация Независимых Профсоюзов России

- gosnadzor.ru Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

- rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

- asiz.ru Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты

- niitruda.ru ФГУП «НИИ труда и социального страхования» Минздравсоцразвития России

- vcot.info ФГУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Минздравсоцразвития России

- nacot.ru Национальная Ассоциация Центров Охраны Труда

- ohranatruda.ru Информационный портал по охране труда

- slovari.yandex.ru Российская энциклопедия по охране труда

- www.complexdoc.ru База нормативных документов и технических стандартов

- base.safework.ru/iloenc Энциклопедия МОТ по безопасности и охране труда

- akot.rosmintrud.ru Единая Российская информационно-справочная система по охране труда

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Знания: |  |  |
| виды и правила проведения инструктажей по охране труда; | Полнота ответов Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям Адекватность применения профессиональной терминологии. | Выполнение практических работ Контрольная работа Дифференцированный зачет. |
| возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; | Полнота ответов Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям Адекватность применения профессиональной терминологии. | Выполнение практических работ Контрольная работа Дифференцированный зачет. |
| действие токсичных веществ на организм человека; | Полнота ответов Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям Адекватность применения профессиональной терминологии. | Выполнение практических работ Контрольная работа Дифференцированный зачет. |
| законодательство в области охраны труда; | Полнота ответов Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям Адекватность применения профессиональной терминологии. | Устный опрос Контрольная работа |
| меры предупреждения пожаров и взрывов; | Полнота ответов Адекватность применения профессиональной терминологии. | Выполнение практических работ Контрольная работа Дифференцированный зачет. |
| принципы организации слесарных работ; | Адекватность применения профессиональной терминологии. | Выполнение практических работ Контрольная работа Дифференцированный зачет. |
| нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; | Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям | Выполнение практических работ Контрольная работа Дифференцированный зачет. |
| общие требования безопасности на территории организации и в производственных помещениях; | Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям | Выполнение практических работ Контрольная работа Дифференцированный зачет. |
| основные источники воздействия на окружающую среду; | Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям | Выполнение практических работ Контрольная работа Дифференцированный зачет. |
| основные причины возникновения пожаров и взрывов; | Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям | Выполнение практических работ Контрольная работа Дифференцированный зачет. |
| особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; | Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям | Выполнение практических работ Контрольная работа Дифференцированный зачет. |
| правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии; | Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям | Выполнение практических работ Контрольная работа Дифференцированный зачет. |
| права и обязанности работников в области охраны труда; | Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям | Выполнение практических работ Контрольная работа Дифференцированный зачет. |
| правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; | Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям | Выполнение практических работ Контрольная работа Дифференцированный зачет. |
| правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и противопожарной защиты; | Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям | Выполнение практических работ Контрольная работа Дифференцированный зачет. |
| предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; | Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям | Выполнение практических работ Контрольная работа Дифференцированный зачет. |
| принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях | Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям | Выполнение практических работ Контрольная работа Дифференцированный зачет. |
| средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов. | Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям | Выполнение практических работ Контрольная работа Дифференцированный зачет. |
| Умения: |  |  |
| оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; | Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям | Выполнение практических работ Контрольная работа Дифференцированный зачет. |
| пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; | Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям | Выполнение практических работ Контрольная работа Дифференцированный зачет. |
| применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных помещениях; | Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям | Выполнение практических работ Контрольная работа Дифференцированный зачет. |
| использовать экобиозащитную и противопожарную технику; | Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям | Выполнение практических работ Контрольная работа Дифференцированный зачет. |
| определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; | Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям | Выполнение практических работ Контрольная работа Дифференцированный зачет. |
| соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности; | Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям | Выполнение практических работ Контрольная работа Дифференцированный зачет. |

СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

# РАЗДЕЛ 2.  ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

# РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

| Название | Содержание |
| --- | --- |
| Наименование программы | Рабочая программа воспитания по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |
| Основания для разработки программы | Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов: Конституция Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; Примерная образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; Примерная программа воспитания: методические рекомендации (среднее профессиональное образование) (2022 г.); Устав ГАПОУ РК «Северный колледж»; Программа развития ГАПОУ РК «Северный колледж» 2022-2025 г.г.; Локальные нормативные акты «Северный колледж» |
| Цель программы | Создание организационно-педагогических условий для формирования личностных результатов обучающихся, проявляющихся в развитии их позитивных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, общенациональным) нормам и ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта Российской Федерации, деловых качеств квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена, определенных отраслевыми требованиями (корпоративной культурой). |
| Сроки реализации программы | 2022-2025 г.г. |
| Исполнители программы | Заместитель директора (и.о. директора) Романова Марина Николаевна; заместитель директора по УПР Пикалёв Валерий Осипович; заведующий отделением дневного обучения Худяков Александр Васильевич; Руководитель физвоспитания Ильин Герман Андреевич; преподаватели, мастера производственного обучения, классные руководители, члены Студенческого совета, Совета общежития, представители Родительского комитета, представители организаций – работодателей. |

Реализация РПВ направлена, в том числе, на сохранение и развитие традиционных духовно-нравственных ценностей России: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству ‎и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь ‎и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

Данная примерная рабочая программа воспитания (далее – РПВ) разработана с учетом преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.).

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона об образовании в части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным.

| Личностные результаты реализации программы воспитания | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, выражающий свою российскую идентичность в поликультурном и многоконфессиональном российском обществе и современном мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом России, с Российским государством, демонстрирующий ответственность за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России, сохранять и защищать историческую правду о Российском государстве | ЛР 1 |
| Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному наследию России. Осознанно и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе по социальным, национальным, религиозным признакам; экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). Принимающий роль избирателя и участника общественных отношений, связанных с взаимодействием с народными избранниками | ЛР 2 |
| Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов России, принципам честности, порядочности, открытости. Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. Готовый к деловому взаимодействию и неформальному общению с представителями разных народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий их от участников групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие социально опасного поведения окружающих и предупреждающий его. Проявляющий уважение к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной поддержке нуждающихся в ней | ЛР 3 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осознающий ценность собственного труда и труда других людей. Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной деятельности с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, российского общества. Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному образованию в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение к регулированию трудовых отношений. Ориентированный на самообразование и профессиональную переподготовку в условиях смены технологического уклада и сопутствующих социальных перемен. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» | ЛР 4 |
| Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, народу, малой родине, знания его истории и культуры, принятие традиционных ценностей многонационального народа России. Выражающий свою этнокультурную идентичность, сознающий себя патриотом народа России, деятельно выражающий чувство причастности к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. Проявляющий ценностное отношение к историческому и культурному наследию народов России, к национальным символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в России, к соотечественникам за рубежом, поддерживающий их заинтересованность в сохранении общероссийской культурной идентичности, уважающий их права | ЛР 5 |
| Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно выражающий познавательные интересы с учетом своих способностей, образовательного и профессионального маршрута, выбранной квалификации | ЛР 6 |
| Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу мировоззренческого выбора, самоопределения. Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной принадлежности каждого человека, предупредительный в отношении выражения прав и законных интересов других людей | ЛР 7 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов и прав представителей различных этнокультурных, социальных, конфессиональных групп в российском обществе; национального достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения необходимости обеспечения конституционных прав и свобод граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного и межнационального согласия людей, граждан, народов в России. Выражающий сопричастность к преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства, включенный в общественные инициативы, направленные на их сохранение | ЛР 8 |
| Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий стремление к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде | ЛР 9 |
| Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, проявляющий сформированность экологической культуры на основе понимания влияния социальных, экономических и профессионально-производственных процессов на окружающую среду. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, распознающий опасности среды обитания, предупреждающий рискованное поведение других граждан, популяризирующий способы сохранения памятников природы страны, региона, территории, поселения, включенный в общественные инициативы, направленные на заботу о них | ЛР 10 |
| Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры. Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный на собственное самовыражение в разных видах искусства, художественном творчестве с учётом российских традиционных духовно-нравственных ценностей, эстетическом обустройстве собственного быта. Разделяющий ценности отечественного и мирового художественного наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное отношение к технической и промышленной эстетике | ЛР 11 |
| Принимающий российские традиционные семейные ценности. Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи, понимание брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания | ЛР 12 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |  |
|  | ЛР 13 |
| Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее достоверность, способности строить логические умозаключения на основании поступающей информации и данных | ЛР 14 |
| Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности | ЛР 15 |
| Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности | ЛР 16 |
| Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем | ЛР 17 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации |  |
| Проявляющий осознанную позицию противодействия коррупции | ЛР 18 |
| Обладающий навыками креативного мышления, применения нестандартных методов в решении производственных проблем; проявляющий готовность к созданию и реализации новых проектов, исследовательских задач | ЛР 19 |
| Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного отношения к ее современности | ЛР 20 |
| Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам | ЛР 21 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями |  |
| Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий | ЛР 22 |
| Способный справляться с физическими нагрузками, обладающий стрессоустойчивостью, приспосабливающийся к смене операций. Соблюдающий правила ТБ и охраны труда | ЛР 23 |
| Обладающий пунктуальностью и навыками самоконтроля | ЛР 24 |
| Способный четко организовывать и планировать свою трудовую деятельность, нацеленный на результат | ЛР 25 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного процесса |  |
| Демонстрирующий навыки эффективного обмена информацией и взаимодействия с другими людьми, обладающий навыками коммуникации | ЛР 26 |
| Занимающий активную жизненную позицию, проявляющий инициативу при организации и проведении мероприятий, принимающий ответственность за их результаты; демонстрирующий целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей | ЛР 27 |

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в ходе реализации рабочих программ по профессиональным модулям и учебным дисциплинам, предусмотренным настоящей ОПОП-П  СПО.

Критерии оценки личностных результатов обучающихся:

- демонстрация интереса к будущей профессии;

- оценка собственного продвижения, личностного развития;

- положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки 
к профессиональной деятельности;

- проявление высокопрофессиональной трудовой активности;

- участие в исследовательской и проектной работе;

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах 
по профессии, викторинах, в предметных неделях;

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики;

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;

- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;

- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей 
к работе на благо Отечества;

- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону;

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся;

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных 
на межнациональной, межрелигиозной почве;

- участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;

- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;

- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;

- демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;

- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся;

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;

- участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание организационно-педагогических условий для осуществления воспитания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации.

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы

Для реализации рабочей программы воспитания колледж укомплектован квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего данное направление, заместителя директора по УПР, отвечающий за организацию практического обучения и взаимосвязи с работодателями, педагога-организатора, социального педагога, педагога-психолога, классных руководителей, преподавателей, мастеров производственного обучения. Для реализации рабочей программы воспитания могут привлекаться как сотрудники колледжа, так и иные лица, обеспечивающие работу кружков, клубов, проведение мероприятий на условиях договоров о сотрудничестве между колледжем и учреждениями.

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы

Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных помещений:

- для работы органов студенческого самоуправления; проведения культурного студенческого досуга и занятий художественным творчеством, техническое оснащение которых должно обеспечивать качественное воспроизведение фонограмм, звука, видеоизображений, а также световое оформление мероприятия (актовый зал, репетиционные помещения и др.);

- для работы психолого-педагогических и социологических служб (кабинет психолога, кабинет социального педагога);

- объекты социокультурной среды (библиотека, культурно-досуговые центры и другие);

- спортивные сооружения (спортивный зал, тренажерный зал, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём).

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернетресурсами и специализированным оборудованием.

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:

информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности;

информационную и методическую поддержку воспитательной работы;

планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  мониторинг воспитательной работы;

дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);

дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).

# Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на сайте колледжа https://severcollege.ru.

РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ГАПОУ РК «Северный колледж»

по образовательной программе среднего профессионального образования 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
на период 2022-2025 г.

| Дата | Содержание и формы деятельности | Участники | Место проведения | Ответственные | Коды ЛР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕНТЯБРЬ |  |  |  |  |  |
| 1 | День знаний | Все группы | Аудитории | Романова М. Н, заместитель директора, Спирова Х. А, педагог-организатор, кураторы групп | ЛР 2 ЛР 4 ЛР 7 ЛР 11 |
| 1-5 сентября | Проведение анкетирования обучающихся первого курса на предмет определения склонностей к различным творческим аспектам. Формирование активов учебных групп и органов самоуправления студентов | Студенты 1 курс | аудитории | Романова М. Н, заместитель директора, мастера п/о; классные руководители | ЛР 2 |
| 1-5 сентября | Ознакомление обучающихся 1 курса с Уставом ГАПОУ РК «Северный колледж», правилами внутреннего распорядка, правами и обязанностями обучающихся, правилами пожарной безопасности и антитеррористической безопасности. Встречи студентов 1 курса с директором колледжа, административно-управленческим аппарата | Студенты 1-3 курс | аудитории | мастера п/о; классные руководители | ЛР 3 ЛР 9 |
| 2 сентября | Акция «Минута памяти», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Студенты 1-3 курс | аудитории | Преподаватели общественных дисциплин | ЛР 1 ЛР 3 ЛР 5 |
| 2 сентября | Классные часы, посвященные дню солидарности в борьбе с терроризмом и памяти всех жертв терактов | Студенты 1-3 курс | аудитории | Классные руководители | ЛР 1 ЛР 5 |
| 2 сентября | Участие в городском мероприятии «Мы помним» | Студенты 1-3 курс | МБУ «Молодежный центр» | Спирова Х. А., педагог-организатор | ЛР 1 ЛР 3 ЛР 5 |
| 2-9 сентября | Книжная выставка «Терроризм - угроза обществу» для студентов 1 курса | Студенты 1 курс | Библиотека колледжа | Скачкова Н. А., педагог-библиотекарь | ЛР 1 ЛР 3 ЛР 5 |
| 1-7 сентября | Инструктаж по пожарной и антитеррористической безопасности для студентов, проживающих в общежитии | Студенты 1-3 курс | аудитории | Пикалёв В. О., заместитель директора по УПР, Соккоев Д. В., преподаватель ОБЖ | ЛР 1 ЛР 3 |
| 7-15 сентября | Собрание студентов, проживающих в общежитии. Выборы Совета общежития и председателя | Студенты, проживающие в общежитии | общежитие | Романова М. Н., заместитель директора, Маркова С. Г., воспитатель общежития | ЛР 2 |
| 14-21 сентября | Родительские собрания в группах 1 курса на тему «Ответственность за совершение преступлений и правонарушений экстремистской направленности, родительский контроль в области посещения детьми различных Интернет-ресурсов» | Родители, представители Сегежского отдела МВД | Актовый зал | Романова М. Н., заместитель директора |  |
| 25-30 сентября | День здоровья для студентов 1 курса | Студенты 1 курса | Лесокультурная зона | Ильин Г. А., руководитель физвоспитания | ЛР 9 |
| 25-30 сентября | Спортивный праздник, посвященный Нормам ГТО | Студенты 1-3 курса | Спортивный зал, тренажерный зал, Лесокультурная зона | Ильин Г. А., руководитель физвоспитания | ЛР 9 |
| 28-29 сентября | Участие в конкурсе «Абилимпикс» | Студенты 1-2 курсов | По плану | Преподаватели профессиональных дисциплин | ЛР 4 ЛР 7 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 |
| 1-я среда месяца | Заседание Студенческого Совета | Члены студенческого актива | Актовый зал | Спирова Х. А., педагог-организатор | ЛР 2 |
| 1-й четверг месяца | Заседание Совета общежития | Члены студенческого актива общежития | Общежитие | Маркова С. Г., воспитатель общежития | ЛР 2 |
| 2-я среда месяца | Работа Совета профилактики по предупреждению правонарушений среди обучающихся | члены Совета профилактики, родители | Кабинет 28 | Романова М. Н., заместитель директора, Курицына А. А., педагог-психолог | ЛР 2 |
| В течение месяца | Проведение социально-психологического тестирования, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди студентов | Студенты 1-3 курсов | Аудитории | Романова М. Н., заместитель директора, Курицына А. А., педагог-психолог | ЛР 9 |
| В течение месяца | Ознакомление обучающихся с Законом РФ от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» | Студенты 1-3 курсов | Аудитории | Романова М. Н., заместитель директора, Курицына А. А., педагог-психолог, Спирова Х. А., педагог-организатор, классные руководители | ЛР 9 |
| 30.09.2022 | Экодесанты по уборке социально-значимых объектов участниками волонтерского клуба | Студенческий совет, волонтерский клуб | Социально-значимые объекты города (памятники, памятные знаки) | Спирова Х. А., педагог-организатор | ЛР 1 ЛР 5 ЛР 6 ЛР 10 |
| В течение месяца | Работа Исторического клуба «Патриот» | Члены клуба | Кабинет общественных дисциплин | Кордюкова А.К., руководитель клуба | ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 |
| В течение месяца | Литературная гостиная «Поэзия золотой осени» | Студенты 1, 2 курса | Методический кабинет | Яблокова О.А., руководитель гостиной | ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 |
| В течение месяца (по расписанию) | Работа спортивных секций | Студенты 1-3 курса | Спортивный зал, тренажерный зал | Руководители секций | ЛР 9 |
| В течение месяца | Тематические классные часы, конкурсы, викторины по безопасности дорожного движения | Студенты 1-3 курса | Аудитории | мастера п/о; классные руководители, преподаватель ОБЖ, руководитель физвоспитания | ЛР 3 ЛР 9 |
| ОКТЯБРЬ |  |  |  |  |  |
| В течение месяца | Проведение социально-психологического тестирования, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди студентов | Студенты 1-3 курса | Аудитории | Курицына А. А., педагог-психолог мастера п/о; классные руководители | ЛР 3, ЛР 9 |
| 1-5 октября | Мероприятия, посвященные Дню профтехобразования | Студенты 1-3 курса | По отдельному плану | Романова М. Н., заместитель директора, Спирова Х. А., педагог-организатор, классные руководители | ЛР 4 ЛР 7 ЛР 13 |
| 4-5 октября | Всероссийский открытый урок «ОБЖ», приуроченный ко Дню гражданской обороны Российской Федерации | Студенты 1-3 курса | Аудитории | Соккоев Д. В., преподаватель ОБЖ | ЛР 1 ЛР 3 ЛР 5 |
| 1-5 октября | Анкетирование обучающихся первого курса «О правосознании и социально-правовой активности» | Студенты 1 курса | Аудитории | Курицына А. А., педагог-психолог мастера п/о; классные руководители | ЛР 9 |
| 5 октября | Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя: - поздравление педагогов; - Праздничное мероприятие, «Учитель - это призванье!» | Студенты | Актовый зал | Романова М. Н., заместитель директора, Спирова Х. А., педагог-организатор, Студенческий совет | ЛР 2 ЛР 11 ЛР 5 |
| 5-10 октября | Праздник посвящения первокурсников в студенты | Студенты 1 курса | Актовый зал | Романова М. Н., заместитель директора, Спирова Х. А., педагог-организатор, Студенческий совет, классные руководители | ЛР 2 ЛР 11 ЛР 13 ЛР 14 |
| 27-28 октября | Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети «Интернет» | Студенты 1-2 курса | Аудитории | Преподаватели информатики | ЛР 10 |
| В течение месяца | Проведение бесед сотрудниками правоохранительных органов с обучающимися, проживающими в общежитии, об ответственности в случаях проявления экстремизма в отношении людей | Студенты, проживающие в общежитии | Общежитие | Маркова С. Г., воспитатель общежития | ЛР 2 |
| В течение месяца | Тренинги на командообразование для обучающихся 1 курса | Студенты 1 курса | Актовый зал | Курицына А. А., педагог-психолог | ЛР 2 |
| 1-я среда месяца | Заседание Студенческого Совета | Члены студенческого актива | Актовый зал | Спирова Х. А., педагог-организатор | ЛР 2 |
| 1-й четверг месяца | Заседание Совета общежития | Члены студенческого актива общежития | Общежитие | Маркова С. Г., воспитатель общежития | ЛР 2 |
| 2-я среда месяца | Работа Совета профилактики по предупреждению правонарушений среди обучающихся | члены Совета профилактики, родители | Кабинет 28 | Романова М. Н., заместитель директора, Курицына А. А., педагог-психолог | ЛР 2 |
| 5-10 октября | Отчётно-перевыборная Студенческая конференция | Члены студенческого актива | Кабинет 28 | Спирова Х. А., педагог-организатор | ЛР 2 |
| В течение месяца | Диагностика обучающихся категории «группы риска» | Студенты 1-3 курса | Аудитории | Курицына А. А., педагог-психолог | ЛР 2 |
| В течение месяца | Работа Исторического клуба «Патриот» | Члены клуба | Кабинет общественных дисциплин | Кордюкова А.К., руководитель клуба | ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 |
| В течение месяца (по расписанию) | Работа спортивных секций | Студенты 1-3 курса | Спортивный зал, тренажерный зал | Руководители секций | ЛР 9 |
| В течение месяца | Тематические классные часы | Студенты 1-3 курса | Аудитории | мастера п/о; классные руководители | ЛР 1, ЛР 5 |
| НОЯБРЬ |  |  |  |  |  |
| 2-3 ноября | День народного единства | Студенты 1-3 курса | Аудитории | Спирова Х. А., педагог-организатор | ЛР 1 ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 |
| 1-10 ноября | Конкурс плакатов по профилактике негативных явлений в молодежной среде «Быть здоровым – это круто!», «Скажи: нет наркотикам!» | Студенты 1-3 курса | Аудитории | Спирова Х. А., педагог-организатор мастера п/о; классные руководители | ЛР 1 ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 |
| 11 ноября | Литературная гостиная «Достоевский: штрихи к портрету», посв. 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского | Студенты 1-3 курса | Методический кабинет | Преподаватель литературы | ЛР 5 ЛР 6 ЛР 8 |
| 15-20 ноября | Акция, посвященная всемирному Дню отказа от курения | Студенты 1-3 курса | Здания колледжа | Спирова Х. А., педагог-организатор; Курицына А. А., педагог-психолог | ЛР 3, ЛР 9 |
| 10-16 ноября | Проведение тематической недели по профилактике терроризма и экстремизма, посвященной Международному Дню толерантности. | Студенты 1-3 курса | Здания колледжа | Спирова Х. А., педагог-организатор; Курицына А. А., педагог-психолог | ЛР 1 ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 |
| 1-я среда месяца | Заседание Студенческого Совета | Члены студенческого актива | Актовый зал | Спирова Х. А., педагог-организатор | ЛР 2 |
| 1-й четверг месяца | Заседание Совета общежития | Члены студенческого актива общежития | Общежитие | Маркова С. Г., воспитатель общежития | ЛР 2 |
| 2-я среда месяца | Работа Совета профилактики по предупреждению правонарушений среди обучающихся | члены Совета профилактики, родители | Кабинет 28 | Романова М. Н., заместитель директора, Курицына А. А., педагог-психолог | ЛР 2 |
| 2-я среда месяца | Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, WorldSkills | Студенты 2-3 курса | По плану | Преподаватели профессиональных дисциплин | ЛР 4 ЛР 7 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 |
| В течение месяца | Работа Исторического клуба «Патриот» | Члены клуба | Кабинет общественных дисциплин | Кордюкова А.К., руководитель клуба | ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 |
| В течение месяца (по расписанию) | Работа спортивных секций | Студенты 1-3 курса | Спортивный зал, тренажерный зал | Руководители секций | ЛР 9 |
| В течение месяца | Тематические классные часы | Студенты 1-3 курса | Аудитории | мастера п/о; классные руководители | ЛР 1, ЛР 5 |
| ДЕКАБРЬ |  |  |  |  |  |
| 1 декабря | Акция «СТОПВИЧ/СПИД», посвященная всемирному Дню борьбы со СПИДом | Студенческий совет | Аудитории, территория колледжа, город Сегежа | Спирова Х. А., педагог-организатор | ЛР 3, ЛР 9 |
| 5-9 декабря | Неделя "Коррупции – нет!": Встреча обучающихся с представителями правоохранительных органов; акция волонтерами «Останови Коррупцию» | Студенты 1-3 курса | Актовый зал | Романова М. Н., заместитель директора, Спирова Х. А., педагог-организатор, мастера п/о; классные руководители | ЛР 1, ЛР 2 |
| 9 декабря | Участие в Митинге у Мемориальной доски студентам колледжа, погибшим в «горячих точках», посвящённый Дню памяти погибших в вооружённом конфликте в Чечне | Студенты 1-3 курса | Внутренний двор колледжа | мастера п/о; классные руководители | ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 |
| 9 декабря | Квиз знатоков права «Ты имеешь право», посв. Дню Конституции | Студенты 1- 3 курса | Актовый зал | Романова М. Н., заместитель директора | ЛР 2, ЛР 3 |
| 11 декабря | Участие в Городском митинге у Памятного знака воинам-интернационалистам, посвящённый Дню памяти погибших в вооружённом конфликте в Чечне | Студенты 1-3 курса | Памятный знака воинам-интернационалистам | мастера п/о; классные руководители | ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 |
| 12 декабря | Квиз знатоков права «Ты имеешь право», посв. Дню Конституции | Студенты 1- 4 курса | Актовый зал | Заместитель директора | ЛР 2, ЛР 3 |
| 5-9 декабря | Книжные выставки «Права человека», «Закон в твоей жизни» | Студенты 1-3 курса | Библиотека | Скачкова Н. А., педагог-библиотекарь | ЛР 1, ЛР 2 |
| 12-20 декабря | Родительское собрание по профилактике терроризма, экстремизма, ксенофобии | Родители (законные представители) студентов | Аудитории |  |  |
| 19-26 декабря | Праздничные мероприятия, посвященные Новому году: - выставка поздравительных стенгазет «С новым годом!»; - конкурс на лучшее новогоднее украшение кабинетов; - новогоднее украшение помещений и окон колледжа; - поздравление работников и студентов колледжа с Новым годом; - новогоднее театрализованное представление | Студенты 1-3 курса | Актовый зал, аудитории | Романова М. Н., заместитель директора, Спирова Х. А., педагог-организатор, мастера п/о; классные руководители; Студенческий совет | ЛР 2, ЛР 3, ЛР 11 |
| 1-я среда месяца | Заседание Студенческого Совета | Члены студенческого актива | Актовый зал | Спирова Х. А., педагог-организатор | ЛР 2 |
| 1-й четверг месяца | Заседание Совета общежития | Члены студенческого актива общежития | Общежитие | Скачкова Н. А., воспитатель общежития | ЛР 2 |
| 2-я среда месяца | Работа Совета профилактики по предупреждению правонарушений среди обучающихся | члены Совета профилактики, родители | Кабинет 28 | Романова М. Н., заместитель директора, Курицына А. А., педагог-психолог | ЛР 2 |
| В течение месяца | Экодесанты по уборке социально-значимых объектов участниками волонтерского клуба | Члены студенческого актива, общежитие | Социально-значимые объекты города (памятники, памятные знаки) | Спирова Х. А., педагог-организатор, Маркова С. Г., воспитатель | ЛР 1 ЛР 5 ЛР 6 ЛР 10 |
| В течение месяца | Работа Исторического клуба «Патриот», посвящённое Дню Конституции | Члены клуба | Кабинет общественных дисциплин | Кордюкова А.К., руководитель клуба | ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 |
| В течение месяца | Литературная гостиная | Студенты 1, 2 курса | Методический кабинет | Яблокова О.А., руководитель гостиной | ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 |
| В течение месяца | Организация профилактической работы с участием представителей разных ведомств (больницы, наркоконтроля и др.) о вреде табакокурения, наркотиков, алкоголя | Студенты 1-3 курсов | Аудитории | Курицына А. А., педагог-психолог |  |
| В течение месяца (по расписанию) | Работа спортивных секций |  | Спортивный зал, тренажерный зал | Руководители секций | ЛР 9 |
| ЯНВАРЬ |  |  |  |  |  |
| 25 января | Праздничные мероприятия, посвященные Дню студента: - фотовыставка (коллаж) «От сессии до сессии живут студенты весело». Создание панно из фотографий со студенческой жизни учащихся; - развлекательная программа для студентов | Студенты 1-4 курса | Актовый зал, аудитории | Спирова Х. А., педагог-организатор, Студенческий совет | ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 ЛР 11 |
| 1-я среда месяца | Заседание Студенческого Совета | Члены студенческого актива | Актовый зал | Спирова Х. А., педагог-организатор | ЛР 2 |
| 1-й четверг месяца | Заседание Совета общежития | Члены студенческого актива общежития | Общежитие | Маркова С. Г., воспитатель общежития | ЛР 2 |
| 2-я среда месяца | Работа Совета профилактики по предупреждению правонарушений среди обучающихся | члены Совета профилактики, родители | Кабинет 28 | Романова М. Н., заместитель директора, Курицына А. А., педагог-психолог | ЛР 2 |
| В течение месяца | Работа Исторического клуба «Патриот», посвященный Международному дню памяти жертв Холокоста (27.01) и Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27.01) | Члены клуба | Кабинет общественных дисциплин | Кордюкова А.К., руководитель клуба | ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 |
| В течение месяца (по расписанию) | Работа спортивных секций | Студенты 1-3 курса | Спортивный зал, тренажерный зал | Руководители секций | ЛР 9 |
| В течение месяца | Тематические уроки и классные часы по профилактике экстремизма | Студенты 1-3 курса | Аудитории | мастера п/о; классные руководители | ЛР 1, ЛР 5 |
| ФЕВРАЛЬ |  |  |  |  |  |
|  | Участие в республиканских конкурсах в рамках Недели профессионального мастерства «Молодые профессионалы Карелии-2022» | Студенты 1-3 курса | По плану | Преподаватели профессиональных дисциплин | ЛР 4 ЛР 7 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 |
| В течение месяца | Лыжня России | Студенты 1-3 курса | Лесокультурка | Ильин Г. А., руководитель физвоспитания мастера п/о; классные руководители | ЛР 9 |
| 15 февраля | Участие в Митинге у Мемориальной доски студентам колледжа, погибшим в «горячих точках», посвящённый Дню вывода войск из Афганистана | Студенты 1-3 курса | Внутренний двор колледжа | мастера п/о; классные руководители | ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 |
| 15 февраля | Участие в Городском митинге у Памятного знака воинам-интернационалистам, посвящённый Дню вывода войск из Афганистана | Студенты 1-3 курса | Памятный знака воинам-интернационалистам | мастера п/о; классные руководители | ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 |
| 21 февраля | Международный день родного языка | Студенты 1-3 курса | По плану | Яблокова О.А., преподаватель русского языка | ЛР 5 ЛР 6 ЛР 8 |
| 20-22 февраля | Конкурс «А, ну-ка, парни!», посвященный Дню защитника Отечества | Студенты 2, 3 курса | Спортивный зал | Ильин Г. А., руководитель физвоспитания | ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 |
| 20-22 февраля | Спортивный конкурс среди студентов «Молодые защитники страны»! | Студенты 1, 2 курса | Спортивный зал | Ильин Г. А., руководитель физвоспитания | ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 |
| 20-22 февраля | Квиз знатоков права «Нам жить – нам выбирать», посв. Дню молодого избирателя | Студенты 2, 3 курса | Актовый зал | Романова М. Н., заместитель директора | ЛР 9 |
| 24-28 февраля | Праздник «Широкая масленица» | Студенты 1-3 курса | Территория колледжа | Спирова Х. А., педагог-организатор | ЛР 2 |
| 1-я среда месяца | Заседание Студенческого Совета | Члены студенческого актива | Актовый зал | Спирова Х. А., педагог-организатор | ЛР 2 |
| 1-й четверг месяца | Заседание Совета общежития | Члены студенческого актива общежития | Общежитие | Маркова С. Г., воспитатель общежития | ЛР 2 |
| 2-я среда месяца | Работа Совета профилактики по предупреждению правонарушений среди обучающихся | члены Совета профилактики, родители | Кабинет 28 | Романова М. Н., заместитель директора, Курицына А. А., педагог-психолог | ЛР 2 |
| В течение месяца | Экодесанты по уборке социально-значимых объектов участниками волонтерского клуба | Члены студенческого актива, общежитие | Территория колледжа, памятные знаки города | Спирова Х. А., педагог-организатор, Маркова С. Г., воспитатель | ЛР 1 ЛР 5 ЛР 6 ЛР 10 |
| В течение месяца | Работа Исторического клуба «Патриот» | Студенты 1-3 курса | Кабинет общественных дисциплин | Кордюкова А.К., руководитель клуба | ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 |
| В течение месяца | Литературная гостиная «Поэзия золотой осени» | Студенты 1, 2 курса | Методический кабинет | Яблокова О.А., руководитель гостиной | ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 |
| В течение месяца (по расписанию) | Работа спортивных секций | Студенты 1-3 курса | Спортивный зал, тренажерный зал | Руководители секций | ЛР 9 |
| В течение месяца | Тематические классные часы | Студенты 1-3 курса | Аудитории | мастера п/о; классные руководители | ЛР 1 ЛР 5 |
| В течение месяца (по отдельному плану) | Участие в профориентационных мероприятиях «Путь в профессию»: - классные часы в 8 -9-х классах; - родительские собрания в 9-х классах; - Дни открытых дверей | Студенческий совет, педагоги | Колледж, общеобразовательные школы | Романова М. Н., заместитель директора | ЛР 26 ЛР 27 |
| МАРТ |  |  |  |  |  |
| В течение месяца | Участие обучающихся колледжа в Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). | Студенты 2-3 курсов | г. Петрозаводск | Пикалев В.О., Заместитель директора по УПР |  |
| 1 марта | Всероссийский урок ОБЖ, приуроченный к празднованию Всемирного дня гражданской обороны | Студенты 1 курса | Актовый зал | Соккоев. Д. В., преподаватель ОБЖ | ЛР 9 |
| 3 марта | Тематические классные часы «Я против наркотиков, потому что…» | Студенты 1-2 курса | Аудитории | мастера п/о; классные руководители | ЛР 3, ЛР 9 |
| 3 марта | Праздничный концерт «Весна идёт, весне дорогу!» |  | Актовый зал | Спирова Х. А., педагог-организатор, | ЛР 2 |
| 17 марта | Работа Исторического клуба «Патриот», посв. Дню воссоединения Крыма с Россией | Студенты 1-3 курса | Кабинет общественных дисциплин | Кордюкова А.К., руководитель клуба | ЛР 1 ЛР 3 ЛР 5 |
| 23 марта | Квиз знатоков права «Безопасное колесо» | Студенты 1, 2 курса | Актовый зал | Романова М. Н., заместитель директора | ЛР 3 ЛР 9 |
| 28 марта | Научно-практическая конференция «Молодежь. Наука. Профессия-2022» | Студенты 1- 3 курса | Методический кабинет | Романова М. Н., заместитель директора, Кульгова С. С., методист | ЛР 2 ЛР 7 |
| В течение месяца | Выставка «Нет наркотикам!» | Студенты 1- 2 курса | Центр первичной профилактики употребления ПАВ | Романова М. Н., заместитель директора, Бондарев В. В., социальный педагог мастера п/о; классные руководители | ЛР 3, ЛР 9 |
| 1-я среда месяца | Заседание Студенческого Совета | Члены студенческого актива | Актовый зал | Спирова х. А., педагог-организатор | ЛР 2 |
| 1-й четверг месяца | Заседание Совета общежития | Члены студенческого актива общежития | Общежитие | Маркова С. Г., воспитатель общежития | ЛР 2 |
| 2-я среда месяца | Работа Совета профилактики по предупреждению правонарушений среди обучающихся | члены Совета профилактики, родители | Кабинет 28 | Романова М. Н., заместитель директора, Курицына А. А., педагог-психолог | ЛР 2 |
| В течение месяца | Диагностика обучающихся категории «группы риска» |  |  | Курицына А. А., педагог-психолог |  |
| В течение месяца (по расписанию) | Участие в предметных олимпиадах | Студенты 1-2 курса | По плану | Преподаватели | ЛР 2 ЛР 7 |
| В течение месяца (по расписанию) | Работа спортивных секций | Студенты 1-3 курса | Спортивный зал, тренажерный зал | Руководители секций | ЛР 9 |
| В течение месяца (по отдельному плану) | Участие в профориентационных мероприятиях «Путь в профессию»: - классные часы в 8 -9-х классах; - родительские собрания в 9-х классах; - Дни открытых дверей | Студенческий совет, педагоги | Колледж, общеобразовательные школы | Романова М. Н., заместитель директора | ЛР 26 ЛР 27 |
| В течение месяца | Участие в республиканском конкурсе «Студенческая весна -2022» | Студенческий совет | Г. Петрозаводск | Спирова Х. А., педагог-организатор | ЛР 2 |
| АПРЕЛЬ |  |  |  |  |  |
| 12 апреля | Конкурс КосмоКвиз, посвященный Дню космонавтики | Студенты 1-3 курса | Кабинет 14 | Романова М. Н., заместитель директора, Спирова Х. А., педагог-организатор | ЛР 2 ЛР 5 |
| 25-30 апреля | Волонтерская акция «Спасибо Вам за Победу!» Участие в акции «Георгиевская ленточка» | Студенты 1-3 курса | Территория колледжа, город Сегежа | Спирова Х. А., педагог-организатор |  |
| 30 апреля | Всероссийский урок ОБЖ, приуроченный к Дню пожарной охраны | Студенты 1-3 курса | Актовый зал | Соккоев Д. В., преподаватель ОБЖ | ЛР 1 ЛР 3 ЛР 5 |
| 1-я среда месяца | Заседание Студенческого Совета | Члены студенческого актива | Актовый зал | Спирова Х. А., педагог-организатор | ЛР 2 |
| 1-й четверг месяца | Заседание Совета общежития | Члены студенческого актива общежития | Общежитие | Маркова С. Г, воспитатель общежития | ЛР 2 |
| 2-я среда месяца | Работа Совета профилактики по предупреждению правонарушений среди обучающихся | члены Совета профилактики, родители | Кабинет 28 | Романова М. Н., заместитель директора, Курицына А. А., педагог-психолог | ЛР 2 |
| В течение месяца | Работа Исторического клуба «Патриот» | Студенты 1-3 курса | Кабинет общественных дисциплин | Руководитель клуба | ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 |
|  | Организация профилактической работы с участием представителей разных ведомств (больницы, наркоконтроля и др.) о вреде табакокурения, наркотиков, алкоголя |  |  |  |  |
| В течение месяца (по расписанию) | Работа спортивных секций | Студенты 1-3 курса | Спортивный зал, тренажерный зал | Руководители секций | ЛР 10 |
| В течение месяца | Тематические классные часы | Студенты 1-3 курса | Аудитории | мастера п/о; классные руководители | ЛР 1, ЛР 5 |
| В течение месяца (по отдельному плану) | Участие в профориентационных мероприятиях «Путь в профессию»: - классные часы в 8 -9-х классах; - родительские собрания в 9-х классах; - Дни открытых дверей | Студенческий совет, педагоги | Колледж, общеобразовательные школы | Романова М. Н., заместитель директора | ЛР 26 ЛР 27 |
| МАЙ |  |  |  |  |  |
| 2-5 мая | Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы: - фотовыставка «Поклонимся великим тем годам»»; - праздничный концерт | Студенты, ветераны колледжа | Актовый зал, рекреация колледжа | Романова М. Н., заместитель директора, Спирова Х. А., педагог-организатор | ЛР 1 ЛР 5 ЛР 6 |
| 2-5 мая | Экодесанты по уборке социально-значимых объектов участниками волонтерского клуба - Организация субботников у Мемориального комплекса на ст. Раменцы, у Памятного знака воинам-интернационалистам | Волонтеры | Мемориальный комплекс на ст. Раменцы | Романова М. Н., заместитель директора, Спирова Х. А., педагог-организатор | ЛР 1 ЛР 5 ЛР 6 ЛР 10 |
| 2-5 мая | Акция «Чистая территория» по уборке территории колледжа | Студенты, педагоги | Территория колледжа | мастера п/о; классные руководители | ЛР 10 |
| 5 мая | Международный день борьбы за права инвалидов (акции) | Волонтеры | По плану | Романова М. Н., заместитель директора, Спирова Х. А., педагог-организатор | ЛР 6 ЛР 8 |
| 9 мая | Участие в городском митинге, посвященном Дню Победы | Студенты, педагоги | Площадь Ленина, Братская могила г. Сегежа | мастера п/о; классные руководители | ЛР 1 ЛР 5 ЛР 6 |
| 1-я среда месяца | Заседание Студенческого Совета | Члены студенческого актива | Актовый зал | Спирова Х. А., педагог-организатор | ЛР 2 |
| 1-й четверг месяца | Заседание Совета общежития | Члены студенческого актива общежития | Общежитие | Маркова С. Г., воспитатель общежития | ЛР 2 |
| 2-я среда месяца | Работа Совета профилактики по предупреждению правонарушений среди обучающихся | члены Совета профилактики, родители | Кабинет 28 | Романова М. Н., заместитель директора, Курицына А. А., педагог-психолог | ЛР 2 |
| 25-30 мая | Акция, посвященная всемирному Дню без табака | Студенты 1-3 курса | Здания колледжа | Романова М. Н., заместитель директора, Курицына А. А., педагог-психолог | ЛР 3, ЛР 9 |
| В течение месяца | Работа Исторического клуба «Патриот» | Студенты 1-3 курса | Кабинет общественных дисциплин | Руководитель клуба | ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 |
| В течение месяца | Литературная гостиная «Поэзия золотой осени» | Студенты 1, 2 курса | Методический кабинет | Руководитель гостиной | ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 |
| В течение месяца (по расписанию) | Работа спортивных секций | Студенты 1-3 курса | Спортивный зал, тренажерный зал | Руководители секций | ЛР 9 |
| В течение месяца | Тематические классные часы | Студенты 1-3 курса | Аудитории | мастера п/о; классные руководители | ЛР 1, ЛР 5 |
| ИЮНЬ |  |  |  |  |  |
| 20-25 июня | Торжественная церемония награждения студентов по итогам года «Студенческий лидер» | Студенты 1-3 курса | Актовый зал | Спирова Х. А., педагог-организатор | ЛР 2 |
| 29-30 июня | Торжественное вручение дипломов выпускникам колледжа | Студенты 3 курса | Актовый зал | Спирова Х. А., педагог-организатор | ЛР 2 |
| 1-я среда месяца | Заседание Студенческого Совета | Члены студенческого актива | Актовый зал | Спирова Х. А., педагог-организатор | ЛР 2 |
| 1-й четверг месяца | Заседание Совета общежития | Члены студенческого актива общежития | Общежитие | Маркова С. Г., воспитатель общежития | ЛР 2 |
| 2-я среда месяца | Работа Совета профилактики по предупреждению правонарушений среди обучающихся | члены Совета профилактики, родители | Кабинет 28 | Романова М. Н., заместитель директора, Курицына А. А., педагог-психолог | ЛР 2 |
| В течение месяца | Работа Исторического клуба «Патриот» | Студенты 1-3 курса | Кабинет общественных дисциплин | Руководитель клуба | ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 |
| В течение месяца (по расписанию) | Работа спортивных секций | Студенты 1-3 курса | Спортивный зал, тренажерный зал | Руководители секций | ЛР 9 |
| В течение месяца | Тематические классные часы | Студенты 1-3 курса | Аудитории | мастера п/о; классные руководители | ЛР 1, ЛР 5 |

Приложение 5

к ОПОП-П  по профессии

15.01.20  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИА

ПО ПРОФЕССИИ

15.01.20  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ГИА

- СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

- ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

- ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ГИА

  - Особенности образовательной программы

Оценочные средства разработаны для профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

В рамках профессии СПО предусмотрено освоение квалификации: Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению видов деятельности, перечисленных в таблице 1. Рекомендуется последовательное освоение видов деятельности.

Таблица 1 - Виды деятельности

| Код и наименование вида деятельности (ВД) | Код и наименование профессионального модуля (ПМ), в рамках которого осваивается ВД |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| В соответствии с ФГОС |  |
| ВД 01 Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ. | ПМ. 01 Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ. |
| ВД 02 Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и системами автоматики. | ПМ. 02 Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и системами автоматики. |
| ВД 03 Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | ПМ. 03 Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |
| ВД 04 Выполнение сложных работ при сборке, ремонте, регулировке контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | ПМ. 04 Выполнение сложных работ при сборке, ремонте, регулировке контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |

  - Применяемые материалы

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы, демонстрируемые при проведении ГИА представлены в таблице 2.

Для проведения демонстрационного экзамена применяется комплект оценочной документации «КОД № ___________»

Таблица 2 - Перечень проверяемых требований к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы

| ФГОС 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Перечень проверяемых требований к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Трудовая деятельность (основной вид деятельности) | Код проверяемого требования | Наименование проверяемого требования к результатам |
| 1 | 2 | 3 |
| Для базового и профильного уровня |  |  |
| ВД 15.01.20 – 01 | Вид деятельности 1 Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ. |  |
|  | ПК 1.1 | Выполнять слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам (4 - 5 классам точности) с подгонкой и доводкой деталей. |
|  | ПК 1.2 | Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии |
|  | ПК 1.3 | Производить слесарно-сборочные работы. |
|  | ПК 1.4 | Выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой. |
| ВД 15.01.20– 02 | Вид деятельности 2 Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и системами автоматики. |  |
|  | ПК 2.1 | Выполнять пайку различными припоями. |
|  | ПК 2.2 | Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж. |
|  | ПК 2.3 | Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики. |
| ВД 15.01.20– 03 | Вид деятельности 3 Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |  |
|  | ПК 3.1 | Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики. |
|  | ПК 3.2 | Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности. |
|  | ПК3.3 | Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |
| ВД 15.01.20– 04 | Вид деятельности 4 Выполнение сложных работ при сборке, ремонте, регулировке контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |  |
|  | ПК 4.1 | Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов и средств автоматики |
|  | ПК 4.2 | Определять причины и устранять неисправности приборов |
|  | ПК 4.3 | Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Структура задания для процедуры ГИА

Для выпускников, осваивающих ППКРС государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО проводится в форме демонстрационного экзамена

Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и степени сформированности профессиональных умений и навыков путем проведения независимой экспертной оценки выполненных выпускником практических заданий в условиях реальных или смоделированных производственных процессов.

Задание демонстрационного экзамена – комплексная практическая задача, моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном времени

Задания, выносимые на демонстрационный экзамен, разрабатываются на основе требований к квалификации выпускников, устанавливаемых Федеральными государственными образовательными стандартами с учетом требований работодателя, профессиональных объединений (при наличии), требований профессиональных стандартов, положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС).

Комплект оценочной документации (КОД) – задание демонстрационного экзамена и комплекс требований к выполнению заданий демонстрационного экзамена, включающий минимальные требования к оборудованию и оснащению центров проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена.

Базовый уровень демонстрационного экзамена – проводится с использованием комплекта оценочной документации, содержащего варианты заданий и критерии оценивания, разработанные и утвержденные образовательной организацией (или федеральным оператором) по профессии среднего профессионального образования или по отдельным видам деятельности с учетом требований ФГОС к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы.

Профильный уровень демонстрационного экзамена – проводится с использованием комплекта оценочной документации, содержащего варианты заданий и критерии оценивания, разработанные федеральным оператором по профессии среднего профессионального образования, или по отдельным видам деятельности с учетом требований ФГОС и может учитывать требования предприятий, профессиональных, отраслевых и международных стандартов и иные требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы.

2.2. Порядок проведения процедуры ГИА

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (далее соответственно - Порядок, ГИА) устанавливает правила организации и проведения организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования (далее - образовательные организации),  завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - образовательные программы среднего профессионального образования), включая формы ГИА, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА, а также особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).

Общие и дополнительные требования, обеспечиваемые при проведении ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов приводятся в комплекте оценочных средств с учетом особенностей разработанного задания и используемых средств.

Образовательная организация обязана не позднее, чем за один рабочий день до дня проведения демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об участии
в проведении демонстрационного экзамена тьютора (ассистента), оказывающего необходимую помощь выпускнику из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (при необходимости).

Длительность проведения государственной итоговой аттестации по основной профессиональной образовательной программе по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике определяется ФГОС СПО. Часы учебного плана (календарного учебного графика), отводимые на ГИА, определяются применительно к нагрузке обучающегося. В структуре времени, отводимого ФГОС СПО по основной профессиональной образовательной программе по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике на государственную итоговую аттестацию, образовательная организация самостоятельно определяет график проведения демонстрационного экзамена.

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

3.1. Структура и содержание типового задания

3.1.1. Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую задачу, моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в режиме реального времени. Задание состоит из практического блока и теоретического блока.

Примерное практическое задание по специальности 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике включает:

1 Лист задания.

2 Лист оценивания операций.

3 Необходимые приложения.

В подготовительный день в личном кабинете цифровой платформы Главный эксперт получает вариант задания и схему оценки для проведения демонстрационного экзамена в конкретной экзаменационной группе. В день экзамена Главный эксперт выдает экзаменационные задания каждому участнику в бумажном виде, исходные данные, лист оценивания (если приемлемо), дополнительные инструкции к ним (при наличии).

3.1.2. Условия выполнения практического задания:

Демонстрационный экзамен организуется и проводится по нормативной документации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте федерального оператора.

Задание практического блока включает в себя следующие разделы:

1 Технологическая карта\лист задания.

2 Лист оценивания операций.

3 Необходимые приложения.

Практический блок демонстрационного экзамена

Экзаменуемые в ходе демонстрационного экзамена должны подтвердить наличие практических навыков и умений, указанных в КОД. Примерная технологической карты\листа задания приведена в таблице 3.

- состав возможных выполняемых работ:

Теоретическое задание;

Практическое задание;

– исходные данные в текстовом и/или графическом виде.

Описание модуля 1 Теоретический:

Участник выполняет задание по блокам:

- Чтение схемы;

- Метрология;

- Выполнение блок-схемы алгоритма поверки

Каждый блок, согласно примерному плану проведения экзамена, занимает по 10 минут. Время не является фиксированным для перехода между блоками, однако на выполнение всех трех блоков у участника ровно 30 минут.

Описание блока “Чтение схемы”.

Участнику выдается схема тензорезисторного измерительного преобразователя разности давления.

Описание блока “Метрология”.

Рассчитать давление, подаваемое на вход преобразователя соответствующее заданным поверяемым точкам его выходной характеристики.

Протокол калибровки прибора

Ошибки могут быть несколько типов:

- Не включены обороты;

- Не корректно указана подача;

- Не верная последовательность операций и т.п.

Описание модуля 2 Практический:

- Произвести ремонт и регулировку датчика давления Сапфир, Метран 22ДД с унифицированным токовым выходным сигналом;

- Выполнить разборку, регулировку и поверку.

Таблица 3 - Технологическая карта\лист задания

| Организация-заказчик | Тип выполняемых работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАПОУ РК «Северный колледж», г. Сегежа, 1006002101 | Работа 1 |  | Работа 2 |  |
|  | описание | проверяемые требования | описание | проверяемые требования |
|  | Задание для 1 модуля (критерий B) Чтение схемы 1. Изучить конструкцию измерительного преобразователя «САПФИР». 2. Рассчитать давление, подаваемое на вход преобразователя соответствующее заданным поверяемым точкам его выходной характеристики. 3. Провести поверку для всех заданных точек при прямом и обратном ходе. 4. Нарисовать блок-схему алгоритма поверки Задание для 1 модуля (критерий D) Метрология Выполнение блок-схемы алгоритма поверки | 1. Изучить конструкцию измерительного преобразователя «САПФИР». 2. Рассчитать давление, подаваемое на вход преобразователя соответствующее заданным поверяемым точкам его выходной характеристики. 3. Провести поверку для всех заданных точек при прямом и обратном ходе. 4. Нарисовать блок-схему алгоритма поверки Протокол калибровки прибора. Эталоны (наименование метрологических средств поверки): МЕТРАН 22ДД Результаты поверки (калибровки): | Задание для 2 модуля. Практическое задание - Произвести ремонт и регулировку датчика давления Сапфир, Метран 22ДД с унифицированным токовым выходным сигналом; - Выполнить разборку, регулировку и поверку | - Настройка выходных параметров датчика: — установка единиц измерения, установка характеристики выходного сигнала; - Перенастройка диапазона измерений; - Настройка времени усреднения выходного сигнала (демпфирование); - Калибровка аналогового выхода. - Настройка и калибровка датчика проводится после выполнения ремонтных работ или в случае необходимости. |
| Используемые материалы (при наличии) | Характеристика материалов (указать нормативную документацию) |  | Исходные данные/режимы/условия производства/ изготовления/ оказания услуг |  |
|  | ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ Номер компетенции – Т25 Наименование компетенции – Контрольно-измерительные приборы и автоматика |  | ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ Номер компетенции – Т25 Наименование компетенции – Контрольно-измерительные приборы и автоматика |  |
|  | Задание для 1 модуля (критерий B) Чтение схемы |  | Задание для 2 модуля. Практическое задание |  |
|  | Задание для 1 модуля (критерий D) Метрология |  |  |  |

Схема тензорезисторного преобразователя.

Теоретический блок демонстрационного экзамена

Теоретический блок – это этап демонстрационного экзамена, позволяющий проверить профессиональную подготовку в соответствии с требованиями к результатам освоения образовательной программы.

В рамках теоретического блока результаты освоения проверяются в следующих формах:

- Для обучающихся по ППКРС - в устной форме путем презентации выполненного задания.

Теоретический блок проводится на сновании заданий приведенной выше Карты задания.

Представление выполненного задания

Если в ходе демонстрационного экзамена необходима презентация выполненного задания, то она проводится в устной форме, с обязательным представлением результатов практического блока или его короткой демонстрационной версии (презентации).

В своём выступлении экзаменуемый должен кратко представить выполненную работу, объяснить цели и задачи как работы в целом, так и отдельных операций, а также степень выполнения этапов работы.

На защиту экзаменуемому отводится не более 15 минут.

При выставлении оценки могут учитываться такие критерии:

1.	Качество устного доклада экзаменуемого.

2.	Степень свободного владения материалом.

3.	Глубина и точность ответов на вопросы.

    - Условия выполнения практического задания:

Для проведения демонстрационного экзамена базового уровня могут приглашаться представители организации-работодателя.

Для проведения демонстрационного экзамена профильного уровня обязательно приглашаются представители организации-работодателя.

Демонстрационный экзамен по ППКРС проводится в течение одного дня, продолжительностью не более 8 ак. часов. На первом этапе проводится тестирование, 
на втором этапе практический блок. Примерное расписание приведено в таблице 5.

Таблица 6 - Примерное расписание демонстрационного экзамена по ППКРС

| День | Мероприятие | Продолжительность (в ак.ч.) | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теоретический блок (представление выполненного задания) | 0,5 | ЦПДЭ |
| 2 | Практический блок | 3,5 | ЦПДЭ |

3.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания

Максимальное количество баллов, которые возможно получить за выполнение практического задания демонстрационного экзамена при выполнении различных операций, принимается за 100 баллов. Максимальное количество баллов, которые возможно получить за выполнение заданий теоретического блока демонстрационного экзамена при выполнении различных операций, также принимается за 100 баллов.

С учетом применения весовых коэффициентов максимальное количество баллов за оба блока также составит 100 баллов.

При разработке системы перевода баллов в оценку необходимо учитывать сложность разработанных заданий.

Рекомендуемая шкала перевода баллов в оценку приведена в таблице 7.

Таблица 7 - Рекомендуемая шкала перевода баллов в оценку

| Оценка ГИА | "2" | "3" | "4" | "5" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итоговая оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена, ИП | 0,00 - 19,99 | 20,00- 39,99 | 40,00 - 69,99 | 70,00 - 100,00 |

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.